# Zamawiający:

# INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ

## POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Noskowskiego 12/14,

61-704 Poznań

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

przetarg nieograniczony

postępowanie o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

(tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 907 z późn. zmianami )

DOSTOSOWANIE SYSTEMÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH 
DO AKTUALNYCH POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO

Poznań, październik 2014 r.

SPIS TREŚCI

I.	CZĘŚĆ OPISOWA	3

1.	Nazwa oraz adres kontaktowy Zamawiającego	3

2.	Tryb udzielenia zamówienia	3

3.	Określenie przedmiotu zamówienia	3

3.2.	Składanie ofert częściowych	5

3.4. 	Przewidywane zamówienia uzupełniające	6

3.5. 	Składanie ofert wariantowych	6

3.6. 	Umowy ramowe	6

3.7. 	Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej	6

4.	Termin wykonania zamówienia	6

5.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.	6

6.	Oświadczenia i dokumenty, jakie należy załączyć do oferty	7

7.	Informacje ogólne:	9

8.	Sposób kontaktowania się z Zamawiającym	9

9.	Wadium	10

10.	Termin związania ofertą	10

11.	Przygotowanie oferty	10

12.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert	11

13. 	Uzupełnianie dokumentów, poprawianie, wyjaśnienia treści oferty	11

14. 	Wykluczenie Wykonawcy	12

15. 	Odrzucenie oferty	12

18. 	Opis kryteriów, które Zamawiający zastosuje przy wyborze oferty	12

19.	Warunki gwarancji	13

20.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	13

21.	Ogłoszenie wyników postępowania	13

22.	Zawarcie umowy i jej istotne postanowienia	13

23.	Środki ochrony prawnej	14

II.	FORMULARZ OFERTY	16

III.	PROJEKT UMOWY	22

IV.	SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT	28

# CZĘŚĆ OPISOWA

## Nazwa oraz adres kontaktowy Zamawiającego

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk  (ICHB PAN)

adres kontaktowy: ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

tel. 61 852 85 03, faks: 61 852 05 32

strona internetowa: www.ibch.poznan.pl – zakładka zamówienia publiczne

lub www.man.poznan.pl/pcss/public/zampub

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 8:00-16:00

Uwaga:

Projekt Techniczny Wykonawczy, Przedmiar Robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR) do pobrania pod następującymi adresami:

http://www.ibch.poznan.pl/uploads/zampub/dokumentacja_projektowa.zip 
http://www.ibch.poznan.pl/uploads/zampub/przedmiary_robot.zip 
http://www.ibch.poznan.pl/uploads/zampub/specyfikacja_techniczna.zip

## Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art.39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zmianami), zwanej dalej Pzp.

## Określenie przedmiotu zamówienia

  - Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie systemów zabezpieczających (urządzeń i oprogramowania) do aktualnych potrzeb Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14, poprzez dostawę, instalację i uruchomienie systemu kontroli dostępu (SKD), zawierającego również system identyfikacji pracowników; systemu alarmowego, zwanego w dalszej części SIWZ i Projekcie Technicznym Wykonawczym systemem sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN); systemu monitorowania wizyjnego, zwanego w dalszej części SIWZ i Projekcie Technicznym Wykonawczym systemem dozoru telewizyjnego (SDTV).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Projekt Techniczny Wykonawczy Systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu i Systemu dozoru telewizyjnego nazywany dalej Projektem Technicznym Wykonawczym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i Specyfikacja Techniczna Wykonania 
i Odbioru Robót Systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu i Systemu dozoru telewizyjnego zawarta w części IV SIWZ, nazywana dalej STWIOR lub Specyfikacją techniczną, zwane również w treści SIWZ łącznie dokumentacją techniczną.

Uwaga: Postępowanie przetargowe obejmuje wyłącznie ETAP I realizacji Projektu Technicznego Wykonawczego, natomiast Projekt Techniczny Wykonawczy obejmuje całość prac koniecznych do dostosowania systemów zabezpieczających do aktualnych potrzeb Zamawiającego. Załączony do projektu przedmiar robót obejmuje wyłącznie prace wykonywane w I ETAPIE.

Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także:

- dostarczenie, w przypadku dostawy oprogramowania na ilość używanych jednocześnie licencji oprogramowania, oprogramowania  zawierającego minimum 5 takich licencji.

- dostosowanie użytkowanych obecnie przez pracowników Zamawiającego breloków zbliżeniowych do  wykorzystywania, w łatwy sposób w nowym systemie, przy czym programowanie breloka dla dostępu do poszczególnych stref musi następować poprzez podanie jedynie jego identyfikatora numerycznego (1-5 cyfr) za pomocą klawiatury SSWiN/KD lub przy pomocy załączonego oprogramowania.

- dostosowanie dostarczonych przez Wykonawcę kart zbliżeniowych do użytkowania również w istniejących już u Zamawiającego systemach kontroli dostępu, przy czym programowanie karty dla dostępu w poszczególnych systemach musi odbywać się w identyczny sposób, co programowanie obecnie użytkowanych breloków dostępowych, czyli przez podanie jedynie numeru karty (1-5 cyfr). Wymagane jest aby tzw. Site Code dostarczonych kart miał numer 210.

- udzielenie gwarancji i świadczenie w okresie gwarancji usług serwisu gwarancyjnego oraz dokonywanie konserwacji systemów zabezpieczających Zamawiającego, o których mowa powyżej. Szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji, serwisu gwarancyjnego i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego Zamawiającego zostały zawarte w pkt. 19 SIWZ;

- Przeprowadzenie przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, dla wybranych pracowników Zamawiającego, po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru technicznego Przedmiotu Zamówienia, co najmniej dwóch dwugodzinnych szkoleń dotyczących działania systemów zabezpieczających Zamawiającego, o których mowa powyżej, z zastrzeżeniem, że pierwsze szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie 3 dni od daty odbioru technicznego Przedmiotu zamówienia a drugie w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednakże nie później niż przed odbiorem końcowym Przedmiotu zamówienia.

    - Warunki prowadzenia robót:

Prace prowadzone przez Wykonawcę nie mogą utrudniać Zamawiającemu użytkowania obiektu, zgodnie
z przeznaczeniem, a wykonywane roboty w szczególności nie mogą zakłócać toku pracy i ruchu w sposób inny niż będący zwykłym następstwem zakłóceń wynikających z zakresu i technologii prowadzonych robót. Wykonawca jest obowiązany tak przygotować i ustalić front robót oraz zastosować taką technologię, która 
w możliwie najmniejszym stopniu zakłóci działalność Zamawiającego oraz wykonywać głośne, hałaśliwe prace po godzinie 16:00.

UWAGA W budynku B- obowiązuje zakaz prowadzenia prac hałaśliwych i uciążliwych w czasie trwania konferencji – o planowanych terminach konferencji Zamawiający, poprzez  Głównego Inżyniera ICHB PAN p. Krzysztofa Bąka będzie informował Wykonawcę z tygodniowym wyprzedzeniem.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektu, na którym ma zostać wykonany Przedmiot zamówienia  i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej przedmiotowego obiektu ponosi Wykonawca.

Kalkulację ceny ryczałtowej należy przygotować w oparciu o Projekt Techniczny Wykonawczy 
i przedmiar robót, mając na uwadze fakt, że załączony przedmiar obejmuje wyłącznie prace wykonywane w I ETAPIE i stanowi jedynie materiał pomocniczy – informacyjny.

    - Zasady wykonania  robót związanych z Przedmiotem zamówienia:

Zasady wykonywania robót  zostały określone w  IV części siwz

    - Zasady odbioru Przedmiotu zamówienia :

Zamawiający dokona dwóch odbiorów Przedmiotu zamówienia:

1. odbioru technicznego,

2. odbioru końcowego

a) Odbiór techniczny Przedmiotu zamówienia odbędzie się po zakończeniu jego realizacji, tj. dostawie, zainstalowaniu i uruchomieniu Przedmiotu zamówienia, nie później niż do dnia 12 grudnia 2014 r. poprzez podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru technicznego Przedmiotu zamówienia.

W trakcie odbioru technicznego Zamawiający będzie sprawdził czy prace zostały wykonane zgodnie 
z dokumentacją techniczną załączoną do niniejszego SIWZ i czy systemy,  o których mowa w STWIOR pracują poprawnie, w szczególności czy:

- wszystkie czujki są sprawne,

- informacje przekazywane przez centralę alarmową są poprawne i odpowiadają stanowi rzeczywistemu,

- układy kontroli dostępu na poszczególnych przejściach reagują poprawnie na zbliżenie karty uprawnionej i nieuprawnionej,

- wszystkie informacje wysyłane do stacji odbiorczej w agencji prowadzącej monitorowanie obiektu są prawidłowe i są zrozumiałe,

- wszystkie funkcje pomocnicze wykonywane przez system są realizowane – wysterowywanie odpowiednich wyjść przeznaczonych do współpracy z innymi systemami

Nadto Zamawiający sprawdzi czy instrukcje obsługi oraz książki eksploatacji systemów zostały dostarczone przez Wykonawcę.

b) Przed odbiorem technicznym Przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

- spis wyposażenia poszczególnych systemów wraz z podaniem numerów seryjnych lub innych symboli identyfikacyjnych dostarczonych urządzeń wraz ze wskazaniem miejsca ich montażu,

- instrukcje obsługi poszczególnych systemów,

- oprogramowanie  zarządzające centralą SSWiN/KD i umożliwiające pełne zarządzanie użytkownikami, ich uprawnieniami oraz kartami dostępowymi, działające poprawnie na platformie systemów z rodziny Microsoft Windows w wersjach co najmniej Windows 7. Konieczne jest dostarczenie minimum dwóch kabli do podłączenia komputera do centrali kontroli dostępu w celu zarządzania nią,

- protokół pomiarów elektrycznych, o których mowa w STWIOR, dokonany przez osobę posiadającą przewidziane przepisami prawa uprawnienia do dokonania przedmiotowych pomiarów.

Odbiór końcowy Przedmiotu zamówienia odbędzie się po wstępnym  okresie pracy systemów, o których mowa w STWIOR – nie później niż do dnia 28 lutego 2015 r., poprzez podpisanie przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru Przedmiotu zamówienia.

Podczas tego  okresu  pracy przedmiotowych systemów Zamawiający będzie obserwował jaka jest stabilność systemów w normalnych warunkach pracy a wyniki wpisywane będą  do książki eksploatacji.

W trakcie odbioru końcowego Zamawiający będzie sprawdził czy prace zostały wykonane zgodnie
z dokumentacją techniczną  i czy systemy, o których mowa w STWIOR pracują poprawnie w szczególności czy:

- wszystkie czujki są sprawne,

- informacje przekazywane przez centralę alarmową są poprawne i odpowiadają stanowi rzeczywistemu,

- układy kontroli dostępu na poszczególnych przejściach reagują poprawnie na zbliżenie karty uprawnionej i nieuprawnionej,

- wszystkie informacje wysyłane do stacji odbiorczej w agencji prowadzącej monitorowanie obiektu są prawidłowe i są zrozumiałe,

- wszystkie funkcje pomocnicze wykonywane przez system są realizowane – wysterowywanie odpowiednich wyjść przeznaczonych do współpracy z innymi systemami.

Pozostałe zasady odbioru  Przedmiotu zamówienia zostały określone w IV części  STWIOR.

    - Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie-należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i jakościowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

    - Kody określone według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod  CPV 32.33.31.00-7	- rejestratory obrazu wideo

Kod  CPV 51.31.20.00-2	 - usługi instalowania urządzeń telewizyjnych

Kod  CPV 32.33.32.00-8	 - kamery wideo

Kod  CPV 45.31.43.00-4	 - instalowanie infrastruktury okablowania

Kod  CPV 35.12.00.00-1	 - systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa

Kod  CPV 31.35.10.00-1	 - elektryczne przewodniki do systemów kontroli dostępu

## Składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.3. Składanie ofert równoważnych

## Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie oczekiwał. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym

## przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

## Uwaga: W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi określić szczegółowe wymagania, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty, z wyszczególnieniem wymagań innych (równoważnych) niż wymagane przez Zamawiającego (np. poprzez pogrubienie lub podkreślenie proponowanego równoważnego przedmiotu zamówienia).

## 3.4. Przewidywane zamówienia uzupełniające

## Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

## 3.5. Składanie ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## 3.6. Umowy ramowe

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

## 3.7. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

## Termin wykonania zamówienia

4.1	Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany, tj. dostarczony, zainstalowany i uruchomiony w terminie maksymalnie do dnia 15 grudnia 2014 r.

Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia należy uzgodnić dokładny harmonogram prac 
z Głównym Inżynierem ICHB PAN p. Krzysztofem Bąkiem.

4.2 Przedmiot zamówienia, uważa się za wykonany po jego zrealizowaniu i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru technicznego Przedmiotu zamówienia oraz po podpisaniu przez Zamawiającego, po wstępnym kilku tygodniowym okresie pracy dostarczonych systemów, protokołu odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia - nie później niż do dnia 28.02.2015 r.

## Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

- Spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:

Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

    - posiadania wiedzy i doświadczenia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej trzy dostawy wraz z instalacją systemu SKD i/lub systemu SSWiN i/lub systemu SDTV o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto każda.

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku

Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

    - znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z Przedmiotem zamówienia, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą co najmniej 250 000,00 zł.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców zobowiązany jest spełniać ten warunek samodzielnie.

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu 
o informacja zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w punkcie I .6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż  ww. warunki Wykonawca spełnił.

## Oświadczenia i dokumenty, jakie należy załączyć do oferty

  - W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie I.5 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, tj.:

a) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty;

b) wykaz wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 3 dostaw wraz z instalacją systemu SKD i/lub systemu SSWiN i/lub systemu SDTV, o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto każda, z podaniem przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy, oraz załączeniem dokumentu (np. referencje, protokół odbioru) potwierdzającego, że ta dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do oferty.

c) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ubezpieczenie musi opiewać na kwotę nie niższą niż 250 000,00 zł.

Jeżeli kwota ubezpieczenia opiewać będzie na inną walutę niż PLN wówczas Zamawiający, dla celów ustalenia czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, przeliczy ją na PLN według średniego kursu NBP z dnia złożenia oferty.

    - Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

    - W przypadku dwóch lub więcej przedsiębiorców (Wykonawców) składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia) oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1.a) składa każdy z Wykonawców. Odnośnie wykazu, o których mowa w pkt. 6.1.b) Wykonawcy ci mogą złożyć dokumenty, z których będzie wynikało, że łącznie spełniają dany warunek. Wystarczające jest także ich złożenie przez jednego z Wykonawców, jeżeli samodzielnie spełnia warunek.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielnie zamówienia z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty;

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw  do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c) listę podmiotów należących do grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do tej grupy kapitałowej – treść stosownego oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3 do oferty..

    - W przypadku dwóch lub więcej przedsiębiorców (Wykonawców) składających wspólną ofertę (ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), każdy z Wykonawców zobowiązany jest do załączenia dokumentów, o których mowa w pkt. I.6.2.

    - Dokumenty, o których mowa w pkt. I.6.2.  muszą być wystawione zgodnie z terminami określonymi powyżej, przy czym ważny będzie również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli zostanie potwierdzony przez organ wydający w wymaganym terminie.

  - W przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się przepisy § 4 ust.1 pkt.1 i ust.2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający  od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r., poz.231), Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, potwierdzających odpowiednio, iż:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonym co najmniej przez Wykonawcę.

  - W przypadku składania jednej oferty przez podmioty występujące wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) oferta musi spełniać następujące wymagania:

a)	w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp tzn. zobowiązany jest przedstawić oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. I.6.2, z zastrzeżeniem pkt 1.6.3.

b)	warunki dotyczące: posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia łącznie muszą spełniać wymagane od Wykonawców warunki,

c)	do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że za wykonanie umowy wszyscy Wykonawcy będą odpowiadać solidarnie,

d)	wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty albo do złożenia oferty i zawarcia umowy z Zamawiającym (stosowne dokumenty należy załączyć do oferty),

e)	wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

  - Dopuszcza się składanie jednej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców, pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:

  - Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała do wspólnej odpowiedzialności wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

  - Wykonawcy występujący wspólnie muszą upoważnić jednego spośród siebie, jako reprezentanta pozostałych, a jego upoważnienie musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wykonawców.

Pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie.

  - Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Wykonawcą występującym, jako reprezentant pozostałych.

  - Wypełniając formularz ofertowy, oświadczenie jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców, a nie tylko ustanowionego reprezentanta.

  - Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  - Spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie nie podleganiu wykluczeniu przez Wykonawców ubiegających się łącznie o udzielnie zamówienia opisane zostało w pkt. I.6.1. oraz w pkt.I.6.2. z zastrzeżeniem pkt 1.6.3.

  - W przypadku, gdy dokumenty o których mowa w punkcie I.6. ust. od 1. do 5.  SIWZ złożone będą przez osobę, której umocowanie nie wynika z oświadczenia i dokumentów określonych w pkt. I.6.2. pkt. b) do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie, osoby podpisującej ofertę.

  - Pozostałe dokumenty:

W celu usprawnienia przeprowadzenia postępowania Zamawiający oczekuje fakultatywnie od Wykonawcy dołączenia do oferty następujących dokumentów:

- zaparafowanego projektu umowy, zawartego w III części SIWZ,

- kosztorysu ofertowego, zgodnego z przedmiarem robót – załącznik nr 5 do oferty, który ma dla Zamawiającego charakter wyłącznie rozliczeniowy i informacyjny i nie stanowi podstawy do oceny całej oferty.

## Informacje ogólne:

Warunki uczestnictwa w postępowaniu określone zostały w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i aktach wykonawczych do tej ustawy oraz w niniejszej SIWZ. Złożenie oferty jest jednoznaczne 
z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w SIWZ, jako wyłącznej podstawy postępowania. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień SIWZ.

Dokumenty, o których mowa w punkcie I.6 SIWZ, z zastrzeżeniem postanowień pkt. I.6.6. SIWZ,  należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do złożenia oferty. Za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda strona kserokopii zawierająca jakąkolwiek treść.

Zamawiający wzywa, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, zgodnie z art. 26 ust. 4 Pzp, wyjaśnień dotyczących
ww. oświadczeń lub dokumentów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę informacji.

## 8.Sposób kontaktowania się z Zamawiającym

### Korespondencja:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Wykonawca przekazuje je Zamawiającemu na adres:

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

faks: 61 852 05 32

mail: zampub@ibch.poznan.pl

Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania.

Uwaga:

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- W przypadku prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną za datę doręczenia wiadomości rozumie się datę jej umieszczenia na serwerze odbiorcy lub podmiotu świadczącego dla niego usługę poczty elektronicznej, a nie datę odczytania wiadomości przez odbiorcę.

  - Wyjaśnienia:

a) Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 Pzp, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej określonej w pkt. I.1 SIWZ.

b) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.

### 8.3. Modyfikacja SIWZ:

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza ją na swojej stronie internetowej, określonej w pkt. I.1 SIWZ.

### 8.4. Przedłużenie terminu składania ofert:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, zgodnie 
z treścią art. 12 a ust. 2 oraz art. 38 ust. 6 Pzp.

### 8.5. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

Monika Urbańska-Kicuła, Katarzyna Wielentejczyk – zampub@ibch.poznan.pl

## 9.	Wadium

Zgodnie z art. 45 ust. 2 Pzp Zamawiający nie będzie pobierał wadium w postępowaniu.

## Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

## Przygotowanie oferty

11.1.	Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.

Wykonawca musi złożyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy. Jeżeli Wykonawca nie skorzysta ze wzoru formularza ofertowego zawartego w części II SIWZ, jego oferta musi zawierać wszystkie oświadczenia zawarte w tym wzorze.

Zawartość oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.

W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi złożyć szczegółową specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty, z wyszczególnieniem elementów (właściwości) innych (równoważnych) niż wymagane przez Zamawiającego (np. przez pogrubienie lub podkreślenie proponowanego elementu równoważnego).

Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać:

- nazwę i adres Zamawiającego:

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Noskowskiego 12/14, 61 –704 Poznań

- nazwę zamówienia,

- nazwę i dokładny adres Wykonawcy (wszystkich uczestników konsorcjum).

- informację o treści: „ Nie otwierać przed dniem………. godz. ……….”

Jeżeli zaistnieją przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 Nr 153, poz. 1503 z późn. zmianami), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć w odpowiedni sposób w swojej ofercie te informacje w celu zachowania ich poufności, np. poprzez umieszczenie tych informacji niezależnie od oferty (w odrębnej kopercie).

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 3.10.2000r. CKN 304/00). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, opisu konfiguracji, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy załączyć w ofercie, w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym miejscu, w którym dokonano zmiany.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.2.	Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie osobę lub osoby odpowiedzialne za bieżące nadzorowanie realizacji umowy oraz upoważnione do podpisania protokołu odbioru technicznego Przedmiotu zamówienia  oraz protokołu odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia.

11.3.	Zaleca się  zapoznanie z budynkiem, w którym ma być realizowany przedmiot niniejszego postępowania, od poniedziałku do piątku w godz. 8-13. Ustalenie terminu wizji lokalnej odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail: zampub@ibch.poznan.pl

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka wynikające z faktu nieskorzystania przez niego z możliwości zapoznania się z budynkiem.

## Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

### Informacje ogólne:

Oferta musi wpłynąć na adres Zamawiającego:

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Noskowskiego 12/14, 61 –704 Poznań

pokój nr 16 bud. C

najpóźniej do dnia 10.10.2014r. do godz. 10:00

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

### . Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2014r. w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, przy ul. Noskowskiego 12/14 w Poznaniu, w pokoju 17 bud. C o godz.10:15

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

## 13. Uzupełnianie dokumentów, poprawianie, wyjaśnienia treści oferty

## 13.1. Uzupełnianie:

Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, lub pełnomocnictw potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

### 13.2. Wyjaśnianie treści oferty i poprawianie omyłek:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Zamawiający poprawia 
w tekście oferty omyłki, zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp.

## 14. Wykluczenie Wykonawcy

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego – zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 Pzp – uznaje się za odrzuconą.

## 15. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 Pzp.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, zgodnie 
z art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp.

Zamawiający, zgodnie z art. 90 ust. 3 Pzp, odrzuca również ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

16. Termin zawarcia umowy

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

17. Unieważnienie postępowania

W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 93 Pzp Zamawiający unieważni postępowanie 
o udzielenie zamówienia. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

    - ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

## 18. Opis kryteriów, które Zamawiający zastosuje przy wyborze oferty

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

### 18.1.  	Kryteria oceny ofert:

Cena 				waga 100

### 18.2.	Sposób oceny ofert:

Przy ocenie oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę wartość brutto zaoferowaną za wykonanie zamówienia. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryterium według niżej określonych zasad:

Cena – Zamawiający wymaga określenia ceny w PLN. Nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych. Zamawiający przy ocenie ofert będzie porównywał ceny brutto. Cena określona w ofercie Wykonawcy będzie rozumiana, jako ryczałtowa cena za wykonanie całości zamówienia, tj. wszystkich robót i towarzyszących im dostaw niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, bez względu na treść przedmiaru robót oraz wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą SIWZ.

Cena musi być podana zgodnie ze wzorem oferty i musi być dla każdej pozycji wyższa od zera. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy zaokrąglić w dół, powyżej i równe należy zaokrąglić w górę). W cenę muszą być wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jakie będzie ponosił Wykonawca, w tym m.in. podatek VAT w obowiązującej stawce oraz wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą SIWZ i umową, jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. W cenie oferty należy uwzględnić także ryzyko związane z rozliczeniem ryczałtowym.

Nie uwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej przez niego ofercie stawki podatku VAT i w razie niewłaściwego jej wskazania nie może żądać od Zamawiającego dopłat i odszkodowań.

W przypadku dostawcy zagranicznego, na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych, na Zamawiającego został nałożony obowiązek uiszczenia należnego podatku VAT. Podatek ten, mimo, iż nie wchodzi w cenę oferty, tworzy wraz z nią rzeczywistą kwotę wydatkowanych środków publicznych, przez co Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę oferty powiększoną o należny podatek VAT.

Punktacja za kryterium „cena” liczona będzie dla oferty według następującego wzoru:

cena najniższa

Liczba punktów dla kryterium „cena” = ----------------------- x 100

cena badana

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami opisanymi w pkt. 18 SIWZ.

## Warunki gwarancji

## Wymagane warunki gwarancji:

## Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia oraz do dokonywania w okresie gwarancji,  okresowo,  konserwacji systemów zabezpieczających Zamawiającego, o których mowa powyżej, nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.

Dokumentację z przeprowadzonej konserwacji systemów zabezpieczających Zamawiającego  Wykonawca złoży do Głównego Inżyniera Zamawiającego.

Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania wad min 8 godzin na dobę, w godzinach od 7:00 do 15:00, 
w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku); zgłoszenia będą dokonywane telefonicznie, faksem lub mailem.

Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia wad w ciągu 24 godzin od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad, zgłoszonych przez Zamawiającego, w terminie ustalonym przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający określając ten termin brać będzie pod uwagę możliwości techniczne wykonania prac związanych z usunięciem danej wady.

Pozostałe warunki gwarancji zostały wskazane w projekcie umowy.

## Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w rozumieniu art. 147 ust.2 Pzp.

## Ogłoszenie wyników postępowania

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, zgodnie z punktem I.18 SIWZ, a następnie ogłosi wyniki postępowania zgodnie z art. 92 Pzp. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz zamieści wyniki postępowania na swojej stronie internetowej określonej w pkt. I.1 SIWZ oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

## Zawarcie umowy i jej istotne postanowienia

  - Stosownie do art. 94 Pzp i z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a Pzp oraz art. 183 Pzp Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp; w terminie nie krótszym niż 10 dni jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Stosownie do wartości postępowania oraz zgodnie z art. 95 Pzp Zamawiający zamieści informację o zawarciu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  - Szczegółowe postanowienia umowy określone zostały w jej projekcie zawartym w Części III SIWZ.

22.3. Do dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, dla celów rozliczeniowych i informacyjnych, kosztorys ofertowy zgodny z przedmiarem robót, zawierający ceny jednostkowe. Kosztorys ofertowy (ceny jednostkowe), może zostać wykorzystany do obliczenia wynagrodzenia między innymi w takich przypadkach jak: nie wykonanie bądź nienależyte wykonanie części zamówienia, zmniejszenie zakresu Przedmiotu zamówienia, wprowadzenie zmian technologicznych do dokumentacji projektowej.

22.4. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy lub odmówi jej podpisania, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

22.5. Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te będą wprowadzane w formie aneksu podpisanego przez Strony. Zmiany te, zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 Pzp, nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. W szczególności Zamawiający dopuszcza:

a) 	aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.,

b) 	zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,

c) 	zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy oraz związane z tym zmniejszenie wartości umowy, wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,

d) 		zmiany technologiczne powodujące zmianę materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, spowodowane niedostępnością na rynku tych materiałów lub urządzeń, która to niedostępność została spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z  rynku tych materiałów lub urządzeń  a dostępne będą materiały/urządzenia o parametrach nie gorszych niż wynikające z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie.

Warunkiem dokonania powyższych zmian technologicznych  jest:

  - Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej,

  - złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego:

- opis propozycji zmiany technologicznej,

- uzasadnienie zmiany,

- opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.

Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny brutto w przypadku wzrostu stawki podatku VAT.

## Środki ochrony prawnej

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Pzp, można wnieść odwołanie, w sposób określony w art. 180 Pzp.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ust. 1, 2, 3 i 4 Pzp.

Przepisy dotyczące odwołań regulują art.180-198 Pzp.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Przepisy dotyczące skarg regulują art. 198a – 198g Pzp.

Specyfikację sporządził:

- pod względem merytorycznym:

……………………………………          ………………….

(imię i nazwisko)			(podpis)

- pod względem merytorycznym:

……………………………………          ………………….

(imię i nazwisko)			(podpis)

- pod względem formalnym:

……………………………………          ………………….

(imię i nazwisko)			(podpis)

Specyfikację zatwierdzam

podpis Kierownika Jednostki

# FORMULARZ OFERTY

.........................., dnia.................

Ja(my) niżej podpisany(-i) działając w imieniu:

........................................................................................................................................................................... ........

....................................................................................................................................................................................

z siedzibą w ............................. kod.......................... przy ulicy ............................... nr................
tel. ......................................... fax ............................................. mail ........................................, NIP ....................................... REGON .......................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu (PN 382/14 system zabezpieczeń II) na dostosowanie systemów zabezpieczających (urządzeń i oprogramowania) do aktualnych potrzeb Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14, poprzez dostawę, instalację i uruchomienie systemu kontroli dostępu (SKD), zawierającego również system identyfikacji pracowników; systemu alarmowego, zwanego w dalszej części SIWZ i Projekcie Technicznym Wykonawczym systemem sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN); systemu monitorowania wizyjnego, zwanego w dalszej części SIWZ i Projekcie Technicznym Wykonawczym systemem dozoru telewizyjnego (SDTV). , zgłaszamy niniejszą ofertę i oświadczamy, że:

- Oferuję(my) realizację powyższego zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie ……………….. zł brutto.

| lp | Zakres | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Instalacja SDTV* |  |  |
|  | Instalacja SKD* |  |  |
|  | Instalacja SSWIN* |  |  |

*zgodnie z przedmiarem robót

- Oświadczam(y), że ponoszę(imy) pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej w ofercie stawki podatku VAT i w razie niewłaściwego jej wskazania nie będę (będziemy) żądać od Zamawiającego dopłat i odszkodowań.

- Oświadczam(y), iż ceny podane w ofercie są ostateczne i nie podlegają zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia oraz obejmują wykonanie przedmiotu zamówienia objętego przetargiem i złożoną ofertą na warunkach określonych w SIWZ, z zastrzeżeniem przypadków opisanych w punkcie I.22.5. SIWZ.

- Informuję(my), że jestem(jesteśmy) związany(i) ofertą na czas wskazany w SIWZ, a w przypadku wygrania przetargu i zawarcia umowy, warunki określone w ofercie obowiązują przez cały okres trwania umowy.

- Informuję(my), iż zapoznałem(zapoznaliśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, akceptuję(my) jej postanowienia bez zastrzeżeń oferując wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

- Oświadczam(y), że zrealizujemy całość przedmiotu zamówienia w terminie maksymalnie do dnia 15 grudnia 2014 r.

- Przyjmuję(my) do wiadomości, że Przedmiot zamówienia uważa się za wykonany po jego zrealizowaniu 
i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru technicznego Przedmiotu zamówienia oraz, po podpisaniu przez Zamawiającego, po wstępnym kilku tygodniowym okresie pracy dostarczonych systemów, protokołu odbioru końcowego Przedmiotu zamówienia –  nie później niż do dnia 28 lutego 2015 r.

- Oświadczam(y), że zgadzam(y) się na płatność wynagrodzenia w dwóch transzach, zgodnie z warunkami 
i w terminach określonych w projekcie umowy.

- Informuję(my), że zapoznałem(zapoznaliśmy) się z projektem umowy (część III SIWZ) i akceptuję(my) bez zastrzeżeń jego treść. Przyjmuję(my) do wiadomości treść art. 144 ustawy Pzp zabraniającą zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem możliwości wprowadzenia zmian 
w okolicznościach wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ.

- Udzielamy Zamawiającemu gwarancji na okres ……. miesięcy (minimum 36 miesięcy)  licząc od daty odbioru  końcowego Przedmiotu zamówienia oraz zobowiązujemy się do konserwacji okresowej systemów zabezpieczających Zamawiającego, nie rzadziej  niż raz na kwartał.

- Zobowiązujemy się, że w okresie trwania gwarancji czas reakcji na zgłoszone wady i usterki będzie wynosił 24 godziny. Zamawiający rozumie przez czas reakcji okres czasu od powiadomienia Wykonawcy do przybycia na miejsce osoby reprezentującej Wykonawcę i podjęcia przez nią czynności mających na celu usunięcie stwierdzonych wad i usterek.

- Zapewniamy możliwość zgłaszania wad i usterek w okresie gwarancji  w godz. ………………….. (min 8 godzin na dobę, w godzinach od 7:00 do 15:00), w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku):

    - faksem pod numer 	............................................

    - mailem na adres		............................................

    - pisemnie na adres	............................................

- Oświadczamy, że wszystkie informacje, które nie zostały przez nas wyraźnie zadeklarowane, jako stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa i nie zostały zabezpieczone (np. poprzez umieszczenie tych informacji niezależnie od oferty w odrębnej kopercie lub w przypadku dołączenia informacji na nośniku danych zabezpieczonym hasłem) są jawne.

- Załączamy do oferty oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w punkcie I.6 SIWZ.

| ..................................................... | .......................................................... |
| --- | --- |
| Miejsce i data | Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę |

Załącznik nr 1 do oferty

| Nazwa wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres wykonawcy |  |
| Szczegółowa specyfikacja parametrów technicznych |  |
| Uwaga: Zamawiający wymaga wypełnienia niniejszego załącznika jedynie w przypadku złożenia oferty równoważnej, do tej, która jest wymagana przez Zamawiającego w specyfikacji technicznej zawartej w IV części SIWZ. .........................................................; ........................................................ Miejsce i data; Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę. |

Załącznik nr 2 do oferty

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczam(y), że: - Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.). - Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.). .........................................................; .......................................................... Miejsce i data; Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę. |

Załącznik nr 3 do oferty

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczam(y), zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).oraz ustawą z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zm.), że: - Nie należę / nie należymy do żadnej grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pzp - Składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp - …………………………….., - …………………………….., - ……………………….., - ………………………... .........................................................; .......................................................... Miejsce i data; Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę. |

Załącznik nr 4 do oferty

| Nazwa Wykonawcy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |  |  |  |
| WYKAZ ZREALIZOWANYCH W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT 3 DOSTAW - zgodnie z pkt. I.6.1 ppkt.b) SIWZ |  |  |  |  |
| W latach: |  |  |  |  |
| W zakresie: |  |  |  |  |
| l.p. | Nazwa zadania, zakres rzeczowy, parametry | Nazwa i adres podmiotu, na rzecz, którego zostało wykonane zamówienie | Kwota zrealizowanej dostawy w PLN (brutto) | Okres realizacji, (rok, miesiąc) |
| 1 |  |  |  |  |
| .........................................................; .......................................................... Miejsce i data; Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę. |

Załączniki: dokumenty potwierdzające, że ww. dostawy  zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

# PROJEKT UMOWY

Umowa nr PN 382/14

zawarta w dniu .......................... 2014 r. w Poznaniu pomiędzy:

Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk (ICHB PAN), z siedzibą w Poznaniu, 61-704 Poznań, ul. Z. Noskowskiego 12/14, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

- ………………………………………………………………………………………………………..………..

- …………………………………………………………………………………………………………………

a

................................, z siedzibą w ............. (kod), ul. ....................., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS .................................... w Sądzie Rejonowym dla ..................., ....... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego...................., kapitał zakładowy ..............................., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

            - ……………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………

§1.

1. Podstawą do zawarcia umowy jest rezultat przetargu nieograniczonego PN 382/14 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U 2013 poz. 907 z późn. zmianami), zwanej w dalszej treści umowy ustawą Pzp, zgodnie z art. 39 tej ustawy, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr ..........................., na dostosowanie systemów zabezpieczających (urządzeń i oprogramowania) do aktualnych potrzeb Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14, poprzez dostawę, instalację i uruchomienie systemu kontroli dostępu (SKD), zawierającego również system identyfikacji pracowników; systemu alarmowego, zwanego w dalszej części SIWZ i Projekcie Technicznym Wykonawczym systemem sygnalizacji włamania i napadu (SSWIN); systemu monitorowania wizyjnego, zwanego w dalszej części SIWZ i Projekcie Technicznym Wykonawczym systemem dozoru telewizyjnego (SDTV), zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi w Projekcie Technicznym Wykonawczym Systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu, Systemu dozoru telewizyjnego nazywanym dalej Projektem Technicznym Wykonawczym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu Systemu dozoru telewizyjnego, nazywanej dalej STWIOR lub Specyfikacją techniczną zawarta w części IV SIWZ, oraz zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę; stanowiący Przedmiot zamówienia, zwany dalej Przedmiotem umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż Przedmiot umowy obejmuje wyłącznie ETAP I realizacji Projektu Technicznego Wykonawczego, natomiast Projekt Techniczny Wykonawczy obejmuje całość prac koniecznych do dostosowania systemów zabezpieczających do aktualnych potrzeb Zamawiającego. Załączony do projektu przedmiar robót obejmuje wyłącznie prace wykonywane w I ETAPIE.

3. Do zakresu Przedmiotu umowy należy także:

1. dostarczenie, w przypadku dostawy oprogramowania na ilość używanych jednocześnie licencji oprogramowania, oprogramowania  zawierającego  …..................................... takich licencji.

2. dostosowanie użytkowanych obecnie przez pracowników Zamawiającego breloków zbliżeniowych do  wykorzystywania, w łatwy sposób w nowym systemie, przy czym programowanie breloka dla dostępu do poszczególnych stref musi następować poprzez podanie jedynie jego identyfikatora numerycznego (1-5 cyfr) za pomocą klawiatury SSWiN/KD lub przy pomocy załączonego oprogramowania.

3. dostosowanie dostarczonych przez Wykonawcę kart zbliżeniowych do użytkowania również w istniejących już u Zamawiającego systemach kontroli dostępu, przy czym programowanie karty dla dostępu w poszczególnych systemach musi odbywać się w identyczny sposób, co programowanie obecnie użytkowanych breloków dostępowych, czyli przez podanie jedynie numeru karty (1-5 cyfr). Wymagane jest aby tzw. Site Code dostarczonych kart miał numer 210.

4. udzielenie gwarancji i świadczenie w okresie gwarancji usług serwisu gwarancyjnego oraz dokonywanie konserwacji systemów zabezpieczających Zamawiającego, o których mowa powyżej,

5.przeprowadzenie przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, dla wybranych pracowników Zamawiającego, po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru technicznego Przedmiotu Umowy, co najmniej dwóch dwugodzinnych szkoleń dotyczących działania systemów zabezpieczających Zamawiającego, o których mowa powyżej, z zastrzeżeniem, że pierwsze szkolenie zostanie przeprowadzone w terminie 3 dni od daty odbioru technicznego Przedmiotu umowy, a drugie w terminie wskazanym przez Zamawiającego, jednakże nie później niż przed odbiorem końcowym Przedmiotu umowy.

§2.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, Projektem Technicznym Wykonawczym, Przedmiarem robót i złożoną ofertą.

§3.

- Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i środki potrzebne do terminowego, prawidłowego             i kompletnego wykonania Przedmiotu umowy w zakresie określonym w Umowie.

- Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki wynikające z Umowy z dochowaniem najwyższej staranności określonej zawodowym i profesjonalnym charakterem prowadzonej działalności.

- Realizacja Przedmiotu umowy przez Wykonawcę nie może utrudniać Zamawiającemu użytkowania obiektu, zgodnie z przeznaczeniem, a wykonywane prace w szczególności nie mogą zakłócać toku pracy i ruchu w sposób inny niż będący zwykłym następstwem zakłóceń wynikających z zakresu i technologii prowadzonych prac. Wykonawca jest obowiązany tak przygotować i ustalić front prac oraz zastosować taką technologię, która w możliwie najmniejszym stopniu zakłóci działalność Zamawiającego.

- Osobą odpowiedzialną za bieżące nadzorowanie realizacji umowy ze strony Zamawiającego oraz upoważnioną do podpisania w imieniu Zamawiającego protokołu odbioru technicznego Przedmiotu umowy oraz protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy jest Główny Inżynier ICHB PAN Pan. Krzysztof Bąk ,

- Osobą odpowiedzialną za bieżące nadzorowanie realizacji umowy ze strony Wykonawcy oraz upoważnioną do podpisania w imieniu Wykonawcy protokołu odbioru technicznego Przedmiotu umowy oraz protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy jest ….....................................................

- Strony mogą dokonać zmiany osób je reprezentujących a wskazanych wyżej w formie pisemnego powiadomienia drugiej strony. Taka zmiana nie jest uważana za zmianę umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest w formie pisemnej uzgodnić z Głównym Inżynierem ICHB PAN Panem. Krzysztof Bąk godziny prowadzenia prac (od…do…).

§4.

Strony  ustalają, że:

- Przedmiot umowy będzie zrealizowany, tj. dostarczony, zainstalowany i uruchomiony maksymalnie do  dnia 15 grudnia 2014 r., po uzgodnieniu dokładnego harmonogramu prac z Głównym Inżynierem ICHB PAN.

- Przedmiot umowy będzie uważany za wykonany po jego zrealizowaniu i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru technicznego Przedmiotu umowy oraz, po podpisaniu przez Zamawiającego, po wstępnym kilkutygodniowym okresie pracy dostarczonych systemów, protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy, –  nie później niż do dnia 28 lutego 2015 r.

- W przypadku opóźnienia przez Wykonawcę terminu realizacji Przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu odpowiednio, o taką samą ilość dni może zostać przesunięty  termin odbioru końcowego.

§5.

- Za  wykonanie Przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łącznie cenę ryczałtową w wysokości ………………………….brutto, w tym …………………………………… netto.

Wartość brutto – słownie: ....................................................................................................................................

- Strony wzajemnie oświadczają, iż są płatnikami podatku VAT.

NIP Zamawiającego	 777-00-02-062

NIP Wykonawcy	 .....................

- Strony  ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1. niniejszego paragrafu płatne będzie w dwóch transzach:

  - pierwszą transzę w wysokości 85% wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w ust. 1. niniejszego paragrafu Zamawiający zapłaci w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowej faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z umową, po zrealizowaniu przez Wykonawcę Przedmiotu umowy i podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru technicznego Przedmiotu umowy.

  - drugą transzę w wysokości 15% wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w ust. 1. niniejszego paragrafu  Zamawiający zapłaci w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowej faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę zgodnie z umową, po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.

- Zamawiający dokona przelewu wynagrodzenia na konto Wykonawcy podane na fakturze.

- Datą spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§6.

Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swoich firm, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego oraz wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki Strony, a także o każdej zmianie adresu swojej siedziby.

§7.

1. Zamawiający dokona dwóch odbiorów Przedmiotu umowy:

a). odbioru technicznego,

b). odbioru końcowego.

2. Odbiór techniczny Przedmiotu umowy

1) Odbiór techniczny Przedmiotu umowy odbędzie się po zakończeniu jego realizacji, tj. dostawie, zainstalowaniu i uruchomieniu Przedmiotu umowy, nie później niż do dnia 15 grudnia 2014 r. poprzez podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru technicznego Przedmiotu umowy.

2) Gotowość do odbioru technicznego Przedmiotu umowy Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu po zrealizowaniu Przedmiotu umowy.

3). Przed odbiorem technicznym Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

a). spis wyposażenia poszczególnych systemów wraz z podaniem numerów seryjnych lub innych symboli identyfikacyjnych dostarczonych urządzeń wraz ze wskazaniem miejsca ich montażu,

b). instrukcje obsługi poszczególnych systemów,

c). oprogramowanie  zarządzające centralą SSWiN/KD i umożliwiające pełne zarządzanie użytkownikami, ich uprawnieniami oraz kartami dostępowymi, działające poprawnie na platformie systemów z rodziny Microsoft Windows w wersjach co najmniej Windows 7. Konieczne jest dostarczenie minimum dwóch kabli do podłączenia komputera do centrali kontroli dostępu w celu zarządzania nią,

d). protokół pomiarów elektrycznych, o których mowa w STWIOR, dokonany przez osobę posiadającą przewidziane przepisami prawa uprawnienia do dokonania przedmiotowych pomiarów.

4) Zamawiający powoła Komisję do dokonania odbioru technicznego Przedmiotu umowy i rozpocznie odbiór nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o zrealizowaniu Przedmiotu umowy i gotowości Wykonawcy do odbioru.

5) W trakcie odbioru technicznego Zamawiający będzie sprawdził czy prace zostały wykonane zgodnie 
z dokumentacją techniczną załączoną do SIWZ i czy systemy, o których mowa w STWIOR pracują poprawnie, w szczególności czy:

- wszystkie czujki są sprawne,

- informacje przekazywane przez centralę alarmową są poprawne i odpowiadają stanowi rzeczywistemu,

- układy kontroli dostępu na poszczególnych przejściach reagują poprawnie na zbliżenie karty uprawnionej i nieuprawnionej,

- wszystkie informacje wysyłane do stacji odbiorczej w agencji prowadzącej monitorowanie obiektu są prawidłowe i są zrozumiałe,

- wszystkie funkcje pomocnicze wykonywane przez system są realizowane – wysterowywanie odpowiednich wyjść przeznaczonych do współpracy z innymi systemami

Nadto Zamawiający sprawdzi czy instrukcje obsługi oraz książki eksploatacji systemów zostały dostarczone przez Wykonawcę.

3. Odbiór końcowy Przedmiotu  umowy

1) Odbiór końcowy Przedmiotu umowy odbędzie się po jego zrealizowaniu i podpisaniu przez  Zamawiającego protokołu odbioru technicznego Przedmiotu umowy, oraz po wstępnym, kilkutygodniowym okresie pracy systemów, o których mowa w STWIOR –  nie później niż do dnia 28 lutego2015 r., poprzez podpisanie przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru Przedmiotu umowy.

2) O terminie odbioru końcowego Przedmiotu umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie, co najmniej na trzy dni wcześniej przed planowanym terminem odbioru końcowego Przedmiotu umowy.

3) W okresie pomiędzy odbiorem technicznym a odbiorem końcowym Przedmiotu umowy Zamawiający będzie obserwował jaka jest stabilność systemów w normalnych warunkach pracy a wyniki wpisywane będą  do książki eksploatacji.

4) W trakcie odbioru końcowego Zamawiający będzie sprawdził czy prace zostały wykonane zgodnie
z dokumentacją techniczną  i czy systemy, o których mowa w STWIOR pracują poprawnie w szczególności czy:

- wszystkie czujki są sprawne,

- informacje przekazywane przez centralę alarmową są poprawne i odpowiadają stanowi rzeczywistemu,

- układy kontroli dostępu na poszczególnych przejściach reagują poprawnie na zbliżenie karty uprawnionej i nieuprawnionej,

- wszystkie informacje wysyłane do stacji odbiorczej w agencji prowadzącej monitorowanie obiektu są prawidłowe i są zrozumiałe,

- wszystkie funkcje pomocnicze wykonywane przez system są realizowane – wysterowywanie odpowiednich wyjść przeznaczonych do współpracy z innymi systemami.

- Jeżeli w trakcie odbioru technicznego bądź końcowego Przedmiotu umowy stwierdzone zostaną wady, to Zamawiającemu przysługuje, wedle jego wyboru:

- prawo odmowy zapłaty danej transzy wynagrodzenia do czasu usunięcia wad,

- prawo żądania stosownego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.

- Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu umowy, to Zamawiający może żądać wykonania po raz drugi Przedmiotu umowy lub odstąpić od umowy nie ponosząc żadnych świadczeń na rzecz Wykonawcy i żądać przywrócenia stanu budynku do stanu pierwotnego.

- Usunięcie wad potwierdzone zostanie przez Zamawiającego poprzez podpisanie „protokołu odbioru usunięcia wad” Przedmiotu umowy.

§8.

1. Na zrealizowany Przedmiot umowy  Wykonawca udziela …………….miesięcznej gwarancje na Przedmiot umowy (min 36 miesięcy).

2. 	Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia wad w ciągu 24 godzin od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

3..	Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad, zgłoszonych przez Zamawiającego, w terminie ustalonym przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający określając ten termin brać będzie pod uwagę możliwości techniczne wykonania prac związanych z usunięciem danej wady.

4..	Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania wad ….. godzin na dobę, w godzinach od …….. do …….., 
w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku); zgłoszenia będą dokonywane telefonicznie, faksem  lub mailem pod numer :

telefonicznie pod numer		……………………………

faksem pod numer 	 	............................................

mailem na adres			............................................

5. W kwestiach dotyczących warunków gwarancji, nieuregulowanych w treści umowy lub w załącznikach stosuje się postanowienia kodeksu cywilnego.

- Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.

- W okresie udzielonej na Przedmiot umowy gwarancji, o którym mowa w ust. 1. niniejszego paragrafu  Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania, w ramach otrzymanego wynagrodzenia, o którym mowa w §5. ust.1. okresowej, konserwacji systemów zabezpieczających Zamawiającego, o których mowa powyżej, Konserwacja systemów zabezpieczających Zamawiającego będzie dokonywana przez Wykonawcę nie rzadziej niż jeden raz na kwartał, przez co najmniej dwie osoby pracujące jednocześnie.

- O planowanych terminach dokonania konserwacji systemów zabezpieczających Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Głównego Inżyniera Zamawiającego, co najmniej na trzy dni przed planowanym terminem konserwacji systemów.

- Dokumentację z przeprowadzonej konserwacji systemów zabezpieczających Zamawiającego  Wykonawca złoży do Głównego Inżyniera Zamawiającego.

§9.

- W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu realizacji Przedmiotu umowy, o którym mowa w §4. ust. 1. niniejszej umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 5.  ust.1. za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku nie przeprowadzenia szkolenia, o którym mowa w §1. ust.3. pkt 5.niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5000,00 zł za każde nie przeprowadzone szkolenie,

- W przypadku nie przeprowadzenia konserwacji systemów zabezpieczających Zamawiającego, o której mowa w §8. ust. 7 niniejszej umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5000,00 zł za każdy kwartał w danym roku kalendarzowym, w którym konserwacja nie została wykonana,

- W przypadku niedotrzymania terminów usunięcia wad  w okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  5000,00 zł  za każdy dzień opóźnienia w usunięciu danej wady,

- W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty z winy Zamawiającego, Wykonawca upoważniony jest do  naliczenia odsetek ustawowych liczonych od kwoty objętej opóźnieniem.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wskazanego w § 5. ust. 1. niniejszej umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności wskazanych w §9 ust. 11

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 5. ust.1., w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy,

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 5. ust. 1, w przypadku niewykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

- Zapłata przez Wykonawcę kary, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest niezależna od zapłaty kar, o których mowa w ust.7 i 8 niniejszego paragrafu.

- Zgodnie z art. 145 Prawa zamówień publicznych, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Przedmiotu umowy.

- Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Pzp nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, dopuszcza:

  - aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.,

  - zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,

  - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy oraz związane z tym zmniejszenie wartości umowy, wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,

  - zmiany technologiczne powodujące zmianę materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, spowodowane niedostępnością na rynku tych materiałów lub urządzeń, która to niedostępność została spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z  rynku tych materiałów lub urządzeń  a dostępne będą materiały/urządzenia o parametrach nie gorszych niż wynikające z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie.

Warunkiem dokonania powyższych zmian technologicznych  jest:

- Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa powyżej,

- złożenie pisemnego wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego:

- opis propozycji zmiany technologicznej,

- uzasadnienie zmiany,

- opis wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 do umowy.

- SIWZ – załącznik nr 2 do umowy .

§12

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, , pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez Strony.

- Spory mogące powstać na tle stosowania postanowień niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§12

(w przypadku umowy z Wykonawcą zagranicznym)

      - Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności. zachowania formy pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez Strony,

      - Spory mogące powstać na tle stosowania postanowień niniejszej umowy podlegają prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich., które Strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego dla siedziby Zamawiającego.

3.	Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w wersji polskiej i angielskiej, po jednym dla każdej ze Stron.

4.	W przypadku rozbieżności występujących pomiędzy wersją polską a wersją angielską umowy wersja polska ma znaczenie rozstrzygające.

…………………………………					………………………………….

Wykonawca								Zamawiający

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

http://www.ibch.poznan.pl/uploads/zampub/specyfikacja_techniczna.zip

	 niepotrzebne skreślić