# Zamawiający:

# INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ

## POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Noskowskiego 12/14,

61-704 Poznań

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

przetarg nieograniczony

postępowanie o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

(tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 907 z późn. zmianami )

WYKONANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH

W BUDYNKU ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ WYKONANIE  RÓBÓT BUDOWLANYCH W RAMACH REALIZACJI OGRODU ZIMOWEGO – ORANŻERIA, WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INSTALACJI GAZOWEJ

NA TERENIE INSTYTUTU CHEMII BIOORGANICZNEJ POLSKIEJ AKADEMII NAUK W POZNANIU,

UL. NOSKOWSKIEGO 12/14.

Poznań, wrzesień 2015 r.

SPIS TREŚCI

Zamawiający:	1

INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ	1

POLSKIEJ AKADEMII NAUK	1

I. CZĘŚĆ OPISOWA	3

1.	Nazwa oraz adres kontaktowy Zamawiającego	3

2.	Tryb udzielenia zamówienia	3

3.	Określenie przedmiotu zamówienia	3

3.1	Składanie ofert częściowych	4

3.1.	Składanie ofert równoważnych	4

3.2.	Przewidywane zamówienia uzupełniające	4

3.3.	Składanie ofert wariantowych	4

3.4.	Umowy ramowe	4

3.5.	Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej	4

4.	Termin wykonania zamówienia	5

5.	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych   warunków.	5

6.	Oświadczenia i dokumenty, jakie należy załączyć do oferty	6

7.	Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w postępowaniu:	9

8.       Sposób kontaktowania się z Zamawiającym	9

9.	Wadium	10

10.	Termin związania ofertą	10

11.	Przygotowanie oferty	10

12.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert	11

13	Uzupełnianie dokumentów, poprawianie, wyjaśnienia treści oferty	12

14	Wykluczenie Wykonawcy	12

15	Odrzucenie oferty	12

18	Opis kryteriów, które Zamawiający zastosuje przy wyborze oferty	12

19.	Warunki gwarancji	13

20.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	14

21.	Ogłoszenie wyników postępowania	14

22.	Zawarcie umowy i jej istotne postanowienia	14

24.	Środki ochrony prawnej	15

II.	FORMULARZ OFERTY	16

III.	PROJEKT UMOWY	23

IV.	SPECYFIKACJA TECHNICZNA	30

# I. CZĘŚĆ OPISOWA

## Nazwa oraz adres kontaktowy Zamawiającego

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

adres kontaktowy: ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

tel. 61 852 85 03, faks: 61 852 05 32

strona internetowa: www.ibch.poznan.pl – zakładka zamówienia publiczne

lub www.man.poznan.pl/pcss/public/zampub

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 8:00-16:00

## Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art.39 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.:Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zmianami), zwanej dalej Pzp.

## Określenie przedmiotu zamówienia

3.1 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót ogólnobudowlanych (remont pomieszczeń) w budynku B oraz wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji ogrodu zimowego – oranżerii przy budynku B-12 wraz z przebudową instalacji gazowej, położonych na terenie Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, ul. Noskowskiego 12/14.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:

dla części 1.:

Specyfikacja Techniczna Wykonania Robót Ogólnobudowlanych (STWRO) zawarta w IV części SIWZ, kosztorys ślepy

dla cześci 2:

Projekt Techniczno – Wykonawczy, Przedmiar Robót, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) zawarte w IV części SIWZ.

Uwaga:

Projekt Techniczny Wykonawczy, Przedmiar Robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) do pobrania pod następującymi adresami:

http://www.ibch.poznan.pl/uploads/zampub/cz.1.7z

http://www.ibch.poznan.pl/uploads/zampub/cz.2.7z

STWRO, SST i STWiORB obejmują w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych, wentylacyjnych.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie-należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i jakościowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Podane w dokumentacji technicznej, w opisach przedmiotu zamówienia nazwy własne nie mają na celu naruszenia art. 29 ust.1,2 i 3 i art. 7 ust.1 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technicznych i technologicznych Zamawiającego. W przypadku materiałów, których znaki towarowe podano w dokumentacji poprzez równoważność Zamawiający rozumie zastosowanie takich materiałów, których parametry techniczne jakościowe i technologiczne nie będą gorsze od materiałów, jakie zostały przyjęte w rozwiązaniach projektu i dokumentacji technicznej SIWZ i zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego.

Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także:

udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego - szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji i serwisu gwarancyjnego zostały zawarte w pkt. 19 SIWZ;

3.2 Warunki prowadzenie robót

3.2.1.

Wykonawca przedmiotu zamówienia jest odpowiedzialny za jakość wykonaniach robót oraz ich zgodność z Projektem, STWRO, STWiORB  i SST, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną i normami.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy w zakresie części 1.do realizacji pomieszczenia do remontu oraz w zakresie części 2 plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją projektową; w terminie określonym w umowie,

- Prace prowadzone przez Wykonawcę nie mogą utrudniać Zamawiającemu użytkowania obiektów, zgodnie z przeznaczeniem, a wykonywane roboty w szczególności nie mogą zakłócać toku pracy i ruchu w sposób inny niż będący zwykłym następstwem zakłóceń wynikających z zakresu i technologii prowadzonych robót. Wykonawca jest zobowiązany tak przygotować i ustalić front robót oraz zastosować taką technologię, która w możliwie najmniejszym stopniu zakłóci działalność Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać głośne, hałaśliwe prace w godzinach od 6:00 do 8:00 oraz po godz. 16:00.

Dla części 1

Realizowane roboty będą prowadzone w czynnym budynku. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia terenu prowadzonych robót przed dostępem osób trzecich. Wykonawca ma obowiązek wykonania ekranów skutecznie zabezpieczających wnętrze pomieszczeń od pyłu powstającego podczas prac budowlanych oraz zabezpieczenia wykładzin w remontowanych pomieszczeniach folią ochronną.

- Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w:

specyfikacjach technicznych tj. STWRO, SST i STWiORB i dokumentacji projektowej

    - Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny i własnym staraniem:

a) zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających na terenie prowadzonych robót oraz ochronę mienia;

b) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji otoczenia;

c) prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami bhp i p.poż. oraz utrzymać otoczenie w należytym porządku, a po zakończeniu robót uporządkować, odtwarzając zniszczone na skutek prac budowlanych elementy otoczenia;

d) zabezpieczyć i zagospodarować odpady powstałe w trakcie realizacji Przedmiotu zamówienia, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz, 21 z późn. zm.),

Koszty wywozu wraz z jego utylizacją należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym;

    - Dla zrealizowania robót określonych w części 2 Wykonawca zapewni udział kierownika budowy z uprawnieniami wykonawczymi w branży konstrukcyjno-budowlanej i  kwalifikacjami zawodowymi uprawniającymi do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz posiadającego co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków.

    - Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w:

- Ustawie z dnia 07.07.1994r.– Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.);

- Ustawie z dnia 16.04.2004r.o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2014.r., poz. 883 ze zm.);

i przepisach wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw.

    - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie użyte przez niego materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, atesty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje i są dopuszczone do stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty zagraniczne muszą być tłumaczone na język polski i akceptowane przez krajową jednostkę aprobującą – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1040).

Kody określone według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kod  CPV 45310000-3   - Roboty elektryczne (część 1)

Kod  CPV 45000000-7   - Roboty budowlane (część 1)

Kod  CPV 45450000-6  -  Roboty budowlane wykończeniowe (część 1)

Kod  CPV 45331220-4  -  Roboty wentylacyjne (część 1)

Kod  CPV 45210000-2  -  Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów (część 2)

Kod CPV  45333000-0  -  Wewnętrzna instalacja gazowa (część 2)

## 3.3. Składanie ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. na poszczególne części od 1 do 2.

część 1 - wykonanie robót ogólnobudowlanych (remont pomieszczeń) w budynku B

część 2 – wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji ogrodu zimowego – oranżerii przy budynku B-12  wraz z przebudową instalacji gazowej przy budynku  B12

Wymagane jest złożenie kompletnej oferty na wszystkie elementy określone w poszczególnych częściach.

## 3.4. Składanie ofert równoważnych

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych 
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych robót, materiałów, urządzeń 
i osprzętu, jednakże podane parametry techniczne, określające przedmiot zamówienia, są warunkami minimalnymi, których Zamawiający będzie oczekiwał.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty, materiały, urządzenia i osprzęt spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Uwaga: w przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi złożyć szczegółową specyfikację oferowanych prac, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty, z wyszczególnieniem elementów (robót, technologii, materiałów, urządzeń i osprzętu) innych (równoważnych) niż wymagane przez Zamawiającego w SIWZ i jego załącznikach (np. poprzez pogrubienie lub podkreślenie proponowanego sprzętu równoważnego).

W przypadku uznania przez Zamawiającego, że oferowane roboty, technologie, materiały, urządzenia i osprzęt nie są równoważne w stosunku do wymaganych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona, jako nierównoważna.

## 3.5. Przewidywane zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

## 3.6. Składanie ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## 3.7. Umowy ramowe

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

## 3.8. Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

## Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany:

- dla części 1 i 2 od dnia zawarcia umowy przez Strony maksymalnie do 30 grudnia  2015 r.

Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić dokładny harmonogramu (wykaz kolejności prac) z Głównym Inżynierem ICHB PAN p. Krzysztofem Bąkiem.

Przedmiot zamówienia, uważa się za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.

## Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

- Spełniają warunki udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:

Zamawiający nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.

    - posiadania wiedzy i doświadczenia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:

Dla części 1 :

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał, co najmniej dwa zadania polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń o wartości nie mniejszej niż 160.000,00 zł brutto każde.

Dla części 2 :

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał, co najmniej dwa zadania polegające na wykonaniu remontu pomieszczeń o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto każde.

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku:

Dla części 1:

Zamawiający nie wymaga szczególnego potencjału technicznego ani też dysponowania osobami posiadającymi specjalne uprawnienia

Dla części 2:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował w okresie     wykonywania Zamówienia następującą osobą:

- kierownik budowy z uprawnieniami wykonawczymi w branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającym uprawnienia i kwalifikacje do sprawowania funkcji kierownika budowy zgodnie z przepisami prawa, który odbyły co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków

    - znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku

Dla części 1 :

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą co najmniej 160.000,00 zł.

Dla części 2

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę równą co najmniej 80.000,00 zł.

    - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców zobowiązany jest spełniać ten warunek samodzielnie.

## Oświadczenia i dokumenty, jakie należy załączyć do oferty

## W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie I.5 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, tj.:

  - oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty;

  - Dla części 1:

wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch zadań (robót budowlanych) polegających na wykonaniu remontu pomieszczeń o wartości nie mniejszej niż 160.000,00 zł brutto każda, z podaniem ich rodzaju (krótkiego opisu roboty budowlanej) i wartości (brutto), daty i miejsca wykonania, z podaniem nazwy i adresu Zleceniodawcy, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia te zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje). Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do oferty. Przez wykonanie zadań (robót budowlanych) należy rozumieć doprowadzenie, co najmniej do podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót lub dokumentu o charakterze równoważnym;

Dla części 2:

wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch zadań (robót budowlanych) polegających na wykonaniu remontu pomieszczeń o wartości nie mniejszej niż 80.000,00 zł brutto każda, z podaniem ich rodzaju (krótkiego opisu roboty budowlanej) i wartości (brutto), daty i miejsca wykonania, z podaniem nazwy i adresu Zleceniodawcy, wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia te zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje). Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do oferty. Przez wykonanie zadań (robót budowlanych) należy rozumieć doprowadzenie, co najmniej do podpisania przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru robót lub dokumentu o charakterze równoważnym

  - Dla części 2:

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 6 do oferty. Wykaz ten musi zawierać następujące informacje:

- imię i nazwisko osoby przewidzianej do kierowania budową w branży konstrukcyjno- budowlanej, posiadającej uprawnienia wykonawcze, aktualną przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa oraz informację o odbyciu przez tą osobę co najmniej 2-letniej praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków;

- o podstawie do dysponowania tą osobą;

- wykaz zrealizowanych budów z udziałem w/w osoby.

  - Dla części 1:

kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ubezpieczenie musi opiewać na kwotę nie niższą niż 160.000,00 zł.

Dla części 2:

kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Ubezpieczenie musi opiewać na kwotę nie niższą niż 80.000,00 zł.

Jeżeli kwota ubezpieczenia opiewać będzie na inną walutę niż PLN wówczas Zamawiający, dla celów ustalenia czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, przeliczy ją na PLN według średniego kursu NBP z dnia złożenia oferty.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

  - Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania Przedmiotu zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów, Zamawiający żąda złożenia pisemnego zobowiązania tych podmiotów, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do oferty, dotyczący:

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (informacja, jakie konkretnie zasoby zostaną udostępnione);

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu Przedmiotu zamówienia (informacja, jak udostępnione zasoby będą wykorzystywane przy realizacji Przedmiotu zamówienia);

c) charakteru stosunku prawnego, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem (informacja, na jakiej podstawie Wykonawca będzie nimi dysponował lub wykorzystywał jego zasoby do realizacji Przedmiotu zamówienia);

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu Przedmiotu zamówienia (jeśli wymaga tego rodzaj i charakter zasobu).

  - Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust 2b ustawy Pzp odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą w skutek nie udostępnienia tych zasobów dla realizacji Przedmiotu zamówienia, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielnie zamówienia z przyczyn, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw  do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- listę podmiotów należących do grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do tej grupy kapitałowej – treść stosownego oświadczenia znajduje się w załączniku nr 3 do oferty.

Uwaga:

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

6.5	W przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej, stosuje się przepisy § 4 ust.1 pkt.1 i ust.2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający  od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013r., poz. 231), Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, potwierdzających odpowiednio, iż

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.5 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniami na język polski, poświadczonym co najmniej przez Wykonawcę.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 6.5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym także wskazuje się osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

6.6    W przypadku składania jednej oferty przez podmioty występujące wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) oferta musi spełniać następujące wymagania:

- warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia: co najmniej jeden podmiot (jeden 
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub jeden z innych podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) musi samodzielnie spełniać warunek dotyczący wiedzy 
i doświadczenia,

- warunki dotyczące: dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia łącznie muszą spełniać wymagane od Wykonawców warunki,

- do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że za wykonanie umowy wszyscy Wykonawcy będą odpowiadać solidarnie,

wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty albo do złożenia oferty i zawarcia umowy z Zamawiającym (stosowne dokumenty należy załączyć do oferty),.Pełnomocnictwo należy załączyć w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie.

- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych,

- wypełniając formularz ofertowy, oświadczenie jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców, a nie tylko ustanowionego reprezentanta,

- jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7    W przypadku jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest do wskazania w ofercie jaką część zamówienia będą oni wykonywać (art. 36b ust.1 ustawy Pzp). .

6.8   W przypadku, gdy dokumenty o których mowa w punkcie I.6 ust. od 1 do 7  SIWZ złożone będą przez osobę, której umocowanie nie wynika z oświadczenia i dokumentów określonych w pkt. I.6.4.2  lub I.6.5. do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie, osoby podpisującej ofertę.

6.9    Pozostałe dokumenty:

- Wykonawcy ubiegający się o udzielnie zamówienia winni nadto załączyć:

Wykaz prac powierzonych podwykonawcom.

2.	W celu usprawnienia przeprowadzenia postępowania Zamawiający oczekuje fakultatywnie od Wykonawcy dołączenia do oferty następujących dokumentów:

- zaparafowanego projektu umowy, zawartego w III części SIWZ.

-  wypełnionych kosztorysów, zgodnych z kosztorysami ślepymi dot. część 1, 2 – załączone do siwz w osobnym pliku, który mają dla Zamawiającego charakter wyłącznie informacyjny.

- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w postępowaniu:

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu

o informacja zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w punkcie I .6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż  ww. warunki Wykonawca spełnił.

Dokumenty, o których mowa w punkcie I.6 SIWZ, z zastrzeżeniem postanowień pkt. I.6.8. SIWZ,  należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do złożenia oferty. Za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda strona kserokopii zawierająca jakąkolwiek treść.

Zamawiający wzywa, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, zgodnie z art. 26 ust. 4 Pzp, wyjaśnień dotyczących 
ww. oświadczeń lub dokumentów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę informacji.

## 8.Sposób kontaktowania się z Zamawiającym

### Korespondencja:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Wykonawca przekazuje je Zamawiającemu na adres:

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

faks: 61 852 05 32

mail: zampub@ibch.poznan.pl

Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania.

Uwaga:

      - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

      - W przypadku prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną za datę doręczenia wiadomości rozumie się datę jej umieszczenia na serwerze odbiorcy lub podmiotu świadczącego dla niego usługę poczty elektronicznej, a nie datę odczytania wiadomości przez odbiorcę.

  - Wyjaśnienia:

a) Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 Pzp, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej określonej w pkt. I.1 SIWZ.

b) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.

### 8.3	Modyfikacja SIWZ:

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza ją na swojej stronie internetowej, określonej w pkt. I.1 SIWZ.

### 8.4	Przedłużenie terminu składania ofert:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, zgodnie 
z treścią art. 12 a ust. 2 oraz art. 38 ust. 6 Pzp.

### 8.5	Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

Anna Giersberg – zampub@ibch.poznan.pl

## 9.	Wadium

Zgodnie z art. 45 ust. 2 Pzp Zamawiający nie będzie pobierał wadium w postępowaniu.

## Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

## Przygotowanie oferty

11.1	Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.

Wykonawca musi złożyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy. Jeżeli Wykonawca nie skorzysta ze wzoru formularza ofertowego zawartego w części II SIWZ, jego oferta musi zawierać wszystkie oświadczenia zawarte w tym wzorze.

Zawartość oferty musi być zgodna z treścią SIWZ.

W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi złożyć szczegółową specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty, z wyszczególnieniem elementów (właściwości) innych (równoważnych) niż wymagane przez Zamawiającego (np. przez pogrubienie lub podkreślenie proponowanego asortymentu równoważnego).

Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać:

- nazwę i adres Zamawiającego:

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Noskowskiego 12/14, 61 –704 Poznań

- nazwę zamówienia,

- nazwę i dokładny adres Wykonawcy (wszystkich uczestników konsorcjum).

- informację o treści: „ Nie otwierać przed dniem………. godz. ……….”

Jeżeli zaistnieją przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 Nr 153, poz. 1503 z późn. zmianami), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć w odpowiedni sposób w swojej ofercie te informacje w celu zachowania ich poufności, np. poprzez umieszczenie tych informacji niezależnie od oferty (w odrębnej kopercie).

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 3.10.2000r. CKN 304/00). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, opisu konfiguracji, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy załączyć w ofercie, w oryginale lub notarialnie poświadczonym odpisie.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym miejscu, w którym dokonano zmiany.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

11.2	Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie osobę lub osoby odpowiedzialne za bieżące nadzorowanie realizacji umowy oraz upoważnione do podpisania protokołu odbioru Przedmiotu zamówienia.

11.3	Zaleca się  zapoznanie z budynkiem, w którym ma być realizowany przedmiot niniejszego postępowania, od poniedziałku do piątku w godz. 8-14. Ustalenie terminu wizji lokalnej odbywa się drogą elektroniczną na adres e-mail: zampub@ibch.poznan.pl

Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka wynikające z faktu nieskorzystania przez niego z możliwości zapoznania się z budynkiem.

## Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

### . Informacje ogólne:

Oferta musi wpłynąć na adres Zamawiającego:

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Noskowskiego 12/14, 61 –704 Poznań

pokój nr 105 bud. B

najpóźniej do dnia 12.10.2015r. do godz. 10:00

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

### . Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2015r. w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, przy ul. Noskowskiego 12/14 w Poznaniu, w pokoju 105 bud. B o godz.10:15

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

## Uzupełnianie dokumentów, poprawianie, wyjaśnienia treści oferty

### Uzupełnianie:

Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, lub pełnomocnictw potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

### Wyjaśnianie treści oferty i poprawianie omyłek:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Zamawiający poprawia 
w tekście oferty omyłki, zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp, w szczególności:

- W przypadku podania przez Wykonawcę ceny ofertowej innej niż wynikająca z kalkulacji poszczególnych pozycji kosztorysu albo zsumowania pozycji kosztorysu, Zamawiający uzna za prawidłową cenę wskazaną w formularzu oferty za wykonanie całego przedmiotu zamówienia przyjmując, że cena ta jest ostateczną ceną zaoferowaną przez Wykonawcę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. W przypadku nie wypełnienia przez Wykonawcę jednej lub więcej pozycji kosztorysu albo pominięcia niektórych pozycji kosztorysowych w stosunku do przedmiaru robót Zamawiający uzna, że pozycje te zostały uwzględnione w cenie za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

## Wykluczenie Wykonawcy

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy Pzp.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego – zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 Pzp – uznaje się za odrzuconą.

## Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 Pzp.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, zgodnie 
z art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp.

Zamawiający, zgodnie z art. 90 ust. 3 Pzp, odrzuca również ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Termin zawarcia umowy

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Unieważnienie postępowania

W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 93 Pzp Zamawiający unieważni postępowanie 
o udzielenie zamówienia. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

    - ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

    - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

## Opis kryteriów, które Zamawiający zastosuje przy wyborze oferty

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

### Kryteria oceny ofert:

Cena 				waga 90

Termin wykonania		waga 10

### Sposób oceny ofert:

1. Kryterium cena

Przy ocenie oferty w ramach kryterium cena Zamawiający będzie brał pod uwagę wartość brutto zaoferowaną za wykonanie zamówienia. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryterium według niżej określonych zasad:

Cena – Zamawiający wymaga określenia ceny w PLN. Nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych. Zamawiający przy ocenie ofert będzie porównywał ceny brutto. Cena określona w ofercie Wykonawcy będzie rozumiana, jako ryczałtowa cena za wykonanie całości zamówienia/danej części, tj. wszystkich robót i towarzyszących im dostaw niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia/danej części, bez względu na treść przedmiaru robót.

Cena musi być podana zgodnie ze wzorem oferty i musi być dla każdej pozycji wyższa od zera. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy zaokrąglić w dół, powyżej i równe należy zaokrąglić w górę). W cenę muszą być wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jakie będzie ponosił Wykonawca, w tym m.in. podatek VAT w obowiązującej stawce oraz wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą SIWZ i umową, jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. W cenie oferty należy uwzględnić także ryzyko związane z rozliczeniem ryczałtowym.

Nie uwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej przez niego w ofercie stawki podatku VAT i w razie niewłaściwego jej wskazania nie może żądać od Zamawiającego dopłat i odszkodowań.

W przypadku Wykonawcy zagranicznego, na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych, na Zamawiającego został nałożony obowiązek uiszczenia należnego podatku VAT. Podatek ten, mimo, iż nie wchodzi w cenę oferty, tworzy wraz z nią rzeczywistą kwotę wydatkowanych środków publicznych, przez co Zamawiający będzie brał pod uwagę cenę oferty powiększoną o należny podatek VAT.

Punktacja za kryterium „cena” liczona będzie dla oferty według następującego wzoru:

cena najniższa

Liczba punktów dla kryterium „cena” = ----------------------- x 90

cena badana

2. Kryterium termin wykonania

Termin wykonania – Zamawiający wymaga określenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy przez Strony. Przy ocenie oferty w ramach kryterium „termin wykonania” Zamawiający będzie punktował „termin wykonania” w następujący sposób:

– realizacja Przedmiotu zamówienia do 15 grudnia 2015 r. od daty zawarcia umowy przez Strony – 10 pkt

- realizacja Przedmiotu zamówienia do 30 grudnia 2015 r. od daty zawarcia umowy przez Strony – 0 pkt

Zamawiający ustala termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia zawarcia umowy przez Strony, maksymalnie do dnia 30 grudnia 2015 r.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów, zgodnie z kryteriami opisanymi w pkt. 18 SIWZ.

## Warunki gwarancji

## Wymagane warunki gwarancji:

## Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania wad min 9 godzin na dobę, w godzinach od 6.00 do 15.00, 
w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku); zgłoszenia będą dokonywane telefonicznie, faksem lub mailem.

Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia wad w ciągu 24 godzin od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad, zgłoszonych przez Zamawiającego, w terminie ustalonym przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający określając ten termin brać będzie pod uwagę możliwości techniczne wykonania prac związanych z usunięciem danej wady.

Gwarancja udzielana Zamawiającemu przez Wykonawcę jest niezależna od gwarancji producenta wykorzystywanych w budowie materiałów, urządzeń i instalacji.

Pozostałe warunki gwarancji są wskazane w projekcie umowy.

## Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w rozumieniu art. 147 ust.2 Pzp.

## Ogłoszenie wyników postępowania

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, zgodnie z punktem I.18 SIWZ, a następnie ogłosi wyniki postępowania zgodnie z art. 92 Pzp. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz zamieści wyniki postępowania na swojej stronie internetowej określonej w pkt. I.1 SIWZ oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

## 22.	Zawarcie umowy i jej istotne postanowienia

Stosownie do art. 94 Pzp i z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a Pzp oraz art. 183 Pzp Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp; w terminie nie krótszym niż 10 dni jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Stosownie do wartości postępowania oraz zgodnie z art. 95 Pzp Zamawiający zamieści informację o zawarciu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Szczegółowe postanowienia umowy określone są w jej projekcie zawartym w Części III SIWZ.

      - Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te będą wprowadzane w formie aneksu podpisanego przez Strony. Zmiany te, zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 Pzp, nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. W szczególności Zamawiający dopuszcza:

- aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.,

- zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,

- zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy oraz związane z tym zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,

- zmianę sposobu spełnienia świadczenia z uwagi na zmiany technologiczne, w szczególności niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,

- zmiany osobowe polegające na zmianie osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz doświadczeniem zawodowym opisanym w SIWZ.,

f) (jeśli dotyczy) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego - dysponującego co najmniej porównywalnym do dotychczasowego Podwykonawcy wskazanego w umowie doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym;

g) (jeśli dotyczy) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ.

      - Do dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć:

- (jeśli dotyczy) umowę (w oryginale, do wglądu) regulującą współpracę Wykonawców składających ofertę wspólną: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przyjąć pisemne porozumienie wszystkich Wykonawców. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie (w oryginale, do wglądu) zawierające w swojej treści następujące postanowienia:

- określenie celu gospodarczego,

- oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia w tym okres zgłaszania wad, powiększony o okres rękojmi i gwarancji jakości,

- określenie lidera konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia),

- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania Przedmiotu zamówienia,

- zobowiązanie członków Konsorcjum do solidarnej odpowiedzialności względem Zamawiającego

- określenie zakresu przedmiotu zamówienia, realizowanego przez każdego z członków Konsorcjum,

- zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego;

- (jeśli dotyczy) umowy (w oryginale, do wglądu) zawarte ze znanymi mu podwykonawcami (lub ich projekty), wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania prac określonych w umowie z podwykonawcą;

- kosztorys ofertowy wraz z cenami jednostkowymi, zestawieniem materiałów i parametrami cenotwórczymi. Kosztorys ofertowy (ceny jednostkowe, ceny materiałów i parametry cenotwórcze), będzie wykorzystany do obliczenia wynagrodzenia w przypadku nie wykonania części zamówienia (roboty zaniechane, zamienne)

- zobowiązanie Wykonawcy, że będzie odnawiał ważność polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia:

- dla części 1. nie mniejszą niż 160.000,00 zł,

- dla części 2. nie mniejszą niż 80.000,00 zł

na tych samych warunkach, przez cały czas trwania realizacji umowy na wykonywanie Przedmiotu zamówienia;

- dokument potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych (w oryginale, do wglądu) osoby przewidzianej do kierowania budową, posiadającą uprawnienia wykonawcze w branży konstrukcyjno-budowlanej – zgodnie z wykazem (załącznik nr 6 do oferty) przedstawionym w ofercie Wykonawcy.

- dokument potwierdzający aktualną przynależność osoby przewidzianej do kierowania budową do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa (w oryginale, do wglądu)  – zgodnie z wykazem (załącznik nr 6 do oferty) przedstawionym w ofercie Wykonawcy.

- zaświadczenie o kwalifikacjach wydanych na podstawie §19 Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 sierpnia 1964 roku w sprawie zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach i archeologicznych prac wykopaliskowych (DZ.U. nr 31, poz.197) (w oryginale, do wglądu) lub pismo właściwego Wojewódzkiego/Miejskiego Konserwatora Zabytków, potwierdzającego posiadanie wymaganych prawem kwalifikacji do pełnienia funkcji kierownika budowy przy obiektach zabytkowych, tj. co najmniej 2-letnią praktyką zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków (w oryginale, do wglądu).

      - Niedostarczenie ww. dokumentów traktowane będzie, jako odmowa podpisania umowy.

      - Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy lub odmówi jej podpisania, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- Pozostałe postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wskazano w projekcie umowy.

###### 23.	Podwykonawcy

  - Wykonawca zobowiązany jest wpisać w Formularzu oferty, jaką część zamówienia zamierza powierzyć Podwykonawcom.

  - W umowie zostanie określony zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał własnymi siłami lub za pomocą Podwykonawców.

  - W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę wykonania części robót przez Podwykonawcę, rozliczenie robót i płatności zostaną dokonane zgodnie z zapisami § 11 wzoru umowy.

  - Przed zawarciem umowy z Wykonawcą, jest on zobowiązany przedstawić Zamawiającemu umowy zawarte ze znanymi mu podwykonawcami (lub ich projekty), wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania prac określonych w umowie z podwykonawcą.

  - Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest wyrażona na piśmie zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Postanowienie pkt. 4. stosuje się odpowiednio.

## Środki ochrony prawnej

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Pzp, można wnieść odwołanie, w sposób określony w art. 180 Pzp.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ust. 1, 2, 3 i 4 Pzp.

Przepisy dotyczące odwołań regulują art.180-198 Pzp.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Przepisy dotyczące skarg regulują art. 198a – 198g Pzp.

Specyfikację sporządził:

- pod względem merytorycznym:

……………………………………          ………………….

(imię i nazwisko)			(podpis)

- pod względem formalnym:

……………………………………          ………………….

(imię i nazwisko)			(podpis)

Specyfikację zatwierdzam

podpis Kierownika Jednostki

# FORMULARZ OFERTY

.........................., dnia.................

Ja(my) niżej podpisany(-i) działając w imieniu:

........................................................................................................................................................................... ........

....................................................................................................................................................................................

z siedzibą w ............................. kod.......................... przy ulicy ............................... nr................
tel. ......................................... fax ............................................. mail ........................................, NIP ....................................... REGON .......................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu (PN 397/15 roboty budowlane IV) na wykonanie robót ogólnobudowlanych (remont pomieszczeń) w budynku B oraz wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji ogrodu zimowego – oranżerii przy budynku B-12 wraz z przebudową  instalacji gazowej, położonych na terenie Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, ul. Noskowskiego 12/14, zgłaszamy niniejszą ofertę i oświadczamy, że:

- Oferuję(my) realizację powyższego zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie:

Dla cześći 1:

- zgodnie z kosztorysami ślepymi – netto.……………….…...zł/VAT 23%/……….…………………zł brutto;

Dla cześći 2:

- zgodnie z kosztorysami ślepymi – netto.……………….…...zł/VAT 23%/……….…………………zł brutto;

- Oświadczam(y), że ponoszę(imy) pełną odpowiedzialność z tytułu przyjętej w ofercie stawki podatku VAT i w razie niewłaściwego jej wskazania nie będę (będziemy) żądać od Zamawiającego dopłat i odszkodowań.

- Oświadczam(y), iż ceny podane w ofercie są ostateczne i nie podlegają zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia oraz obejmują wykonanie przedmiotu zamówienia objętego przetargiem i złożoną ofertą na warunkach określonych w SIWZ z zastrzeżeniem przypadków opisanych w punkcie I.22 SIWZ.

- Informuję(my), że jestem(jesteśmy) związany(i) ofertą na czas wskazany w SIWZ, a w przypadku wygrania przetargu i zawarcia umowy, warunki określone w ofercie obowiązują przez cały okres trwania umowy.

- Informuję(my), iż zapoznałem(zapoznaliśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, akceptuję(my) jej postanowienia bez zastrzeżeń oferując wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

- Oświadczam(y), że zrealizujemy całość przedmiotu zamówienia w terminie:

Część 1 od dnia zawarcia umowy przez Strony do ……………………………  2015 r.,(maksymalnie do dnia 30.12.15r.)

Część 2 od dnia zawarcia umowy przez Strony do ……………………………. 2015 r.,(maksymalnie do dnia 30.12.15r.)

- Przyjmuję(my) do wiadomości, że przedmiot zamówienia uważa się za wykonany w dacie podpisania przez Strony protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.

- Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia wykonamy osobiście. Jednakże w przypadku zamiaru powierzenia wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom oświadczamy, że wykonają oni następującą część przedmiotu zamówienia: ………………….......................... Zobowiązujemy się, że przed zawarciem umowy z Zamawiającym przedstawimy mu kompletny wykaz podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu powierzonych im prac oraz przedstawimy Zamawiającemu umowy z podwykonawcami wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania prac określonych w umowie z podwykonawcą.

- Oświadczam(y), że zgadzam(y) się na płatność wynagrodzenia zgodnie z warunkami i w terminach określonych w projekcie umowy.

- Informuję(my), że zapoznałem(zapoznaliśmy) się z projektem umowy (część III SIWZ) i akceptuję(my) bez zastrzeżeń jego treść. Przyjmuję(my) do wiadomości treść art. 144 ustawy Pzp zabraniającą zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem możliwości wprowadzenia zmian 
w okolicznościach wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ.

- Udzielamy Zamawiającemu:

1)   gwarancji jakości dotyczącej użytych materiałów, urządzeń, instalacji i wykonanych robót składających się na przedmiot umowy na warunkach określonych w projekcie umowy w zakresie cz. 1 -.…………. …….miesięcy (minimum 36 miesięcy), w zakresie cz.2 - ……………………………….miesięcy (minimum 36 miesięcy) od daty odbioru końcowego robót;

2) rękojmi w zakresie cz. 1  na okres ………….. miesięcy,  w zakresie cz.2 na okres ………….miesięcy (jeżeli okres gwarancji jest dłuższy niż 36 miesiące okres rękojmi powinien być dłuższy o 3 miesiące niż okres gwarancji) na warunkach określonych w projekcie umowy.

12. Zobowiązujemy się, że w okresie trwania gwarancji i rękojmi czas reakcji na zgłoszone wady będzie wynosił 24 godziny i przyjmujemy do wiadomości, że przez czas reakcji Zamawiający rozumie okres czasu od powiadomienia Wykonawcy do przybycia na miejsce osoby reprezentującej Wykonawcę i podjęcia przez nią czynności mających na celu usunięcie stwierdzonych wad .

- Zapewniamy możliwość zgłaszania wad w okresie gwarancji  w godz. ………………….. (min 9 godzin na dobę, w godzinach od 6.00 do 15.00), w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku):

- telefonicznie pod numerem         ………………………….

- faksem pod numer 	              ........................................

- mailem na adres		             ..........................................

- Oświadczam(y), że wykonamy przedmiot umowy przy użyciu materiałów zgodnych z wymaganiami, określonymi:

- dla części 1. w Specyfikacji Technicznej Wykonania Robót Ogólnobudowlanych (STWRO),

- dla części 2. w  Projekcie Techniczno – Wykonawczym, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) i w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST),

dotyczącymi niniejszego Przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam(y), że zastosowane materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, atesty, aprobaty i są dopuszczone do stosowania w budownictwie w Polsce.

- Oświadczamy, że wszystkie informacje, które nie zostały przez nas wyraźnie zadeklarowane, jako stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa i nie zostały zabezpieczone (np. poprzez umieszczenie tych informacji niezależnie od oferty w odrębnej kopercie lub w przypadku dołączenia informacji na nośniku danych zabezpieczonym hasłem) są jawne.

- Załączamy do oferty oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w punkcie I.6 SIWZ.

| ..................................................... | .......................................................... |
| --- | --- |
| Miejsce i data | Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę |

Załącznik nr 1 do oferty

| Nazwa wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres wykonawcy |  |
| Szczegółowa specyfikacja parametrów technicznych |  |
| Uwaga: Zamawiający wymaga wypełnienia niniejszego załącznika jedynie w przypadku złożenia oferty równoważnej do wymagań określonych przez Zamawiającego: - dla części 1. w STWRO, - dla części 2. w Projekcie Techniczno – Wykonawczym, STWiORB i SST. .........................................................; ........................................................ Miejsce i data; Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę. |

Załącznik nr 2 do oferty

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczam(y), że: - Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.). - Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.). .........................................................; .......................................................... Miejsce i data; Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę. |

Załącznik nr 3 do oferty

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczam(y), zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.).oraz ustawą z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 184), że: - Nie należę / nie należymy do żadnej grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust. 2 pkt.5 ustawy Pzp - Składamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp - …………………………….., - …………………………….., - ……………………….., - ………………………... .........................................................; .......................................................... Miejsce i data; Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę. |

Załącznik nr 4 do oferty

| Nazwa Wykonawcy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |  |  |  |
| WYKAZ ZREALIZOWANYCH W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT ROBÓT BUDOWLANYCH wykonanie remontu pomieszczeń dot. cz. 1/2 - zgodnie z pkt. I.6.1.1. ppkt.2) SIWZ |  |  |  |  |
| W latach: |  |  |  |  |
| W zakresie: |  |  |  |  |
| l.p. | Nazwa i adres podmiotu, na rzecz, którego zostało wykonane zamówienie zadania, | Opis zrealizowanych robót budowlanych | Kwota zrealizowanych robót budowlanych w PLN (brutto) | Okres realizacji, (od …………… do ……..) |
| 1 |  |  |  |  |
| .........................................................; .......................................................... Miejsce i data; Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę. |

Załączniki: dokumenty potwierdzające, że ww. roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. protokoły odbioru, referencje).

UWAGA:

W kolumnie opis zrealizowanych robót budowlanych należy podać rodzaj roboty budowlanej (np. budowa/przebudowa/remont)

Załącznik nr 5 do oferty (jeśli dotyczy)

| ZOBOWIĄZANIE do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia |  |
| --- | --- |
| Nazwa i adres podmiotu udostępniającego swój potencjał |  |
| Ja, niżej podpisany ……………………….., będąc upoważnionym do reprezentowania …………………….(podmiot udostępniający) oświadczam, że: - Oddaję Wykonawcy ………………………(nazwa Wykonawcy) zasób w postaci ………………………… w zakresie…………………………… - wyżej wymieniony zasób będzie wykorzystywany przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia w następujący sposób …………………………… (np. podwykonawstwo) - ……………………… (nazwa podmiotu udostępniającego) będzie brała udział w realizacji zamówienia publicznego na ……………..(nazwa przedmiotu zamówienia) w zakresie realizacji ……………………………(np. całości, części lub zakresu prac itp.) przez okres ………………(np. realizacji umowy) - ……………………….(nazwa podmiotu udostępniającego) będzie łączył z Wykonawcą stosunek prawny oparty na ………………………………(np. umowa cywilno-prawna itp.), w ramach którego nastąpi udostępnienie wskazanego zasobu. .........................................................; .......................................................... Miejsce i data; Pieczątka i podpis osoby reprezentującej podmiot udostępniającego swój potencjał. |

Załącznik nr 6 do oferty

| Nazwa Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |
| WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z pkt. I.5.1. ppkt 3. (dla części 2) SIWZ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Lp. | Zakres rzeczowy wykonanych czynności | Imię, nazwisko, wykształcenie |  | Nr uprawnień budowlanych, specjalność | Doświadczenie zawodowe (wykaz zrealizowanych budów) | Informacja o podstawie dysponowania |
| 1. | Kierownik budowy z uprawnieniami wykonawczymi w branży konstrukcyjno – budowlanej oraz odbytą co najmniej 2-letnią praktyką zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków |  |  |  |  |  |

| ......................................................... | ......................................................... |
| --- | --- |
| Miejsce i data | Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę |

Objaśnienie:

W kolumnie nr 4 – Nr uprawnień budowlanych, specjalność, należy podać numer uprawnień budowlanych w danej specjalności.

W kolumnie nr 5 – Doświadczenie zawodowe, należy podać wykaz zrealizowanych budów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i określonymi w pkt. I.5.1. ppkt 3. dla części 2 SIWZ z podaniem: rodzaju budowanego obiektu,

W kolumnie nr 6 – Informacja o podstawie dysponowania należy podać stosunek prawny łączący wykonawcę z daną osobą (umowa o pracę, umowa zlecenie itp.). W przypadku osób, które będą udostępnione wykonawcy przez osoby trzecie, w kolumnie tej należy wpisać „zobowiązanie podmiotu trzeciego” oraz załączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób zdolnych do wykonania zamówienia.

# PROJEKT UMOWY

Umowa nr PN …./15

zawarta w dniu .......................... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Poznaniu, 61-704 Poznań, 
ul. Z. Noskowskiego 12/14, zwanym dalej Zamawiającym lub ICHB PAN, reprezentowanym przez:

- ………………………………………………………………………………………………………..………..

- …………………………………………………………………………………………………………………

a

................................, z siedzibą w ............. (kod), ul. ....................., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS .................................... w Sądzie Rejonowym dla ..................., ....... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego...................., kapitał zakładowy ..............................., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

            - ……………………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………………

§1.

Podstawą do zawarcia umowy jest rezultat przetargu nieograniczonego PN …/15 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U 2013 poz. 907 z późn. zmianami), zwanej w dalszej treści umowy ustawą Pzp, zgodnie z art. 39 tej ustawy, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr ..........................., na wykonanie robót ogólnobudowlanych (remont pomieszczeń) w budynku B oraz wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji ogrodu zimowego – oranżerii przy budynku B-12, wraz z przebudową instalacji gazowej, położonych na terenie Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, ul. Noskowskiego 12/14, zgodnie z kosztorysami ślepymi i wymaganiami technicznymi zawartymi w specyfikacjach technicznych  zamieszczonych w części 4 SIWZ, zgodnie z wiedzą techniczną i wymogami prawa budowlanego oraz zgodnie z ofertą złożoną przez  Wykonawcę, którego przedmiot zwany jest dalej Przedmiotem umowy.

Kopia oferty Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§2.

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, zgodnie z wiedzą techniczną i wymogami prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych, oraz zgodnie ze złożoną ofertą oraz:.

a) w zakresie części 1., tj. wykonania robót ogólnobudowlanych (remont pomieszczeń) w budynku B , położonego na terenie Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14, zgodnie ze  Specyfikacją Techniczną Wykonania Robót Ogólnobudowlanych (STWRO) i kosztorys ślepy, zawartymi w IV części SIWZ.

b) w zakresie części 2., tj. wykonania robót budowlanych w ramach realizacji ogrodu zimowego – oranżerii przy budynku B-12, wraz z przebudową instalacji gazowej, położonego na terenie Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. Noskowskiego 12/14, zgodnie z Projektem Techniczno – Wykonawczym, Przedmiar Robót, Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST) oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), zawartymi w IV części SIWZ

i oddania Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminach i na zasadach ustalonych w niniejszej umowie.

2. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

a) Uzyskania akceptacji Zamawiającego na zawarcie i treść umów z Podwykonawcami, w przypadkach wskazanych w SIWZ i niniejszej umowie,

b) Dostarczenia, w wymaganych przez Zamawiającego terminach oświadczeń Podwykonawców, o wywiązaniu się Wykonawcy z wymagalnych zobowiązań finansowych wynikających z realizacji zawartych z nimi umów, albo dostarczenia własnego oświadczenia, w którym Wykonawca przedstawi przyczyny nie przekazania przez Podwykonawców oświadczeń, o których mowa powyżej.

c)wykonania wszelkich robót i dostarczenia wszelkich materiałów, urządzeń i osprzętu niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu umowy,

d) zapewnienia należytego zabezpieczenia robót w zakresie ochrony mienia, przeciwpożarowej, środowiska i sanitarnej, przepisów bhp,

e) zabezpieczenia terenu prowadzonych robót przed dostępem osób trzecich.,

f) wykonania, w zakresie robót prowadzonych w Budynku B, o których mowa w § 2. ust. 1. lit. a umowy ekranów skutecznie zabezpieczających wnętrze pomieszczeń od pyłu powstającego podczas prac budowlanych oraz zabezpieczenia wykładzin w remontowanych pomieszczeniach folią ochronną,.

g) prowadzenia prac zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności przestrzegania warunków bezpieczeństwa pracy.,

h)przygotowania frontu robót, zastosowania takich technologii oraz prowadzenia robót w taki sposób,, aby w możliwie najmniejszym stopniu zakłócić działalność Zamawiającego,.

i) wykonywania głośnych, hałaśliwych robót związanych z realizacją Przedmiotu umowy wyłącznie w godzinach od 06:00 do 08:00 oraz po godzinie 16:00,

j) sukcesywnego realizowania robót dotyczących remontu, po uzgodnieniu harmonogramu z Głównym Inżynierem ICHB PAN.,

k) stosowania przy wykonywaniu Przedmiotu umowy tylko materiałów dopuszczonych do stosowania 
w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

l) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rezultatów Przedmiotu umowy lub jego części w toku realizacji prac - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu sprzed uszkodzenia lub zniszczenia,

ł) wykonania wszelkich czynności wymaganych dla zapewnienia bezpieczeństwa wykonywanego Przedmiotu umowy,

m) po zakończeniu wykonania Przedmiotu umowy – uporządkowania całkowitego i profesjonalnego, na swój koszt, terenu na którym były prowadzone prace,

n) zabezpieczenia i zagospodarowania własnym staraniem i na swój koszt odpadów powstałych w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz, 21 z późn. zm.),

o)usunięcia na swój koszt wszelkich szkód powstałych w wyniku działań Wykonawcy,

p)skompletowania atestów, protokołów badań technicznych, DTR-ów, i innych niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót, zastosowanych urządzeń, materiałów i osprzętu i ich przedkładania Zamawiającemu na każde żądanie,

r)usuwania podczas odbioru Przedmiotu umowy i w okresie trwania gwarancji i rękojmi stwierdzonych wad, i to w terminie ustalonym przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający brać będzie pod uwagę – przy ustalaniu tego terminu – możliwości techniczne wykonania Przedmiotu umowy związanego z usunięciem danej wady,

s) prowadzenia Dziennika Budowy w zakresie robót dla części 2 tj, robót budowlanych w ramach realizacji ogrodu zimowego – oranżerii przy budynku B-12, wraz z przebudową instalacji gazowej, położonych na terenie Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, ul. Noskowskiego 12/14,  przez cały okres realizacji robót.

t) Zgłaszania wpisem do Dziennika Budowy mailem na adres: kbak@ibch.poznan.pl do Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu na trzy dni przed ich zakryciem.

u)Zawiadamiania Zamawiającego na piśmie oraz poprzez wpis do Dziennika Budowy o każdym przypadku wstrzymania robót, najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania,

w)Usunięcie z terenu budowy w terminie 3 dni od daty zgłoszenia, na uzasadnione pisemne żądanie Zamawiającego określonej osoby, która jest w dyspozycji Wykonawcy lub jego Podwykonawcy i realizuje przedmiot umowy. Wykonawca zapewni, że osoba ta nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy.

3. 	Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w ust. 2 niniejszego paragrafu ma jedynie charakter przykładowy i nie wyczerpuje całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z Umowy, a także nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności nie wymienionych wprost w Umowie, a instrumentalnie potrzebnych do należytego wykonania Przedmiotu umowy.

4.	Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z zakresem robót, a także uzyskał wyczerpujące informacje o warunkach istniejących na terenie nieruchomości, na której ma być wykonany Przedmiot umowy oraz oświadcza, że otrzymane informacje umożliwiły mu jednoznaczną ocenę zakresu robót, warunków i czasu koniecznego do należytego wykonania Przedmiotu umowy oraz pozwoliły na dokonanie ostatecznej kalkulacji wynagrodzenia. W związku z powyższym Wykonawca nie będzie podnosił roszczeń finansowych związanych z ewentualnym zwiększeniem zakresu robót (w stosunku do jego oferty), a będącego wynikiem np. nieścisłości w dokonanych przez niego ustaleniach stanu faktycznego albo niedostatecznego zapoznania się z dokumentacją.

5.	Jeżeli Wykonawca poweźmie wątpliwości co do wymagań i ustaleń zawartych w Umowie, albo co do wymagań wynikających z obowiązujących przepisów jest zobowiązany zwrócić się niezwłocznie z odpowiednim zapytaniem do Zamawiającego. Treść wyjaśnień Zamawiającego albo odmowa ich udzielenia nie powoduje wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy za należyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy.

§3.

Zamawiający zobowiązuje się do wykonania wszystkich wymaganych umową czynności związanych z realizacją Przedmiotu umowy, a w szczególności do:

a) przekazania terenu budowy, w terminach w umowie określonych;

b) przekazania prawomocnego pozwolenia na realizację robót;

c) przekazania dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SIWZ w 1-nym egz.,

d) dostarczenia, dla robót wykonywanych w zakresie części 2, opisanych w § 2. ust. 1. lit. b) umowy Dziennika Budowy i prowadzenia wraz z Wykonawcą zapisów w Dzienniku Budowy;

e) dokonania odbioru przedmiotu umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie;

f) zapłaty wynagrodzenia na zasadach określonych w niniejszej umowie;

g) przekazania Wykonawcy niezbędnych upoważnień do reprezentowania go w sprawie uzyskania wymaganych prawem decyzji, zgłoszeń itp.

§4.

- Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i środki potrzebne do terminowego, prawidłowego i kompletnego wykonania Przedmiotu umowy w zakresie określonym w Umowie.

- Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki wynikające z Umowy z dochowaniem najwyższej staranności określonej zawodowym i profesjonalnym charakterem prowadzonej działalności.

- Wykonawca zobowiązany jest w formie pisemnej uzgodnić z Głównym Inżynierem ICHB PANgodziny prowadzenia prac (od…do…). Dokument będzie stanowił załącznik do harmonogramu prac.

- Osobami odpowiedzialnymi za bieżące nadzorowanie realizacji umowy, oraz upoważnionymi do podpisania protokołu odbioru Przedmiotu zamówienia są:

  - po stronie Zamawiającego	- Główny Inżynier ICHB PAN, p. Krzysztof Bąk

  - po stronie Wykonawcy 		- .............................

- Strony mogą dokonać zmiany osób je reprezentujących a wskazanych wyżej w formie pisemnego powiadomienia drugiej strony. Taka zmiana nie jest uważana za zmianę umowy.

- Strony ustalają, że Przedmiot umowy będzie zrealizowany dla części 1., o której mowa w § 2. ust. 1. lit. a umowy od dnia zawarcia umowy przez Strony – do ………….. r., dla części 2., o której mowa w § 2. ust. 1. lit. b umowy od dnia zawarcia umowy przez Strony – do …............….. r.,  po uzgodnieniu dokładnego harmonogramu (kolejności wykonywania prac) z Głównym Inżynierem ICHB PAN.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy obiekt (dla każdej części Przedmiotu umowy, opisanej w § 2. ust. 1 umowy) w terminie nie później niż 3 dni od dnia podpisania umowy przez Strony, na czas realizacji Przedmiotu umowy.

- Dla realizacji Przedmiotu umowy, opisanego w § 2. ust. 1. lit. b) niniejszej umowy Wykonawca powołuje Kierownika Budowy w osobie ……………………, posiadającego uprawnienia budowlane wykonawcze w branży konstrukcyjno - budowlanej nr ………………………., będącego członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa nr  …………………………., który odbył co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków potwierdzoną ……………………………….. .

- Do wykonywania samodzielnej funkcji kierownika budowy przy realizacji Przedmiotu umowy, opisanego w § 2. ust. 1. lit. b) niniejszej umowy, Wykonawca zatrudni osobę wymienioną w załączniku do oferty lub inną osobę zaaprobowaną przez Zamawiającego. Zamawiający zaaprobuje każde proponowane zastąpienie kierownika budowy inna osobą, jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje, doświadczenie i zdolności do pełnienia funkcji proponowanej osoby, będą takie same lub wyższe niż u osoby wymienionej w załączniku do oferty.

§ 5.

- Za wykonane Przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

w zakresie części  1  opisanej w § 2. ust. 1. lit. a) niniejszej umowy

cenę netto: …………….....................................

podatek VAT: …..............................

wartość brutto: …………………………………………

wartość brutto – słownie: ....................................................................................................................................;

w zakresie części 2 opisanej w § 2. ust. 1. lit. b) niniejszej umowy

cenę netto: …………….....................................

podatek VAT …....................................

wartość brutto: …………………………………………

wartość brutto – słownie: ....................................................................................................................................;

z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu i postanowień § 11. ust. 4. niniejszej umowy.

Strony wzajemnie oświadczają, iż są płatnikami podatku VAT.

NIP Zamawiającego	 777-00-02-062

NIP Wykonawcy	 .....................

- Strony ustalają, że wynagrodzenie płatne będzie po zakończeniu prac i podpisaniu przez Strony końcowego protokołu odbioru Przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że złożenie faktury może nastąpić dopiero po zakończeniu czynności odbiorowych,

3. W przypadku niewykonania jakichkolwiek robót i/lub niedostarczenia jakichkolwiek materiałów niezależnie od przyczyny – wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone. Zmniejszenie wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości niewykonanych robót i/lub niedostarczonych materiałów z  zastosowaniem:

  - ofertowych cen jednostkowych rodzajów robót,

  - ofertowych całkowitych cen ryczałtowych asortymentów lub elementów robót,

  - parametrów cenotwórczych określonych w kosztorysie ofertowym, jeżeli ofertowe ceny jednostkowe rodzajów robót lub ofertowe całkowite ceny ryczałtowe asortymentów lub elementów robót nie dadzą się zastosować,

  - cen materiałów z kosztorysu ofertowego.

  - W przypadku braku ww. parametrów cenotwórczych w przedstawionym przez Wykonawcę kosztorysie, wycena nastąpi przez Zamawiającego wg średnich cen SEKOCENBUDU dla województwa wielkopolskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego powyższe rozliczenie.

Zamawiający dokona przelewu wynagrodzenia na konto Wykonawcy podane na fakturze, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowej i zgodnej z umową faktury, z zastrzeżeniem postanowień § 11. ust. 1. i 3. niniejszej umowy. Datą spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§6.

Do momentu końcowego odbioru robót Przedmiotu umowy, ryzyko utraty lub pogorszenia się stanu robót ponosi Wykonawca.

§7.

- W przypadku konieczności dokonania w trakcie realizacji robót w zakresie części 2., o której mowa w § 2. ust. 1. lit. b) umowy, odbiorów technicznych robót zanikających, Zamawiający będzie dokonywał sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających zakryciu w terminie do 3-ch dni roboczych od daty zawiadomienia o wykonaniu tych robót wpisem do Dziennika Budowy oraz faksem…………../mailem na adres………………………. .

- Gotowość do odbioru końcowego robót Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu.

- Zamawiający powoła Komisję do dokonywania odbioru końcowego.

- Rozpoczęcie czynności odbioru końcowego nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru końcowego,

- Jeżeli w trakcie czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady:

a) nadające się do usunięcia, to Zamawiający wyznaczy termin niezbędny do ich usunięcia. Usunięcie wad potwierdzone zostanie przez Zamawiającego poprzez podpisanie protokołu odbioru końcowego Przedmiotu umowy.

b) nie nadające się do usunięcia:

1. jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

2. jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wówczas Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy lub jego części po raz drugi, zachowując prawo do naliczania kar umownych zgodnie z § 9. Umowy,

3. w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

- Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego robót nie wpływa na ewentualne roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi, gwarancji i roszczeń odszkodowawczych.

§8.

- Na wykonane prace oraz użyte materiały, dostarczone urządzenia i osprzęt Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości.

- Wykonawca udziela ………… miesięczną gwarancję na Przedmiot umowy (min 36 miesięcy) i zastrzega, że okres rękojmi dla Przedmiotu umowy w zakresie części 1., o której mowa w § 2. ust. 1. lit. a umowy upłynie w dniu …............... a w zakresie części 2, o której mowa w § 2. ust. 1. lit. b umowy upłynie w dniu  …...................

3.	Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia wad w ciągu 24 godzin od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

4.	Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad, zgłoszonych przez Zamawiającego, w terminie każdorazowo ustalonym przez Zamawiającego, przy czym Zamawiający określając ten termin brać będzie pod uwagę możliwości techniczne wykonania prac związanych z usunięciem danej wady.

5.	Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania wad ….. godzin na dobę, w godzinach od …….. do …….., 
w dniach w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku); zgłoszenia będą dokonywane telefonicznie, faksem  lub mailem pod numer :

telefonicznie pod numer		……………………………

faksem pod numer 	 	............................................

mailem na adres			............................................

6. Gwarancja udzielona Zamawiającemu przez Wykonawcę w niniejszej Umowie jest niezależna od gwarancji producenta wykorzystywanych w budowie urządzeń i instalacji.

7. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu  Zamawiający może zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej, obciążając Wykonawcę wszelkimi związanymi z ich usunięciem kosztami i karami umownymi określonymi w § 9.

8. W kwestiach dotyczących warunków gwarancji i rękojmi, nieuregulowanych w treści umowy lub w załącznikach stosuje się postanowienia kodeksu cywilnego.

9. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania przez Strony protokołu odbioru Przedmiotu umowy.

§9.

- W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu wykonania Przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 5. ust. 1. za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty z winy Zamawiającego, Wykonawca upoważniony jest do  naliczenia odsetek ustawowych liczonych od kwoty objętej opóźnieniem.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wskazanego w § 5. ust. 1., w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności wskazanych w ust. 10 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 5. ust. 1., w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy,

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § S. ust. 1, w przypadku niewykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6.Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za przekroczenie terminu usunięcia wad  w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

7.Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kare umowną za opóźnienie w wykonaniu innych zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy, dla których w umowie podane są terminy - 0,02% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1. umowy.

8. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

9. Zapłata przez Wykonawcę kary, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu jest niezależna od zapłaty kar, o których mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu.

10. Zgodnie z art. 145 Prawa zamówień publicznych, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

11.Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Pzp nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, dopuszcza:

- aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.,

- zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,

- zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy oraz związane z tym zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,

- zmianę sposobu spełnienia świadczenia z uwagi na zmiany technologiczne, w szczególności niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,

- zmiany osobowe polegające na zmianie osób, przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz doświadczeniem zawodowym opisanym w SIWZ.,

- f) (jeśli dotyczy) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego - dysponującego co najmniej porównywalnym do dotychczasowego Podwykonawcy wskazanego w umowie doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym;

- g) (jeśli dotyczy) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ.

§ 10

- Wykonawca może posługiwać się przy wykonywaniu robót podwykonawcami.

- Stosownie do art. 6471 § 1 K.c. Strony ustalają, co następuje:

Podwykonawcy wykonają następujący zakres robót: ..................................................................................

Pozostałe prace Wykonawca wykona siłami własnego Przedsiębiorstwa.

- W celu uzyskania zgody na powierzenie robót podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu umowy zawarte z podwykonawcami (lub ich projekty) wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania prac określonych w umowie z podwykonawcą, przy czym udzielenie zgody przez Zamawiającego następuje stosownie do przepisów art. 6471 K.c. Powyższe ma również zastosowanie do wszelkich zmian do tych umów.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą konieczna jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. W takim przypadku stosuje się odpowiednio zapisy ust. 2 niniejszego paragrafu.

- Za działania i zaniechania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za własne.

§ 11

  - Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonany przedmiot zamówienia w części odpowiadającej należności za roboty wykonane przez Podwykonawców przekazane zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy dopiero po dostarczeniu przez niego oświadczeń Podwykonawców (złożonych zgodnie z załączonym do umowy wzorem) o wywiązaniu się przez Wykonawcę z wymagalnych płatności wobec podwykonawców.

  - W związku z powyższym Wykonawca składa fakturę końcową wraz z oświadczeniami Podwykonawców, że Wykonawca wywiązał się z wymagalnych płatności wobec nich za wykonane przez nich roboty i dostawy wynikające z tej faktury. Jednocześnie Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie, że z tej faktury nie wynikają inne jego wymagalne zobowiązania wobec podwykonawców aniżeli te, które są objęte oświadczeniami Podwykonawców.

  - W uzasadnionych okolicznościach Zamawiający może wyrazić zgodę na zapłatę należności na rzecz Wykonawcy, mimo braku oświadczenia Podwykonawcy i z potrąceniem należności tego Podwykonawcy z wynagrodzenia Wykonawcy.

  - Zamawiający, z płatności przysługującej Wykonawcy, może regulować należności przysługujące Podwykonawcom, przy pomocy, których Wykonawca zrealizował zlecony mu zakres robót, bezpośrednio na ich rachunek, w przypadku otrzymania zawiadomienia o braku zapłaty wymagalnej kwoty wynagrodzenia przysługującej danemu Podwykonawcy zgodnie z umową zawartą przez niego z Wykonawcą w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. W tym celu Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania obowiązku zapłaty w terminie 7 dni, a po tym czasie ureguluje wymaganą należność na rzecz Podwykonawcy, potrącając ją z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o terminach i wysokościach przekazanych do Podwykonawców kwot.

§12.

Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swoich firm, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego oraz wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki Strony, a także o każdej zmianie adresu swojej siedziby.

§ 13

- Postanowienia zawarte w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 14

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Spory mogące powstać na tle stosowania umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§15

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 do umowy.

- Wzór oświadczenia Podwykonawcy (jeśli dotyczy) – załącznik nr 2 do umowy

- SIWZ

§16

(w przypadku umowy z Wykonawcą zagranicznym)

            - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w wersji polskiej i angielskiej, po jednym dla każdej ze stron.

            - W przypadku rozbieżności występujących pomiędzy wersją polską a wersją angielską umowy wersja polska ma znaczenie rozstrzygające.

            - Spory mogące powstać na tle stosowania umowy podlegają prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich.

…………………………………				………………………………….

Wykonawca						Zamawiający

## Załącznik nr 2 do umowy

## Wzór oświadczenia Podwykonawcy

.....................................

pieczęć Podwykonawcy

## Postępowanie przetargowe nr …

- Oświadczenie Podwykonawcy

Niniejszym oświadczam, że na dzień …..……………………… firma………………………..

wywiązała się ze wszystkich wymagalnych płatności na rzecz naszej firmy z tytułu wiążącej nas umowy nr …………………………………………, w tym płatności wynikających z faktury nr…………………..…………

..........................., dnia .................... r.

……………………..................................................

pieczątka i podpis osób uprawnionych

do składania oświadczeń w imieniu Podwykonawcy

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

dot. części 1:

(wklejone STWRO)

dot. części 2:

1)projekt link

2. wklejone STWiORB

2)SST przebudowa gazu

3) SST ogrodu zimowego

4)Kosztorys ślepy

	 niepotrzebne skreślić