Zamawiający:

INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

przetarg nieograniczony

postępowanie o wartości mniejszej niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

(tekst jednolity Dz.U. 2017  poz. 1579)

DOSTAWA DO SIEDZIBY ZAMAWIAJĄCEGO ZESTAWU DO PRZYGOTOWYWANIA PODŁOŻY MIKROBIOLOGICZNYCH SKŁADAJĄCYCH SIĘ Z AUTOKLAWU

ORAZ APARATU DO ROZLEWANIA

Poznań, listopad 2017 r.

I. CZĘŚĆ OPISOWA

## Nazwa oraz adres kontaktowy Zamawiającego

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

adres kontaktowy: ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

tel. 61 852 85 03, faks: 61 852 05 32

strona internetowa: www.ibch.poznan.pl

## Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art.39 Pzp i nast. ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017  poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp.

## Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego zestawu do przygotowywania podłoży mikrobiologicznych składającego się z autoklawu oraz aparatu do rozlewania pożywek na szalki Petriego, wraz 
z wniesieniem, instalacją i uruchomieniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ (dalej zwanej specyfikacją techniczną).

Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także:

- udzielenie min. 12 miesięcznej gwarancji i świadczenie usług autoryzowanego serwisu gwarancyjnego (dalej zwanych serwisem)

- autoryzowany przez producenta serwis, w tym czas reakcji serwisowej w razie awarii aparatów – 48h

- dwa przeglądy okresowe na żądanie wraz z pakietem podstawowych zużywalnych części zamiennych 
w okresie do 24 miesięcy od daty instalacji;

- przeprowadzenie szkolenia z obsługi przedmiotu zamówienia dla 5 osób, w terminie najpóźniej do 30 dni po jego zainstalowaniu i uruchomieniu oraz po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy oraz musi pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej.

Kod CPV: 33191110-9, 38970000-5

## Składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, tj. wymagane jest złożenie kompletnej oferty na wszystkie elementy określone w zamówieniu.

## Składanie ofert równoważnych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania   oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie oczekiwał.

W przypadku złożenia oferty równoważnej należy wyraźnie wskazać różnice, które powinny być jednoznacznie zaznaczone na egzemplarzu oferty cenowej (np. przez pogrubienie lub podkreślenie cech proponowanego asortymentu równoważnego). Zamawiający porówna spełnianie wymagań jakościowych przez produkty równoważne ze wskazanymi produktami, wymaganiami w SIWZ.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

W przypadku uznania przez Zamawiającego, że oferowany produkt nie spełnia wymagań jakościowych – nie jest równoważny w stosunku do produktu wymaganego przez Zamawiającego, oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jako nierównoważna.

## Przewidywane zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

## Składanie ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## Umowy ramowe

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

## Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

## Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi być zrealizowane w terminie max. do 8 tygodni od daty podpisania umowy przez Strony.

## Warunki udziału w postępowaniu

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: :

          - nie podlegają wykluczeniu;

          - spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów,

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

- zdolności technicznej lub zawodowej

- określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ.

  - Określenie warunków udziału w postępowaniu:

- Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2) lit. a) SIWZ

- Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.1.2) lit. b) SIWZ

- Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał przynajmniej jedno zamówienie polegające na dostawie objętej przedmiotem zamówienia, tj. na dostawie zestawu do przygotowywania podłoży mikrobiologicznych, składającego się z autoklawu i aparatu do rozlewania pożywek o wartości minimum 230.000 zł brutto.

Uwaga:

Do przeliczania wartości zrealizowanych dostaw wyrażonych w walutach innych niż złoty polski na złoty polski, Zamawiający przyjmie średni kurs opublikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a jeśli w danym dniu kurs taki nie był opublikowany to ostatni kurs opublikowany przed tym dniem.

  - Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

  - W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia każdy z wykonawców zobowiązany jest spełniać samodzielnie warunek postawiony w pkt I.5.1.1).

  - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

  - Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp.

  - Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt I.5.5 SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca 
w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt I.5.2.3) SIWZ.

  - Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt I.6.1 ppkt. 1) i pkt I.6.2 ppkt. 1) SIWZ.

  - Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia 
z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem postanowień art. 24 ust. 7-12 ustawy Pzp. Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 24 ust. 5 wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 
28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe.

## Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

  - W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie I.5 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, tj.:

          - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty;

          - w zakresie wymogu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, wymienionego w pkt. I.5.2 pkt.3), Zamawiający żąda od Wykonawcy wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty;

- odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

Uwaga:

Zamawiający oczekuje wyłącznie podania adresu strony internetowej, z której można pobrać ww. dokument.

- oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz 
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

  - Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 
w oryginale o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, 
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt I.6.2 pkt.3) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

  - Dokumenty, o których mowa w pkt I.6.4, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt I.6.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Pkt I.6.5 stosuje się.

  - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

  - Jeśli umocowanie osoby (osób) podpisującej(ych) ofertę nie wynika z dokumentów rejestracyjnych (ewidencyjnych) wykonawcy określonych w pkt. I.6.2 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez jego wystawcę bądź uwierzytelnione przez notariusza.

  - Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą fakultatywnie załączyć do oferty zaparafowany projekt umowy.

  - W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda w szczególności deklaracji CE i innych wymaganych opisem certyfikatów, lub dokumentów równoważnych, potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia minimalne wymogi, które określone zostały przez Zamawiającego 
w Specyfikacji Technicznej zawartej w części IV SIWZ.

  - Zamawiający, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów określonych w pkt. I.5 – jeśli dotyczy oraz w pkt. I.6. SIWZ – jeśli dotyczy.

## Wspólne ubieganie się o zamówienie przez wykonawców

## W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa każdy 
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

## Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (stosowne pełnomocnictwa należy załączyć do oferty, a treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność ze niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

## Wypełniając formularz ofertowy, oświadczenia jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące wszystkich Wykonawców, a nie tylko ustanowionego reprezentanta.

## Przed zawarciem umowy z Zamawiającym, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedstawią umowę regulującą ich współpracę.

## Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest wyrażona na piśmie zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

## Sposób kontaktowania się z Zamawiającym

  - Korespondencja:

    - Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r. poz. 1422, z 2015r. poz. 1844 oraz z 2016r. poz. 147 i 615).

    - Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń 
i dokumentów wymienionych w rozdziale I.6 SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP), dla których Zamawiający przewidział wyłącznie formę pisemną.

    - W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się numerem sprawy, określonym w SIWZ.

    - Korespondencja kierowana powinna być na adres:

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

faks: 61 852 05 32, mail: zampub@ibch.poznan.pl

    - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną wymaga, na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdza faktu ich otrzymania.

    - W przypadku prowadzenia korespondencji drogą elektroniczną za datę doręczenia wiadomości rozumie się datę jej umieszczenia na serwerze odbiorcy lub podmiotu świadczącego dla niego usługę poczty elektronicznej, a nie datę odczytania wiadomości przez odbiorcę.

    - Zamawiający nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień, czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania czy wątpliwości dotyczące treści SIWZ.

  - Wyjaśnienia:

    - Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 Pzp, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej określonej w pkt. I.1 SIWZ.

    - W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.

    - Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

  - Modyfikacja SIWZ:

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na swojej stronie internetowej, określonej w pkt. I.1 SIWZ.

  - Przedłużenie terminu składania ofert:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, zgodnie z treścią art. 12 a ust. 2 oraz art. 38 ust. 6 Pzp.

  - Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

Joanna Bednarska – zampub@ibch.poznan.pl

## Wadium

Zgodnie z art. 45 ust. 2 PZP Zamawiający nie będzie pobierał wadium w postępowaniu.

## Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

## Przygotowanie oferty

  - Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

  - Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w pkt. I.6.1 ppkt. 1) oraz I.6.2 ppkt. 1) SIWZ.

  - Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.), dotyczące Wykonawcy 
i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych 
w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

  - Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r., inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt I.11.3 SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  - Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę informacji.

  - Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziały w postepowaniu sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  - W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

  - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także dokumenty o których mowa w pkt. I.6.1 ppkt. 1) i pkt I.6.2 ppkt. 1) SIWZ dotyczące tych podmiotów.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę nazw (firm) tych podwykonawców.

  - Oferta musi być złożona w zamkniętym opakowaniu, na którym należy napisać:

    - nazwę i adres Zamawiającego:

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Noskowskiego 12/14, 61 –704 Poznań

    - nazwę zamówienia,

    - nazwę i dokładny adres Wykonawcy (wszystkich uczestników konsorcjum)

    - informację o treści: „ Nie otwierać przed dniem………. godz. ………”*

*należy wpisać termin otwarcia ofert właściwy dla postępowania

  - Jeżeli zaistnieją przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2003 Nr 153, poz. 1503 z późn. zmianami), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć 
w odpowiedni sposób w swojej ofercie te informacje w celu zachowania ich poufności, np. poprzez umieszczenie tych informacji niezależnie od oferty (w odrębnej kopercie).

  - Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 3.10.2000r. CKN 304/00). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, opisu konfiguracji, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofercie.

  - Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie, zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005r. (sygn.. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

  - Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym miejscu, w którym dokonano zmiany.

  - Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

### 13.1 Informacje ogólne:

Oferta musi wpłynąć na adres Zamawiającego:

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Noskowskiego 12/14, 61 –704 Poznań pokój nr 105 w bud B (wejście od ul. Wieniawskiego 17/19)

najpóźniej do dnia 14 listopada 2017 r. do godz. 10:00

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

### Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 listopada 2017 r. w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, przy ul. Noskowskiego 12/14 w Poznaniu, w pokoju nr 105 w bud B o godz. 10:15 (wejście od ul. Wieniawskiego 17/19)

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

## Uzupełnianie dokumentów i oświadczeń oraz wyjaśnienia treści oferty lub poprawianie omyłek

  - Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Zamawiający poprawia w tekście oferty omyłki, zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp.

## Wykluczenie wykonawcy

  - Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 z zastrzeżeniem art. 24 ust. 7-10 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp.

  - Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

  - Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, 
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

- unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

## Odrzucenie oferty

  - Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 Pzp.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne 
i prawne, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp.

  - Zamawiający, zgodnie z art. 90 ust. 3 Pzp, odrzuca również ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, 
że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

## Unieważnienie postępowania

W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 93 Pzp Zamawiający unieważni postępowanie 
o udzielenie zamówienia. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy

  - ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert.

  - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne

## Termin zawarcia umowy

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o terminie, określonym zgodnie z art. 94 Pzp, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

## Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty musi być podana liczbowo w Formularzu oferty. Wykonawca w przedstawionej ofercie musi zaoferować cenę jednoznaczną i ostateczną. Podanie ceny wariantowej wyrażonej jako przedział cenowy lub zawierającej warunki i zastrzeżenia, spowoduje odrzucenie oferty. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich. Nie będą prowadzone rozliczenia w walutach obcych. Cena oferty nie podlega negocjacjom ani zmianom. Cena musi być podana zgodnie ze wzorem oferty i musi być dla każdej pozycji wyższa od zera. Ceny muszą być podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 0,005 należy zaokrąglić w dół, powyżej i równe należy zaokrąglić w górę).

W cenę muszą być wliczone wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, jakie będzie ponosił Wykonawca, w tym m.in. podatek VAT, koszty ubezpieczenia i dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego oraz wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z niniejszą SIWZ i umową jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.

Nie uwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiający zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca podaje jedynie wartość netto, a Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Opis kryteriów, które Zamawiający zastosuje przy wyborze oferty

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

  - Kryteria oceny ofert:

### Cena 							- waga 60

Dodatkowa funkcjonalność				- waga 30

### Termin realizacji zamówienia				- waga 10

  - Sposób oceny ofert:

- Cena:

Przy ocenie oferty w ramach kryterium „cena” Zamawiający będzie brał pod uwagę wartość brutto zaoferowaną za wykonanie całości zamówienia. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryterium według niżej określonych zasad:

cena najniższa

Liczba punktów dla kryterium „cena” = ---------------------- x waga

cena badana

- Dodatkowa funkcjonalność:

Przy ocenie oferty w ramach kryterium „dodatkowa funkcjonalność” Zamawiający będzie brał pod uwagę oświadczenie złożone przez Wykonawcę o zaproponowanych dodatkowych funkcjonalnościach przedmiotu zamówienia. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryterium według niżej określonych zasad:

    - pierwsza dodatkowa funkcjonalność – możliwość zwiększenia wydajności do 1100 płytek na godzinę (dla dozy 24ml):

- tak – 10 pkt

- nie –   0 pkt

    - druga dodatkowa funkcjonalność – ilość programów użytkownika w autoklawie, ze zdefiniowanymi parametrami takimi jak: temperatura sterylizacji, czas sterylizacji, temperatura rozlewania podłoża (dla wszystkich trybów pracy):

- od 50 programów     		– 10 pkt

- od 49 do 31 programów	–   5 pkt

- do 30 programów	 	–   0 pkt

    - trzecia dodatkowa funkcjonalność – monitorowanie parametrów pracy autoklawu na komputerze za pomocą przeglądarki internetowej (Widnows, MAC OS) z funkcjami: status urządzenia, zarejestrowane logi, odczyt bieżących parametrów z wizualizacją graficzną procesu:

- tak – 10 pkt

- nie –   0 pkt

Liczba punktów dla kryterium „dodatkowa funkcjonalność” liczona będzie w następujący sposób:

suma pkt. badana

Liczba punktów dla kryterium „dodatkowej funkcjonalności” = ------------------------------- x waga

suma pkt. maksymalna

przy czym: suma pkt. = a) + b) + c)

- Termin realizacji zamówienia:

Przy ocenie oferty w ramach kryterium „termin realizacji zamówienia” Zamawiający będzie brał pod uwagę okres w jakim Wykonawca oświadczy że wykona całość zamówienia, przy czym maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 8 tygodni od daty podpisania umowy przez Strony. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryterium według niżej określonych zasad:

- do 4 tygodni			– 10 pkt

- od 4 tygodni do 5 tygodni	–   8 pkt

- od 5 tygodni do 6 tygodni	–   6 pkt

- od 6 tygodni do 7 tygodni	–   4 pkt

- od 7 tygodni do 8 tygodni 	–   2 pkt

Liczba punktów dla kryterium „termin realizacji zamówienia” liczona będzie w następujący sposób:

liczba pkt. badana

Liczba punktów dla kryterium „termin realizacji zamówienia” = ------------------------------- x waga

liczba pkt. największa

Uwaga:

Termin realizacji zamówienia należy podać w pełnych tygodniach

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów w obydwu kryteriach.

## Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w rozumieniu art. 147 Pzp.

## Ogłoszenie wyników postępowania

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, a następnie ogłosi wyniki postępowania zgodnie z art. 92 Pzp. 
O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz zamieści wyniki postępowania na swojej stronie internetowej określonej w pkt. I.1 SIWZ.

## Zawarcie umowy i jej istotne postanowienia

  - Stosownie do art. 94 ustawy Pzp i z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp oraz art. 183 ustawy Pzp zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane  przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; w terminie nie krótszym niż 10 dni, jeżeli zawiadomienie zostało przesłane w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.

  - Stosownie do wartości postępowania oraz zgodnie z art. 95 Pzp Zamawiający zamieści informację 
o zawarciu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.

  - Zamawiający wymaga od wybranego wykonawcy zawarcia umowy zgodnej z projektem umowy, zawartym w części III SIWZ.

  - W przypadku, kiedy kilka podmiotów składa ofertę wspólnie, do dnia zawarcia umowy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę pomiędzy tymi podmiotami. Niespełnienie tego wymogu traktowane będzie, jako odmowa zawarcia umowy.

  - Jeśli wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

  - Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te są wprowadzane w formie aneksu podpisanego przez Strony. Zmiany te, zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 Pzp, nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. W szczególności Zamawiający dopuszcza:

- aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.,

- zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować.

  - Zmiana postanowień zawartej umowy jest także dopuszczalna w przypadkach wymienionych w art. 144 ust. 1 pkt 2)-6) ustawy Pzp.

  - Zamawiający nie przewiduje zmiany ceny brutto w przypadku wzrostu stawki podatku VAT.

  - Pozostałe postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, wskazano w projekcie umowy.

## Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp i zostały przewidziane w dziale VI ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającemu podjętej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.  Odwołanie wnosi się w terminach określonych w dziale VI ustawy Pzp.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Przepisy dotyczące skarg regulują art. 198a – 198g ustawy Pzp.

Specyfikację sporządził:

- pod względem merytorycznym:

……………………………………          ………………….

(imię i nazwisko)			(podpis)

- pod względem formalnym:

……………………………………          ………………….

(imię i nazwisko)			(podpis)

Specyfikację zatwierdzam

podpis Kierownika Jednostki

II. FORMULARZ OFERTY

.........................., dnia.................

Ja(my) niżej podpisany(-i) działając w imieniu:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

z siedzibą w ............................. kod.......................... przy ulicy ............................... nr............
tel./fax ................................. mail ....................................., NIP ................................. REGON ...............................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu PN 436/17 na dostawę do siedziby Zamawiającego zestawu do przygotowywania podłoży mikrobiologicznych, składającego się z autoklawu oraz aparatu do rozlewania pożywek na szalki Petriego, wraz z wniesieniem, instalacją i uruchomieniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ, zgłaszam(y) niniejszą ofertę i oświadczam (y), że:

- Oferujemy realizację powyższego zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie:

| Lp. | Nazwa | Liczba sztuk | wartość netto | wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zestaw do przygotowywania podłoży mikrobiologicznych | 1 |  |  |

- Oświadczamy iż cena podana w ofercie jest ostateczna i nie podlega zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia oraz obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia objętego przetargiem na warunkach określonych w SIWZ, z zastrzeżeniem przypadków opisanych w pkt. I.22 SIWZ.

- Informujemy, że jesteśmy związani ofertą na czas wskazany w SIWZ, a w przypadku wygrania przetargu 
i zawarcia umowy warunki określone w ofercie obowiązują przez cały okres trwania umowy.

- Informujemy, iż zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz projektem umowy, akceptujemy postanowienia  w nich zawarte i nie wnosimy do nich żadnych  zastrzeżeń, oferując wykonanie zamówienia według specyfikacji asortymentowej zawartej w IV SIWZ.

- Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia wykonamy osobiście./ *Oświadczam(y), że powierzymy wykonanie części przedmiotu zamówienia  (zakres) ……………………………………………………… podwykonawcom. Nazwa(y) podwykonawcy(ów) (firma):…………………………………………………....

* niepotrzebne skreślić

- Zobowiązuję (-my) się zrealizować zamówienie w terminie …… tygodni (maksymalnie 8 tygodni) od daty podpisania umowy przez Strony.

- Zapewniam(my)* możliwość zwiększenia wydajności do 1100 płytek na godzinę (dla dozy 24ml):

- TAK

- NIE

* zaznaczyć odpowiednie

- Zapewniam(my) ……………..…… programów użytkownika w autoklawie (podać ilość programów), 
ze zdefiniowanymi parametrami takimi jak: temperatura sterylizacji, czas sterylizacji, temperatura rozlewania podłoża (dla wszystkich trybów pracy).

- Zapewniam(my)* monitorowanie parametrów pracy autoklawu na komputerze za pomocą przeglądarki internetowej (Widnows, MAC OS) z funkcjami: status urządzenia, zarejestrowane logi, odczyt bieżących parametrów z wizualizacją graficzną procesu:

- TAK

- NIE

* zaznaczyć odpowiednie

- Oświadczam(y), że zgadzam(y) się na płatność wynagrodzenia zgodnie z warunkami i w terminach określonych w projekcie umowy, zawartym w III części SIWZ.

- Informuję(my), że zapoznałem(zapoznaliśmy) się z projektem umowy i akceptuję(my) bez zastrzeżeń jego treść. Przyjmuję(my) do wiadomości treść art. 144 ustawy Pzp zabraniającą zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem możliwości wprowadzenia zmian w okolicznościach wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ i w ustawie Pzp.

- Oświadczam(y), że udzielamy 12 miesięcy gwarancji i zapewniamy świadczenie usług autoryzowanego serwisu gwarancyjnego, zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. Jednocześnie oświadczam(y), że warunki gwarancji realizować będę(będziemy) zgodnie z zapisami projektu umowy (część III SIWZ).

- Oświadczam(y), że zapewniamy autoryzowany przez producenta serwis, w tym czas reakcji serwisowej 
w razie awarii aparatów – 48h.

- Zapewniam(y) dwa przeglądy okresowe na żądanie wraz z pakietem podstawowych zużywalnych części zamiennych w okresie do 24 miesięcy od daty instalacji Przedmiotu zamówienia.

- Zapewniam(y) przeprowadzenie szkolenia z obsługi przedmiotu zamówienia dla 5 osób, w terminie najpóźniej do 30 dni po jego zainstalowaniu i uruchomieniu oraz po wcześniejszym uzgodnieniu 
z Zamawiającym

- Zapewniamy możliwość zgłaszania awarii ...... godzin na dobę, w godzinach od …..... do ........., w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy (min. 8h na dobę w godzinach pracy Zamawiającego, tj. między  godz. 8.00 - 16.00):

    - tel./fax pod numer	............................................

    - mailem na adres		............................................

    - pisemnie na adres	............................................

- Oświadczam(y), że dostarczany przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy oraz będzie pochodzić 
z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej.

- Oświadczamy, że wszystkie informacje, które nie zostały przez nas wyraźnie zadeklarowane, jako stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa i nie zostały zabezpieczone (np. poprzez umieszczenie tych informacji niezależnie od oferty w odrębnej kopercie) są jawne.

- Załączamy do oferty oświadczenia aktualne na dzień składania ofert, wyszczególnione w pkt. I.6 SIWZ.

- Oświadczam(my), że jesteśmy* mikroprzedsiębiorcą bądź małym lub średnim przedsiębiorcą:

- TAK

- NIE

* zaznaczyć odpowiednie

| ..................................................... | .......................................................... |
| --- | --- |
| Miejsce i data | Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę |

załącznik nr 1

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp) DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA: Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PN 436/2017_zestaw do podłoży mikrobiologicznych, oświadczam co następuje: - oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. - oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp. ........................................................; .......................................................... Miejsce i data; Pieczątka i podpisy osób reprezentujących wykonawcę. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. … ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust.1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust.5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... ........................................................; .......................................................... Miejsce i data; Pieczątka i podpisy osób reprezentujących wykonawcę. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: (jeśli dotyczy) Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. ........................................................; .......................................................... Miejsce i data; Pieczątka i podpisy osób reprezentujących wykonawcę. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: (jeśli dotyczy) Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: …………… …………………………………………….………………………….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. ........................................................; .......................................................... Miejsce i data; Pieczątka i podpisy osób reprezentujących wykonawcę. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. ........................................................; .......................................................... Miejsce i data; Pieczątka i podpisy osób reprezentujących wykonawcę. |

załącznik nr 2

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PN 436/17_zestaw do podłoży mikrobiologicznych, oświadczam, co następuje: INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. I.5 i I.6 SIWZ. ........................................................; .......................................................... Miejsce i data; Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: (jeśli dotyczy) Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt. I.5.2 SIWZ (pkt. 3), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……….………………………………………………………………………………………………………………… w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………...… ……………………………………………………………………………………………………………………….… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). ........................................................; .......................................................... Miejsce i data; Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. ........................................................; .......................................................... Miejsce i data; Pieczątka i podpisy osób reprezentujących wykonawcę. |

III.	PROJEKT UMOWY

Umowa nr PN ……./17

zawarta w dniu ………………………. 2017 r. w Poznaniu pomiędzy:

Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, 61-704 Poznań, ul. Z. Noskowskiego 12/14, 
NIP 777-00-02-062, REGON 000849327, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez

- Z-cę Dyrektora ds. Naukowych 			– ………………………………………..

- Z-cę Dyrektora ds. Ogólno-Administracyjnych 	– ………………………………………..

a

firmą ................................, z siedzibą w ............. (kod), ul. ....................., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS .................................... w Sądzie Rejonowym dla ..................., ....... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego...................., kapitał zakładowy ..............................., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

- ......................................

- ......................................

§1.

- Podstawą do zawarcia umowy jest rezultat przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1579), zwanej w dalszej treści umowy „ustawą PZP”, zgodnie z art. 39 tej ustawy, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr ....................., dnia…………., na dostawę do siedziby Zamawiającego zestawu do przygotowywania podłoży mikrobiologicznych, składającego się 
z autoklawu oraz aparatu do rozlewania pożywek na szalki Petriego, wraz z wniesieniem, instalacją i uruchomieniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ, zwanego w dalszej treści umowy „Przedmiotem zamówienia ” oraz zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę. Kopia oferty Wykonawcy stanowi załącznik nr 1 do umowy.

- Do zakresu Przedmiotu zamówienia należy także:

    - udzielenie min. 12 miesięcznej gwarancji i świadczenie usług autoryzowanego serwisu gwarancyjnego (dalej zwanych serwisem),

    - autoryzowany przez producenta serwis, w tym czas reakcji serwisowej w razie awarii aparatów – 48h,

    - dwa przeglądy okresowe na żądanie wraz z pakietem podstawowych zużywalnych części zamiennych 
w okresie do 24 miesięcy od daty instalacji,

    - przeprowadzenie szkolenia z obsługi przedmiotu zamówienia dla 5 osób, w terminie najpóźniej do 
30 dni po jego zainstalowaniu i uruchomieniu oraz po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wykonawca zapewni/nie zapewni* (*niepotrzebne skreślić) możliwość zwiększenia wydajności do 1100 płytek na godzinę (dla dozy 24ml).

- Wykonawca zapewni …… programów użytkownika w autoklawie, ze zdefiniowanymi parametrami takimi jak: temperatura sterylizacji, czas sterylizacji, temperatura rozlewania podłoża (dla wszystkich trybów pracy).

- Wykonawca zapewni/nie zapewni* (*niepotrzebne skreślić) monitorowanie parametrów pracy autoklawu na komputerze za pomocą przeglądarki internetowej (Widnows, MAC OS) z funkcjami: status urządzenia, zarejestrowane logi, odczyt bieżących parametrów z wizualizacją graficzną procesu.

- Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy oraz pochodzić z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących również rynek Unii Europejskiej.

§2.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia i uruchomić Przedmiot zamówienia w terminie ………. tygodni od daty podpisania umowy przez Strony.

- Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić szkolenie z obsługi Przedmiotu zamówienia, w terminie najpóźniej do 30 dni po jego zainstalowaniu i uruchomieniu, po jego wcześniejszym uzgodnieniu 
z Zamawiającym oraz po podpisaniu przez Strony protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w §3 ust. 5 niniejszej umowy.

§3.

(w przypadku umowy z Wykonawcą krajowym)

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zrealizowany w całości Przedmiot zamówienia wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto .......................... zł, w tym netto ……………… zł (słownie: …………………).

(w przypadku umowy z Wykonawcą zagranicznym)

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zrealizowany w całości przedmiot zamówienia wynagrodzenie 
w łącznej kwocie brutto .......................... zł, w tym netto ……………… zł (słownie: …………………).

W związku z zawarciem umowy z dostawcą zagranicznym, z tytułu realizacji zobowiązania wynikającego 
z umowy, na podstawie obowiązujących przepisów podatkowych, na Zamawiającego został nałożony obowiązek uiszczenia należnego podatku VAT. Podatek ten, mimo, iż nie wchodzi w cenę oferty, tworzy wraz z nią rzeczywistą kwotę wydatkowanych środków publicznych.

- W kwotę wynagrodzenia Wykonawcy podaną w ust.1 niniejszego paragrafu został wliczony koszt dostawy, podłączenia, instalacji i uruchomienia urządzeń, koszt ubezpieczenia na czas transportu i instalacji, koszty gwarancji serwisu gwarancyjnego, szkolenia z obsługi urządzeń oraz nieograniczona konsultacja techniczna - telefoniczna i mailowa w okresie gwarancji oraz pogwarancyjna w okresie do 24 miesięcy od daty instalacji Przedmiotu zamówienia.

- Strony wzajemnie oświadczają, iż są płatnikami podatku VAT.

NIP Zamawiającego	777-00-02-062

NIP Wykonawcy		.......................

- Osoby odpowiedzialne za realizację umowy, w tym podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego:

- po stronie Zamawiającego 	– p. Agata Tyczewska, tel. 61/ 8528503 w. 128, mail: agatat@man.poznan.pl,

- po stronie Wykonawcy 	– p. …………………………………………….

- Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy, po zainstalowaniu i uruchomieniu Przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy. Wszystkie prace związane z dostawą prowadzone będą na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca wystawi fakturę, w terminie do 14 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez Strony. Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania faktury drogą elektroniczną na adres mailowy: faktura@ibch.poznan.pl.

- Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie wyklucza dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi
 i gwarancji w przypadku wykrycia wad przedmiotu zamówienia w terminie późniejszym.

- Zamawiający dokona przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto, podane na fakturze, 
w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowej i zgodnej z umową faktury. Datą spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4.

Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swoich firm, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego oraz wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki Strony, a także o każdej zmianie adresu swojej siedziby.

§5.

  - W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu wykonania Przedmiotu zamówienia, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie liczonych od kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wskazanego w §3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wskazanego w §3 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  - W przypadku dwukrotnego stwierdzenia, że Wykonawca nie realizuje gwarancji i serwisu zgodnie 
z warunkami wskazanymi w niniejszej umowie, Zamawiający będzie uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy z Wykonawcą przy równoczesnym naliczeniu kary umownej w wysokości 10% ceny brutto przedmiotu zamówienia.

  - Ponadto Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w §3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w przypadku niedotrzymania terminów napraw gwarancyjnych i serwisowych.

  - Zapłata kary umownej nie wyłącza żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

§6.

#### Zgodnie z art. 145  ustawy Prawo zamówień publicznych, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności   powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

    - Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 144 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia.

    - W szczególności Zamawiający, dopuszcza:

              - aktualizacje danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez na przykład: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy,

              - zmianę dotyczącą przedmiotu umowy w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego asortymentu 
z produkcji a dostępny będzie inny o właściwościach nie gorszych niż wynikające z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie. Wycofanie asortymentu z produkcji Wykonawca musi pisemnie udokumentować.

§7.

- Wykonawca zobowiązuje się wystawić do dostarczonego Przedmiotu zamówienia karty gwarancyjne lub inne dokumenty mające charakter karty gwarancyjnej, które będą doręczone Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i będą wystawiane z datą podpisania tego protokołu.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji i świadczenia usług autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego na dostarczony Przedmiot zamówienia według następujących zasad:

2.1 Terminy

| Przedmiot zamówienia | Czas reakcji | Czas naprawy | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- |
| zestaw do przygotowywania podłoży mikrobiologicznych | 48h | 14 dni | 12 miesięcy |

- przez czas reakcji na zgłoszenie awarii Zamawiający rozumie czas przybycia serwisu do miejsca, gdzie dostarczono dany sprzęt, liczony od momentu zgłoszenia awarii; a w przypadku, gdy wymagane jest wsparcie na odległość, czas pierwszego logowania jest równoznaczny z reakcją na miejscu.

- przez czas naprawy Zamawiający rozumie czas liczony od przybycia serwisu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego gdzie dostarczono dany sprzęt, liczony od momentu zgłoszenia awarii; a w przypadku, gdy wymagane jest wsparcie na odległość, czas pierwszego logowania jest równoznaczny z reakcją na miejscu, do momentu dokonania naprawy;

- gwarancja obejmuje pełne koszty naprawy sprzętu, wraz z potrzebnymi częściami, materiałami 
i kosztami specjalisty.

- bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia. Wzór tego protokołu zawiera załącznik nr 2 do projektu umowy.

2.2 	Wymiana urządzenia lub jego podzespołów w okresie gwarancji na nowe nastąpi w przypadku 3 istotnych ich awarii. Za istotne uszkodzenie przyjmuje się każde uszkodzenie urządzenia. Wymiana urządzenia (albo jego podzespołu) powinna nastąpić w terminach określonych w powyższej tabeli w kolumnie „czas naprawy”.

2.3.	W przypadku wymiany uszkodzonego urządzenia (albo jego podzespołu) na nowy, obowiązywać będą warunki gwarancji i serwisu wynikające ze złożonej oferty. Okres gwarancji będzie biegł w takim przypadku od początku.

- Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii ...... godzin na dobę, w godzinach od ..... do ....., 
w dniach ..... (min. 8h na dobę od godz. 8.00 do 16.00):

    - tel./fax pod numer		............................................

    - mailem na adres		............................................

    - pisemnie na adres		............................................

- W kwestiach dotyczących warunków gwarancji i rękojmi, nieuregulowanych w treści umowy lub 
w załącznikach stosuje się postanowienia Kodeksu Cywilnego.

§8.

Spory mogące powstać na tle stosowania umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego dla  siedziby Zamawiającego.

§9.

- Postanowienia zawarte w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy stanowią integralną część umowy, chyba że umowa zawiera postanowienia odmienne.

- W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, w tym ustawy PZP oraz Kodeksu cywilnego.

§10.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§12.

(w przypadku umowy z Wykonawcą zagranicznym)

            - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w wersji polskiej i angielskiej, po jednym dla każdej ze stron.

            - W przypadku rozbieżności występujących pomiędzy wersją polską a wersją angielską umowy, wersja polska ma znaczenie rozstrzygające.

            - Spory mogące powstać na tle stosowania umowy podlegają prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich.

Zamawiający						Wykonawca

Załącznik nr 1 - kopia oferty Wykonawcy

# IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego zestawu do przygotowywania podłoży mikrobiologicznych, składającego się z autoklawu oraz aparatu do rozlewania pożywek na szalki Petriego, wraz 
z wniesieniem, instalacją i uruchomieniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ (dalej zwanej specyfikacją techniczną).

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE

Autoklaw:

- Pojemność użytkowa – możliwość sterylizacji od 1 do 10 litrów pożywki.

- Kuweta do sterylizacji wykonana ze stali nierdzewnej.

- Programowana temperatura sterylizacji pożywki w zakresie od 70°C do 122°C.

- Programowany czas sterylizacji: 0 - 99min.

- System podgrzewania kuwety roboczej, zapewniający jednorodną temperaturę pracy (+1,0°C/-0,2°C).

- Programowana temperatura dozowanej pożywki w zakresie od 25°C do 80°C.

- Minimalizacja ilości niewykorzystanej pożywki (<20 ml).

- System mieszania zapewniający homogenny roztwór oraz zapobiegający koagulacji.

- Minimum 4 tryby pracy:

- po sterylizacji następuje chłodzenie do zadanej temperatury dozowania.

- program do przygotowywania złożonych pożywek umożliwiający dodawanie suplementów, 
a następnie ponowne podgrzanie pożywki.

- podgrzewanie pożywki w zakresie od 30°C do 80°C, lub podgrzewanie naczyń (na przykład zlewek, kolb itp.).

- program sterylizacji płynów w butelkach (przy zastosowaniu dodatkowej kuwety).

- Minimum 30 programów użytkownika, ze zdefiniowanymi parametrami takimi jak: temperatura sterylizacji, czas sterylizacji, temperatura rozlewania podłoża (dla wszystkich trybów pracy).

- Wbudowany w pokrywę czujnik temperaturowy.

- Wbudowany w pokrywę niezależny ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa.

- Wbudowany w pokrywę port do dodawania suplementów wraz z pokrywką typu septa umożliwiającą wstrzykiwanie dodatków igłą.

- Funkcja szybkiego chłodzenia pożywki (w czasie maksymalnie do 15 min) po sterylizacji do 50°C.

- Tryb pracy umożliwiający odpięcie autoklawu od zasilania wodnego i elektrycznego i przemieszczenie aparatu w inną lokalizację, w której następuje kontynuacja dozowania przygotowanego medium.

- Obudowa zewnętrzna autoklawu łatwa do czyszczenia, wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na promieniowanie UV i typowe środki do dezynfekcji.

- Górna pokrywa, osłaniająca klapę autoklawu oraz porty do dozowania i suplementacji, blokowana elektrozamkiem.

- Kontroler graficzny z wyświetlaczem i klawiaturą umożliwiający wizualizację przebiegu sterylizacji oraz sygnalizację czynności obsługowych i serwisowych.

- Port USB umożliwiający zapis przebiegu wykonanych cykli.

- Port Ethernet umożliwiający odczyt zapisów przebiegu wykonanych cykli lub stałe monitorowanie parametrów urządzenia on-line.

- Funkcje autoklawu ułatwiające czyszczenie i konserwację.

- Rejestracja parametrów i identyfikacja użytkowników zgodna z FDA (21 CFR Część 11) https://www.copadata.com/pl/rozwiazania-hmi-scada/fda-21-cfr-czesc-11/ oraz EU (GMP Zał. 11) http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal3_system_rozp_29032012.pdf lub równoważna

- Wszystkie podłączenia takie jak woda chłodząca, odpływ, odpowietrzenie mocowane za pomocą szybko-złączek.

- Zasilanie jednofazowe, moc grzałek minimum 3000W.

- Zasilanie 230V 50Hz.

- Certyfikat TÜV na zgodność z UL 61010-1:2004/IEC 61010-2-010:2003 lub równoważny.

- Wymiary nie większe niż (w. x s. x g.): 480mm x 550mm x 640mm.

Aparat do rozlewania pożywek:

- Aparat na minimum 360 płytek Petriego, z 3 karuzelami na płytki o średnicach 35mm, 60mm oraz 90mm i odpowiednim oprzyrządowaniem (tj. zestaw rotorów, karuzel oraz zestawów do konwersji) zapewniającym właściwe funkcjonowanie systemu.

- Wymagany zestaw przewodów silikonowych i dysz dozujących, po 1 komplecie dla każdego rodzaju płytek (razem minimum 3 komplety).

- Trzy tryby pracy:

- do wylewania płytek 35mm, 60mm lub 90 mm.

- z możliwością określenia specyficznych właściwości rozlanego agaru na określoną ilość płytek.

- z użyciem metody wylewowej, z możliwością ustawień szybkości wytrząsania/ mieszania agaru na płytce (minimum 5 szybkości).

- Nastawiony programowo zakres wysokości płytek Petriego: 12-25mm.

- Zakres programowanej dozy: od 1 do 99,9ml.

- Powtarzalność dozy <1% dla wartości ok. 15ml.

- Szybkość dozowania: przynajmniej 500ml/min.

- Wydajność dla podstawowej konfiguracji - 900 płytek/godzinę.

- Funkcja zapobiegająca formułowaniu się kropli na górnej powierzchni płytek.

- Funkcja pracy ciągłej lub dla określonej ilości płytek.

- Łatwe i dokładne czyszczenie.

- Proces rozlewania prowadzony w warunkach sterylnych, pod lampą UV (z wbudowanym licznikiem godzin pracy lampy).

- Łatwa kalibracja pompy dozującej.

- Funkcjonalność niezależnej pompy perystaltycznej.

- Możliwość zastosowania oprzyrządowania do napełniania probówek o średnicach 13mm, 16mm, 20mm, 25mm oraz 30mm,.

- Graficzny interfejs użytkownika z wyświetlaczem i klawiaturą membranową umożliwiający łatwą kontrolę wszystkich funkcji aparatu, z możliwością wprowadzenia minimum 15 programów ze zdefiniowanymi parametrami pracy (np.: wysokość płytek, objętość wylewanej pożywki, ilość płytek).

- Rejestracja parametrów i identyfikacja użytkowników zgodna z FDA (21 CFR Część 11) https://www.copadata.com/pl/rozwiazania-hmi-scada/fda-21-cfr-czesc-11/ oraz EU (GMP Zał. 11) http://www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal3_system_rozp_29032012.pdf oraz transfer zarejestrowanych parametrów pracy do pomięci autoklawu lub równoważna.

- Wymiary z zamontowaną karuzelą nie większe niż (w. x s. x g.): 1070mm x 660mm x 640mm.

- Zasilanie 230V 50Hz.