**FORMULARZ OFERTY**

.........................., dnia.................

Ja(my) niżej podpisany(-i) działając w imieniu:

........................................................................................................................................................................... ........

....................................................................................................................................................................................

z siedzibą w ............................. kod.......................... przy ulicy ............................... nr................  
tel. ......................................... fax ............................................. mail ........................................, NIP ....................................... REGON .......................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nr PN 465/2019 na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem wysokoprzepustowego i wielodetekcyjnego czytnika płytek do pomieszczeń wskazanych w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ, zgłaszam(y) niniejszą ofertę i oświadczam (y), że:

1. Oferujemy realizację powyższego zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **nazwa** | **Ilość** | **wartość netto [PLN ]** | **wartość brutto [PLN]** |
| Wysokoprzepustowy i wielodetekcyjny czytnik płytek | 1 szt. |  |  |

1. Oświadczamy, iż cena podana w ofercie jest ostateczna i nie podlega zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia oraz obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia objętego przetargiem na warunkach określonych w SIWZ.
2. Informujemy, że jesteśmy związani ofertą na czas wskazany w SIWZ, a w przypadku wygrania przetargu   
   i zawarcia umowy warunki określone w ofercie obowiązują przez cały okres trwania umowy.
3. Informujemy, iż zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, oraz wzorem umowy akceptujemy postanowienia w nich zawarte i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że dostarczymy do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia, zainstalujemy   
   i uruchomimy przedmiot zamówienia **w terminie .... dni (max 45 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy przez Strony).**
5. Oświadczam(y), że udzielamy **…….. miesięcznej gwarancji** (min. 36 miesięcy), zgodnie z warunkami określonymi w punkcie I.19 SIWZ. Jednocześnie oświadczam(y), że warunki gwarancji realizować będę(będziemy) zgodnie z zapisami projektu umowy (część III SIWZ)
6. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy osobiście. Jednakże w przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom oświadczamy, że wykonają oni następującą część zamówienia:

..............................................................................................................................................................................

1. Oświadczam(y), że udzielamy **…….. miesięcznej gwarancji** (min. 36 miesięcy). Zobowiązuję(my) się do realizacji gwarancji zgodnie z warunkami określonymi w punkcie I.19 SIWZ. Jednocześnie oświadczam(y), że warunki gwarancji realizować będę(będziemy) zgodnie z zapisami projektu umowy (część III SIWZ).
2. Oświadczam(y), że zgadzam(y) się na płatność wynagrodzenia zgodnie z warunkami i w terminach określonych w §3 projektu umowy, zawartego w III części SIWZ.
3. Informuję(my), że zapoznałem(zapoznaliśmy) się z projektem umowy i akceptuję(my) bez zastrzeżeń jego treść. Przyjmuję(my) do wiadomości treść art. 144 Pzp zabraniającą istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem możliwości wprowadzenia zmian w okolicznościach wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ.
4. Oświadczamy, że dostarczony przez nas czytnik płytek posiadać będzie następujące funkcjonalności, które podlegają ocenie Zamawiającego:
5. moduł optyczny absorbancji - wbudowany posiadający szybki odczyt płytki 96-dołkowej w pomiarach kinetycznych absorbcji poniżej 10s:

* TAK
* NIE

\* zaznaczyć odpowiednie

1. moduł optyczny fluorescencji z polaryzacją – wbudowany posiadający:

* zakres dynamiki powyżej 8 dekad (np. od 0 do > 200 000 000 zliczeń):
* TAK
* NIE

\* zaznaczyć odpowiednie

* czułość pomiaru intensywności fluorescencji:
* nie gorsza niż 1 pM (=20 amol/dołek płytki 384 dołkowej FITC)
* poniżej 1 pM, do 0.5 pM (10 <= x < 20 amol/dołek płytki 384 dołkowej FITC)
* poniżej 0.5 pM (mniej niż 10 amol/dołek płytki 384 dołkowej FITC)

\* zaznaczyć odpowiednie

1. moduł optyczny luminescencji – wbudowany posiadający:

* zakres dynamiki powyżej 8 dekad (np. od 0 do > 200 000 000 zliczeń):
* TAK
* NIE

\* zaznaczyć odpowiednie

* czułość pomiaru w szybkim teście ATP :
* nie gorsza niż 1 pM (=20 amol/dołek płytki 384 dołkowej)
* poniżej 1 pM do 0.5 pM (10 <= x < 20 amol/dołek płytki 384 dołkowej)
* poniżej 0.5 pM (mniej niż 10 amol/dołek płytki 384-dołkowej)

\* zaznaczyć odpowiednie

1. Oświadczam(y), że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.
2. Oświadczam(y), że dostarczany przedmiot zamówienia będzie gotowy do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz będzie wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaz
3. naczono inaczej.
4. Oświadczamy, że wszystkie informacje, które nie zostały przez nas wyraźnie zastrzeżone, jako stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, nie zostały zabezpieczone (np. poprzez umieszczenie tych informacji niezależnie od oferty w odrębnej kopercie lub w przypadku dołączenia informacji na nośniku danych zabezpieczonym hasłem) oraz co do których nie wykazaliśmy, iż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, są jawne.
5. Zapewniamy możliwość zgłaszania awarii **...... godzin na dobę, w godzinach od ..... do ....., w dniach ........ (min. 8h na dobę od godz. 9.00 do 17.00):**
   * 1. tel./faksem pod numer ............................................
     2. mailem na adres ............................................
6. Załączamy do oferty dokumenty wyszczególnione w punktach I.6 SIWZ.
7. Oświadczamy, że jesteśmy\* mikroprzedsiębiorcą bądź małym lub średnim przedsiębiorcą:

* TAK
* NIE

\* zaznaczyć odpowiedni

|  |  |
| --- | --- |
| .................................................... | .......................................................... |
| Miejsce i data | Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę |

**Załącznik nr 1 do oferty**

**Szczegółowy opis parametrów technicznych**

**Uwagi:**

**W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi złożyć szczegółową specyfikację parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem elementów innych (równoważnych) niż wymagane przez Zamawiającego - np. poprzez pogrubienie lub podkreślenie proponowanego sprzętu równoważnego.**

**Załącznik nr 2 do oferty**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa Wykonawcy** |  |
| **Adres Wykonawcy** |  |
| **Oświadczenie Wykonawcy**  **składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.**  **Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp)**  **DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:**  Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PN 465/19\_czytnik płytek, oświadczam co następuje:   1. oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 ustawy Pzp. 2. oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1) ustawy Pzp.  |  |  | | --- | --- | | ........................................................ | ......................................................... | | Miejsce i data | Pieczątka i podpisy osób  reprezentujących Wykonawcę |   Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. … ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust.1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust.5 ustawy Pzp)*. Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………....   |  |  | | --- | --- | | ........................................................ | ......................................................... | | Miejsce i data | Pieczątka i podpisy osób  reprezentujących Wykonawcę |   **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:** *(jeśli dotyczy)*  Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się  w niniejszym postępowaniu, tj.: …………...……………………………………………….…………………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie zachodzą podstawy wykluczenia  z postępowania o udzielenie zamówienia.   |  |  | | --- | --- | | ........................................................ | ......................................................... | | Miejsce i data | Pieczątka i podpisy osób  reprezentujących Wykonawcę |   OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM,  NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: *(jeśli dotyczy)*  Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: …………… ……………….………………………………………….…… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu:*  *NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.   |  |  | | --- | --- | | ........................................................ | ......................................................... | | Miejsce i data | Pieczątka i podpisy osób  reprezentujących Wykonawcę |   OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:  Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.   |  |  | | --- | --- | | ........................................................ | ......................................................... | | Miejsce i data | Pieczątka i podpisy osób  reprezentujących Wykonawcę | | |

**Załącznik nr 3 do oferty**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa Wykonawcy** |  |
| **Adres Wykonawcy** |  |
| **Oświadczenie Wykonawcy**  **składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.**  **Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**  **DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**  Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego PN 465/19\_czytnik płytek, oświadczam, co następuje:  **INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:**  Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w pkt. I.5 oraz I.6 SIWZ.   |  |  | | --- | --- | | ........................................................ | ......................................................... | | Miejsce i data | Pieczątka i podpisy osób  reprezentujących Wykonawcę |   **INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:** *(jeśli dotyczy)*  Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt. I.5.2 SIWZ*,* polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  ….....…………………………………………………………………………………………………………………  …..…….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………  ………………………………………………………………………………….……………………………………  *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*   |  |  | | --- | --- | | ........................................................ | ......................................................... | | Miejsce i data | Pieczątka i podpisy osób  reprezentujących Wykonawcę |   **OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**  Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.   |  |  | | --- | --- | | ........................................................ | ......................................................... | | Miejsce i data | Pieczątka i podpisy osób  reprezentujących Wykonawcę | | |