II. FORMULARZ OFERTY

.........................., dnia.................

Ja(my) niżej podpisany(-i) działając w imieniu:

........................................................................................................................................................................... ........

....................................................................................................................................................................................

z siedzibą w ............................. kod.......................... przy ulicy ............................... nr................
tel. ......................................... fax ............................................. mail ........................................, NIP ....................................... REGON .......................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nr PN 467/2019 na dostawę wraz z montażem i uruchomieniem wysokoprzepustowego i wielodetekcyjnego czytnika płytek, do pomieszczeń wskazanych w siedzibie Zamawiającego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi szczegółowo w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia, zawartej w części IV SIWZ, zgłaszam(y) niniejszą ofertę i oświadczam (y), że:

- Oferujemy realizację powyższego zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie:

| nazwa | Ilość | wartość netto [PLN ] | wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- |
| Wysokoprzepustowy i wielodetekcyjny czytnik płytek | 1 szt. |  |  |

- Oświadczamy, iż cena podana w ofercie jest ostateczna i nie podlega zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia oraz obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia objętego przetargiem na warunkach określonych w SIWZ.

- Informujemy, że jesteśmy związani ofertą na czas wskazany w SIWZ, a w przypadku wygrania przetargu 
i zawarcia umowy warunki określone w ofercie obowiązują przez cały okres trwania umowy.

- Informujemy, iż zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, oraz wzorem umowy akceptujemy postanowienia  w nich zawarte i nie wnosimy do nich żadnych  zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że dostarczymy do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia, zainstalujemy 
i uruchomimy przedmiot zamówienia w terminie ........ dni (max 45 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy przez Strony).

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy osobiście. Jednakże w przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom oświadczamy, że wykonają oni następującą część zamówienia:

..............................................................................................................................................................................

- Oświadczam(y), że udzielamy …….. miesięcznej gwarancji (min. 36 miesięcy). Zobowiązuję(my) się do realizacji gwarancji zgodnie z warunkami określonymi w punkcie I.19 SIWZ. Jednocześnie oświadczam(y), że warunki gwarancji realizować będę(będziemy) zgodnie z zapisami projektu umowy (część III SIWZ).

- Oświadczam(y), że zgadzam(y) się na płatność wynagrodzenia zgodnie z warunkami i w terminach określonych w §3 projektu umowy, zawartego w III części SIWZ.

- Informuję(my), że zapoznałem(zapoznaliśmy) się z projektem umowy i akceptuję(my) bez zastrzeżeń jego treść. Przyjmuję(my) do wiadomości treść art. 144 Pzp zabraniającą istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem możliwości wprowadzenia zmian w okolicznościach wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ.

- Oświadczamy, że dostarczony przez nas czytnik płytek posiadać będzie następujące funkcjonalności, które podlegają ocenie Zamawiającego:

- moduł optyczny absorbancji - wbudowany posiadający szybki odczyt płytki 96-dołkowej w pomiarach kinetycznych absorbcji poniżej 10s:

- TAK

- NIE

* zaznaczyć odpowiednie

- moduł optyczny fluorescencji z polaryzacją – wbudowany posiadający:

- zakres dynamiki powyżej 8 dekad (np. od 0 do > 200 000 000 zliczeń):

- TAK

- NIE

* zaznaczyć odpowiednie

- czułość pomiaru intensywności fluorescencji:

- nie gorsza niż 1 pM (=20 amol/dołek płytki 384 dołkowej FITC)

- poniżej 1 pM, do 0.5 pM (10 <= x < 20 amol/dołek płytki 384 dołkowej FITC)

- poniżej 0.5 pM (mniej niż 10 amol/dołek płytki 384 dołkowej FITC)

* zaznaczyć odpowiednie

- moduł optyczny luminescencji – wbudowany posiadający:

- zakres dynamiki powyżej 8 dekad (np. od 0 do > 200 000 000 zliczeń):

- TAK

- NIE

* zaznaczyć odpowiednie

- czułość pomiaru w szybkim teście ATP :

- nie gorsza niż 1 pM (=20 amol/dołek płytki 384 dołkowej)

- poniżej 1 pM do 0.5 pM (10 <= x < 20 amol/dołek płytki 384 dołkowej)

- poniżej 0.5 pM (mniej niż 10 amol/dołek płytki 384-dołkowej)

* zaznaczyć odpowiednie

- Oświadczam(y), że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.

- Oświadczam(y), że dostarczany przedmiot zamówienia będzie gotowy do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz będzie wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.

- Oświadczamy, że wszystkie informacje, które nie zostały przez nas wyraźnie zastrzeżone, jako stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, nie zostały zabezpieczone (np. poprzez umieszczenie tych informacji niezależnie od oferty w odrębnej kopercie lub w przypadku dołączenia informacji na nośniku danych zabezpieczonym hasłem) oraz co do których nie wykazaliśmy, iż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, są jawne.

- Zapewniamy możliwość zgłaszania awarii ...... godzin na dobę, w godzinach od ..... do ....., w dniach ........ (min. 8h na dobę od godz. 9.00 do 17.00):

    - tel./faksem pod numer 		............................................

    - mailem na adres			............................................

- Załączamy do oferty dokumenty wyszczególnione w punktach I.6 SIWZ.

- Oświadczamy, że jesteśmy* mikroprzedsiębiorcą bądź małym lub średnim przedsiębiorcą:

- TAK

- NIE

* zaznaczyć odpowiedni

| .................................................... | .......................................................... |
| --- | --- |
| Miejsce i data | Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę |