# FORMULARZ OFERTY

.........................., dnia.................

Ja (my) niżej podpisany (-i)

działając w imieniu:

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

z siedzibą w ...................................... kod..........................

przy ulicy ............................... nr................

tel. ......................................... e-mail ……………....................

NIP ....................................... REGON .......................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu PN 509/2020 na dostawę systemu spektrometrii mas sprzężonego z chromatografem cieczowym wyposażonego w analizator ruchliwości jonów wraz z zestawem komputerowym do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem z użytkowania, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ (”Przedmiot zamówienia”), zgłaszamy niniejszą ofertę i oświadczamy, że:

- Oferuję(my) realizację Przedmiotu zamówienia - zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ :

- za cenę brutto: ……………………………………………… PLN

i

zapewniamy, że system spektrometrii mas sprzężony z chromatografem cieczowym wyposażonym w analizator ruchliwości jonów wraz z zestawem komputerowym posiada:

1) uziemienie igły zwiększające łatwość i bezpieczeństwo obsługi systemu*         TAK             NIE

2) rozdzielczość analizatora FWHM (Full width at half maximum, pełna szerokość w połowie maksimum) (dla masy ok. 1.200 m/z) osiągana bez obniżania czułości systemu i niezależnie od szybkości skanowania MS oraz MS/MS:

RA = 60 000 m/z FWHM

RA >60 000 m/z FWHM

3) prędkość zbierania danych w trybie IMS-MS/MS*:

- PZD = 120 widm na sekundę

- PZD >120 widm na sekundę

* zaznacz właściwe

- Oświadczam(y), że załączam(y) do oferty szczegółowy opis parametrów technicznych oferowanego Przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnianie wymagań Zamawiającego określonych w Specyfikacji Technicznej, stanowiący załącznik nr 1 do oferty.

- Oświadczamy, że cena podana w ofercie jest ostateczna i nie podlega zmianie do końca realizacji Przedmiotu zamówienia oraz obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia objętego przetargiem na warunkach określonych w SIWZ.

- Oświadczamy(y), że zapoznałem (zapoznaliśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, akceptuję(my) jej postanowienia bez zastrzeżeń oferując wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

- Oświadczam(y), że jestem(jesteśmy) związany(i) ofertą na czas wskazany w SIWZ, a w przypadku wygrania przetargu i zawarcia umowy, warunki określone w ofercie obowiązują przez cały okres trwania umowy.

- Oświadczam(y), że w terminie do …………………. (max do 10 tygodni  od daty podpisania umowy przez Strony) dostarczę (my) Przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego w siedzibie Zamawiającego, zainstaluję(my), uruchomię(my) oraz przeprowadzę(my) szkolenie teoretyczne i praktyczne z obsługi urządzenia.

- Oświadczam(y), że w terminie trzech miesięcy od terminu określonego w pkt 6 powyżej przeprowadzę(my) dodatkowe min. 4-dniowe, kompleksowe szkolenie z obsługi aparatu i oprogramowania - w siedzibie producenta - dla minimum 2 uczestników.

- Oświadczam(y), że udzielamy …………miesięcy gwarancji (min 12 miesięcy), a w ramach gwarancji zapewniamy: czas reakcji …………………(max 24 h), czas naprawy ………………………… (max 4 tygodnie). Zobowiązuję(my) się do realizacji gwarancji zgodnie z powyższymi warunkami oraz warunkami określonymi w punkcie I.15 SIWZ. Jednocześnie oświadczam(y) warunki gwarancji realizować będę (będziemy) zgodnie z zapisami projektu umowy (część III SIWZ).

Uwaga:

W przypadku niepodania okresu udzielanej gwarancji, czasu reakcji oraz czasu naprawy  Zamawiający przyjmie minimalny okres gwarancji tj. 12 miesięcy, czas reakcji max 24 h, czas naprawy max. 4 tygodnie).

- Oświadczam(my), że Przedmiot zamówienia wykonamy osobiście. Jednakże w przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom oświadczam(my), że wykonają oni następującą część zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………..

- Oświadczam(y), że zgadzam(y) się na płatność wynagrodzenia zgodnie z warunkami i w terminach określonych w projekcie umowy.

- Oświadczam(y), że wnieśliśmy wadium:

- forma i kwota wniesionego wadium: …………………………………………………………

- nazwa banku i numer konta, na jakie Zamawiający ma dokonać zwrotu wadium wpłaconego w pieniądzu: ………………………………………………………………………………………………………………

- Oświadczam(y), że zapoznałem(zapoznaliśmy) się z projektem umowy i akceptuję(my) bez zastrzeżeń jego treść. Przyjmuję(my) do wiadomości treść art. 144 ustawy Pzp zabraniającą istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem możliwości wprowadzenia zmian w okolicznościach wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ.

- Oświadczam(y), że dostarczony Przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostarczenia, z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu jego poprawnej pracy.

- Oświadczam(y), że dostarczany Przedmiot zamówienia będzie gotowy do eksploatacji bez konieczności montażu dodatkowych urządzeń oraz będzie wyposażony w wystarczającą liczbę kabli niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz pozwalający na podłączenie go do standardowych gniazdek zasilających, chyba że w specyfikacji technicznej zaznaczono inaczej.

- Oświadczam (my), że oferowany Przedmiot zamówienia w dniu złożenia oferty nie jest przewidziany przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

- Oświadczam(my), że wszystkie informacje, które nie zostały przez nas wyraźnie zastrzeżone, jako stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, nie zostały zabezpieczone (np. poprzez umieszczenie tych informacji niezależnie od oferty w odrębnej kopercie lub w przypadku dołączenia informacji na nośniku danych zabezpieczonym hasłem) oraz co do których nie wykazaliśmy, iż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, są jawne.

- Zapewniam(y) możliwość zgłaszania awarii e-mailem na adres: ………………. przez ……... godzin na dobę, w godzinach od …….do………, w dniach od. pn. do pt. (min. 8h na dobę od godz. 9.00 do 17.00)

- Oświadczamy, że posiadam(my) status mikroprzedsiębiorcy/małego przedsiębiorcy/dużego przedsiębiorcy* w rozumieniu załącznika I rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 z późn. zm).

(*) – niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1 do oferty

Szczegółowy opis parametrów technicznych oferowanego Przedmiotu zamówienia

Uwaga:

W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi złożyć szczegółową specyfikację parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem elementów innych (równoważnych) niż wymagane przez Zamawiającego - np. poprzez pogrubienie lub podkreślenie proponowanego urządzenia równoważnego.

Oferujemy dostawę systemu spektrometrii mas sprzężonego z chromatografem cieczowym wyposażonego w analizator ruchliwości jonów wraz z zestawem komputerowym do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem z użytkowania, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………(należy  nazwę/model/tyy/nr seryjny/ itp.)

| Lp. | System spektrometrii mas (kompletny, gotowy do pracy system HPLC-IM-MS/MS) – parametry wymagane |  | TAK/NIE | Oferowane parametry/Model/Typ/ inne informacje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Układ jonizacji próbki | - źródło jonizacji poprzez elektrorozpylanie (ESI) o przepływie min. 1 µL/min – 1 mL/min z uziemioną igłą zwiększającą łatwość i bezpieczeństwo obsługi systemu (np. podczas pracy elektroforezą kapilarną); praca z jonizacją dodatnią i ujemną - możliwość użycia opcjonalnych dodatkowych źródeł jonizacji – LC-APCI (z interfejsem umożliwiającym jonizację próbek ciała stałego) oraz GC-APCI (do połączenia z chromatografem gazowym) -generator azotu ze zintegrowanym kompresorem, o czystości i wydajności gazu odpowiadającej potrzebom spektrometru |  |  |
| 2. | Układ mobilności jonów | - podwójny układ analizy mobilności jonów (IM), umiejscowiony przed kwadrupolem, zapewniający blisko 100% wykorzystania jonów przez ich równoczesną akumulację - możliwość generowania wartości CCS (Collisional Cross Section, precyzyjne przekroje kolizyjne) z powtarzalnością < 0,5% RSD (relative standard deviation, względne odchylenie standardowe) |  |  |
| 3. | System analizatorów mas | - kwadrupol do selekcji jonów pracujący w zakresie do 3 000 m/z - komora kolizyjna, umożliwiającą eksperymenty MS/MS - analizator TOF pracujący w zakresie do 40 000 m/z z szybkością do 10 kHz - rozdzielczość analizatora min. 60 000 m/z FWHM (Full width at half maximum, pełna szerokość w połowie maksimum), (dla masy ok. 1 200 m/z) osiągana bez obniżania czułości systemu i niezależnie od szybkości skanowania MS oraz MS/MS - dokładność pomiaru masy nie gorsza niż 800 ppb RMS (root mean square, średnia kwadratowa) z kalibracją wewnętrzną oraz 2 ppm RMS z kalibracją zewnętrzną - stabilność masy +/- 2 ppm w czasie 8h - czułość w trybie MS: S/N >100:1 dla 1 pg rezerpiny; w trybie MS/MS: S/N > 50:1 dla 2,5 fmol GluFib - 10-bitowy przetwornik ADC o szybkości 5 GS/sec. (50 Gbit/sec.) dla maksymalnej kompatybilności z systemami UHPLC - prędkość zbierania danych do 50 widm na sekundę w trybie MS oraz MS/MS i min. 120 widm na sekundę w trybie IMS-MS/MS - moduł oprogramowania wykorzystujący precyzyjne pomiary masy związków niskocząsteczkowych oraz charakterystyki rozkładu izotopowego w trybie MS oraz MS/MS w celu identyfikacji nieznanych cząsteczek (oznaczenie wzoru sumarycznego) |  |  |
| 4. | System próżniowy | - kompletny system próżniowy oparty na pompie turbomolekularnej i wstępnej |  |  |
| 5. | System komputerowy | - stacja robocza PC o wysokiej wydajności (z monitorem i drukarką) o wydajności odpowiadającej potrzebom spektrometru - komputer z powszechnie dostępnym systemem operacyjnym, odpowiednim do działania oprogramowania sterującego |  |  |
| 6. | Oprogramowanie | - oprogramowanie sterujące do wszystkich modułów urządzenia HPLC-IM-MS, umożliwiające kontrolę parametrów pracy aparatów z poziomu komputera - oprogramowanie kontrolne do obsługi systemu z modułem obsługującym połączenie z dostarczanym UHPLC, dane IMS zapisywane w otwartym formacie dla łatwego dostępu zewnętrznych narzędzi bioinformatycznych - pakiet oprogramowania do niecelowanych analiz metabolomicznych z dedykowaną stacją roboczą PC (licencja na 3 stanowiska) obsługujący dane (LC-)MS, MS/MS oraz IMS-MS/MS: - zapewniający w pełni zintegrowany proces analityczny (workflow) wykorzystujący dane LC-MS/MS wysokiej rozdzielczości (obejmujący m.in. kalibrację mas, dopasowanie czasu retencji, rekurencyjne wskazywanie parametrów charakterystycznych, de-isotoping z uwzględnieniem różnego rodzaju adduktów, obsługę widm MS/MS) - oraz umożliwiający analizę statystyczną i oznaczanie związków w jednym przebiegu - możliwość analizy do 1 000 pomiarów LC-MS w jednym przebiegu - możliwość łączenia cech związków uzyskanych z pomiarów w trybie pozytywnym i negatywnym dla zwiększenia pewności identyfikacji - interaktywna funkcjonalność łączenia i usuwania adduktów i jonów fragmentacyjnych - automatyczne oznaczanie znanych związków w oparciu o ich listę lub lokalną bibliotekę widm MS/MS - tworzenie lokalnej listy znanych związków i biblioteki widm przez użytkownika - automatyczne przypisywanie wzorów sumarycznych związków znanych i nieznanych - funkcjonalność identyfikacji nieznanych związków uwzględniająca proponowany wzór sumaryczny (generowany na podstawie dokładnego pomiaru masy oraz rozkładu izotopowego badanego związku – z użyciem danych MS oraz MS/MS) jak również dane z publicznych (np. ChemSpider, PubChem) i lokalnych bibliotek oraz możliwość fragmentacji in-silico proponowanych struktur i dopasowywanie ich fragmentów do pików na widmach MS/MS - możliwość porównywania widm fragmentacyjnych metabolitów znanych z nieznanymi - modyfikowalny przez użytkownika graficzny system oceny jakości uzyskanych wyników w oparciu o dokładność pomiaru masy, dopasowanie rozkładu izotopowego, czas retencji, dane MS/MS oraz wartości CCS - zintegrowana funkcjonalność mapowania ścieżek metabolicznych - możliwość eksportu danych do publicznie dostępnej bazy danych GNPS (Global Natural Products Social Molecular Networking) - biblioteka metabolitów ludzkich zawierająca ponad 6.000 widm |  |  |
| 7. | Wysokosprawny chromatograf cieczowy UHPLC do rozdziału i analizy złożonych mieszanin | - Pompa gradientowa 4-składnikowa: - formowanie gradientu po stronie niskiego ciśnienia - zakres przepływu eluentu: od 1 do 8.000 ul/min z dokładnością +/- 0,1% - precyzja przepływu < 0,05% RSD - ciśnienie maksymalne do 1.034 bar - podstawka z butlami na rozpuszczalniki - dokładność tworzenia gradientu +/- 0,5% - wbudowany 4-kanałowy system odgazowania próżniowego on-line - wbudowane funkcje walidacyjne - automatyczne przemywanie tłoków w standardzie - Autosampler z funkcjami preparatyki próbek - cykl nastrzyku z przemyciem igły - do 15 s. - zakres objętości nastrzykiwanej próbki od 0,01 do 100 ul bez zmiany pętli i strzykawki - zakres ciśnień roboczych do 1.034 bar - pojemnik na 120 fiolek o obj. 1,5-2 ml - termostatowana komora próbek w zakresie +4°C do +45 °C - precyzja nastrzyku nie gorsza niż 0,3% RSD dla nastrzyku 5 µl - możliwość podawania różnej objętości próby i wielokrotnego powtórzenia nastrzyku z jednej fiolki - carryover < 0,004% - wbudowane funkcje walidacyjne - Termostat na 6 kolumn o długości do 30 cm - zawór do automatycznego przełączania między dwiema kolumnami - chłodzenie i grzanie w zakresie +5 do +110 °C - stabilność temperatury +/-0,1 °C, precyzja nastawu +/-0,1 °C - dokładność temperatury +/- 0,5°C - możliwość ustawienia gradientu temperaturowego, - wbudowane funkcje walidacyjne, - karty do identyfikacji kolumn, - wstępne podgrzewanie fazy ruchomej przed wejściem na kolumnę (prekondycjoner 2 ul) i chłodzenie na wyjściu (cooler) - Detektor UV-VIS z matrycą diodową - zakres długości fali 190 - 800 nm - 1.024 elementy światłoczułe - dwie lampy zapewniające odpowiednią energię światła w całym zakresie długości fali - dokładność długości fali +/- 1,0 nm - częstotliwość zbierania danych 200 Hz - automatyczna kalibracja liniami D2, weryfikacja za pomocą wbudowanego filtra z tlenku holmu - szum < +/- 8 × 10–6AU, przy 254 nm - dryft < 5 × 10–4 AU/h - rozdzielczość widmowa < 1 nm - wbudowane funkcje walidacyjne - celka przepływowa 2,5 ul o drodze optycznej 7 mm - Oprogramowanie chromatograficzne do zbierania i analizy danych HPLC - architektura typu klient-serwer - kontrola wszystkich modułów chromatografu - opcja 3D– umożliwiająca zbieranie i obróbkę widm 3D - Wbudowana baza danych - opcja kolekcji frakcji - wbudowany moduł tworzenia raportów i baza danych - wbudowane funkcje walidacyjne |  |  |

Załącznik nr 2 do oferty

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - w wersji do zaimportowania na stronie internetowej Zamawiającego.

Załącznik nr 3 do oferty

__________________________________

__________________________________

__________________________________

(Nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby)

___________________, dnia _____________ r.

ZOBOWIĄZANIE O ODDANIU WYKONAWCY 
DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Działając w imieniu __________________________ z siedzibą w ______________________ oświadczam, że na zasadzie art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. 2019 poz. 1843 z późn. zm.) zobowiązujemy się udostępnić Wykonawcy przystępującemu do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego PN 509/2020 na dostawę systemu spektrometrii mas sprzężonego z chromatografem cieczowym wyposażonego w analizator ruchliwości jonów wraz z zestawem komputerowym do siedziby Zamawiającego wraz z instalacją ,uruchomieniem i szkoleniem z użytkowania, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Specyfikacji Technicznej przedmiotu zamówienia zawartej w części IV SIWZ tj.________________________________________________ z siedzibą w ___________________________________________ (dalej: „Wykonawca”), następujące zasoby:

-	_______________________________________________________,

-	_______________________________________________________,

-	_______________________________________________________,

na potrzeby spełnienia przez Wykonawcę następujących warunków udziału w postępowaniu:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wykonawca będzie mógł wykorzystywać ww. zasoby przy wykonywaniu zamówienia w następujący sposób: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W wykonywaniu zamówienia będziemy uczestniczyć w następującym czasie i zakresie: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizujemy Przedmiot zamówienia, których wskazane zdolności dotyczą.

Z Wykonawcą łączyć nas będzie: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________	
(podpis)