Zamawiający:

INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ

POLSKIEJ AKADEMII NAUK

ul. Noskowskiego 12/14

61-704 Poznań

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

przetarg nieograniczony

postępowanie o wartości mniejszej  niż kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.

(t. j. Dz.U. 2010 Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami )

WYPOSAŻENIE ZAADAPTOWANYCH POMIESZCZEŃ W MEBLE LABORATORYJNE 
I BIUROWE

DOTYCZY REALIZACJI PROJEKTU: ZWIĘKSZENIE POTENCJAŁU BADAWCZEGO INSTYTUTU CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN W ZAKRESIE ANALIZY STRUKTURALNEJ BIOMOLEKUŁ METODAMI NMR I KRYSTALOGRAFII Nr projektu:UDA-POIG.02.01.00-30-182/09-02.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Poznań, kwiecień 2011 r.

SPIS TREŚCI

I.	CZĘŚĆ OPISOWA	3

1.	Nazwa oraz adres kontaktowy Zamawiającego	3

2.	Tryb udzielenia zamówienia	3

3.	Określenie przedmiotu zamówienia	3

4.	Termin wykonania zamówienia	4

5.	Warunki udziału w postępowaniu	4

6.	Oświadczenia i dokumenty, jakie należy załączyć do oferty	5

7.	Sposób spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu	7

8.	Sposób kontaktowania się z Zamawiającym	8

9.	Wadium	9

10.	Termin związania ofertą	9

11.	Przygotowanie oferty	9

12.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert	9

13.	Uzupełnianie dokumentów, poprawianie, wyjaśnienia treści oferty	10

14.	Wykluczenie Wykonawcy	10

15.	Odrzucenie oferty	11

18.	Opis kryteriów, które Zamawiający zastosuje przy wyborze oferty	11

19.	Gwarancja	12

20.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	13

21.	Ogłoszenie wyników postępowania	13

22.	Zawarcie umowy i jej istotne postanowienia	13

23.	Środki ochrony prawnej	13

III.	 PROJEKT UMOWY	21

IV.	SPECYFIKACJA TECHNICZNA  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	30

I. CZĘŚĆ OPISOWA

- 1.Nazwa oraz adres kontaktowy Zamawiającego

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

adres kontaktowy: ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

tel. 61 852 85 03, faks: 61 852 05 32

strona internetowa: http://www.man.poznan.pl/pcss/public/zampub/index.html

lub www.ibch.poznan.pl – zakładka zamówienia publiczne

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek: 8:00-16:00

- 2.Tryb udzielenia zamówienia

Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art.39 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.:Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami), zwanej dalej Pzp.

- 3.Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie zaadaptowanych pomieszczeń w meble laboratoryjne i biurowe .
Do zakresu przedmiotu należy: dostawa, wniesienie, rozładunek, instalacja i montaż  mebli laboratoryjnych 
 i biurowych  w pomieszczeniach  wskazanych w siedzibie  Zamawiającego .

Meble laboratoryjne muszą być zgodne z normą PN-EN 13150, PN-EN 14056, PN-14727.

Szczegółowy opis parametrów technicznych wymaganych przez Zamawiającego  znajduje się w  IV  części SIWZ – specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia.

Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także:

- podłączenie do istniejącej  instalacji energetycznej i wodnokanalizacyjnej w obrysie mebli laboratoryjnych i biurowych.

- podłączenie zlewów i armatury do istniejących podłączeń wodno-kanalizacyjnych

- udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego (dalej zwanych serwisem).- szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt.19 SIWZ

- nieograniczona konsultacja techniczna – telefoniczna i mailowa (w tym pogwarancyjna) do końca funkcjonowania sprzętu.

- 1-dniowe szkolenie pracowników w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji mebli laboratoryjnych dla 4 osób w siedzibie Zamawiającego

Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostawy.

Zamówienie dotyczy realizacji: Zwiększenie potencjału badawczego Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN 
w zakresie analizy strukturalnej biomolekuł metodami NMR i krystalografii Nr projektu: UDA-POIG.02.01.00-30-182/09-02.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach programu Innowacyjna Gospodarka.

Kod CPV:  39.18.00.00- 7, 39.130000-2

  - Składanie ofert częściowych

Zamówienie zostało podzielone na 2 części:

Część 1- meble laboratoryjne

Część 2 –  meble biurowe

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, tj. na poszczególne części od 1 do 2. Wymagane jest złożenie kompletnej oferty na wszystkie elementy określone w poszczególnych częściach, tzn. oferta nie może dotyczyć tylko niektórych elementów wchodzących w skład danej części zamówienia.

  - Składanie ofert równoważnych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych, jednakże podane przez Zamawiającego wymagania oraz parametry techniczne określające przedmiot zamówienia są warunkami minimalnymi, których spełnienia Zamawiający będzie oczekiwał. W przypadku złożenia oferty równoważnej na poszczególne pozycje, należy wyraźnie wskazać różnice, które powinny być jednoznacznie zaznaczone na egzemplarzu specyfikacji technicznej (np. poprzez pogrubienie lub podkreślenie cech proponowanego sprzętu równoważnego).

Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do rozwiązań opisanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

  - Przewidywane zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

  - Składanie ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

  - Umowy ramowe

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

  - Postanowienia dotyczące aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- 4. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia (część 1, część 2) musi być  dostarczony, wniesiony, rozładowany,  zainstalowany i zamontowany  w miejscu  wskazanym w siedzibie Zamawiającego do dnia 22 czerwca 2011 roku.

- 5.Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- Spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

- posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na dostawie objętej przedmiotem zamówienia tj.:

-  na dostawie mebli  laboratoryjnych o wartości minimum 20.000,00 zł brutto każda (dla części 1)

-  na dostawie   mebli   biurowych  o wartości minimum 20.000,00 zł brutto każda (dla części 2)

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej:

2.    Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie art. 24 Pzp.

Ocena spełniania  ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu 
o informacja zawarte w  oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w punkcie I .6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż  ww. warunki Wykonawca spełnił.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

## 6.Oświadczenia i dokumenty, jakie należy załączyć do oferty

  - W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie I.5 SIWZ, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, tj.:

a)	wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw będących przedmiotem zamówienia, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwóch dostaw o wartości:

- dla części 1 :

na dostawę mebli laboratoryjnych nie mniejszej niż 20. 000,00 zł brutto każda, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy, oraz załączeniem dokumentu (np. referencje, protokół odbioru) potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do oferty.

- dla części 2 :

na dostawę  mebli biurowych nie mniejszej niż 20. 000,00 zł brutto każda, przedmiotu, daty wykonania 
i odbiorcy, oraz załączeniem dokumentu (np. referencje, protokół odbioru) potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 3 do oferty.

Do przeliczania na PLN wartości zrealizowanych dostaw wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia składania ofert.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolności finansowych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp zobowiązany jest oprócz oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 6.1 - dodatkowo udowodnić Zamawiającemu, 
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając 
w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy z przyczyn, o których mowa w art. 24 Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do oferty;

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, które zawarte jest w załączniku nr 1 do oferty;

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, 
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

  - W przypadku Wykonawcy, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się przepisy § 2 ust. 2 i § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U.09.226.1817), Wykonawca zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych oświadczeń i dokumentów, potwierdzających odpowiednio, iż:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt. 6.2 a)-b), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

  - W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dołączenia do oferty:

- Deklaracji zgodności wystawionej przez producenta mebli laboratoryjnych potwierdzającej  zgodność z obowiązującymi  normami:  PN-EN 13150, PN-EN 14056, PN-EN 14727 (dla części 1)

- Atestu Higienicznego Zakładu Higieny Komunalnej PZH na zamontowane blaty (dla części 1)

- Atestu Higienicznego Zakładu Higieny Komunalnej PZH na farbę proszkową użytą do malowania stelaży stołów przyściennych (dla części 1)

- atest higieniczny na zastosowane w meblach materiały pochodzenia chemicznego (lakiery, kleje, okleiny, tworzywa sztuczne itp.) (części 2)

- świadectwo trudnopalności na zastosowane płyty wiórowe(części 2)

- Folderów, katalogów lub zdjęć oferowanych mebli (dla  części 1, części 2)

Dołączone dokumenty muszą potwierdzać, że zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia  minimalne wymogi, które określone zostały przez Zamawiającego w części IV niniejszej SIWZ – specyfikacji technicznej.

6.5 W przypadku składania jednej oferty przez podmioty występujące wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum) oferta musi spełniać następujące wymagania:

a) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować , że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP tzn. zobowiązany jest przedstawić oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. I.6. 
ust. 2 lit. a)-b)

b) warunki dotyczące: posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a także sytuacji ekonomicznej 
i finansowej łącznie muszą spełniać wymagane od Wykonawców warunki

c) do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający, że za wykonanie umowy wszyscy Wykonawcy będą odpowiadać solidarnie.

d) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika uprawnionego do złożenia oferty albo do złożenia oferty i zawarcia umowy z Zamawiającym (stosowne dokumenty należy załączyć do oferty)

e) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych

  - W przypadku jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest, zgodnie z art. 36 ust. 4 Pzp, do wskazania w ofercie jaką część zamówienia będą oni wykonywać.

  - W przypadku, gdy dokumenty o których mowa w punkcie I.6 ust.2 SIWZ złożone będą przez osobę, której umocowanie nie wynika z oświadczenia i dokumentów określonych w pkt. I.6.2 lit. b) do oferty należy załączyć pełnomocnictwo osoby podpisującej ofertę. Dla pełnomocnictwa tego, zgodnie art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) nie jest wymagane uiszczenie opłaty.

### Dokumenty fakultatywne:

W celu usprawnienia przeprowadzenia postępowania Zamawiający oczekuje fakultatywnie od Wykonawcy dołączenia do oferty następujących dokumentów:

- zaparafowanego projektu umowy, zawartego w III części SIWZ,

- 7.Sposób spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu

Warunki uczestnictwa w postępowaniu określone zostały w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i aktach wykonawczych do tej ustawy oraz w niniejszej SIWZ. Złożenie oferty jest jednoznaczne 
z akceptacją bez zastrzeżeń w całości warunków określonych w SIWZ, jako wyłącznej podstawy postępowania. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień SIWZ.

Ocena spełniania  ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacja zawarte w  oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w punkcie I .6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Dokumenty, o których mowa w punkcie I.6 SIWZ należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do złożenia oferty. Za zgodność z oryginałem powinna być potwierdzona każda strona kserokopii zawierająca jakąkolwiek treść.

Zamawiający wzywa, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, zgodnie z art. 26 ust. 4 Pzp, wyjaśnień dotyczących 
ww. oświadczeń lub dokumentów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę informacji.

- 8.Sposób kontaktowania się z Zamawiającym

  - Korespondencja:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Wykonawca przekazuje je Zamawiającemu na adres:

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk

ul. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań

faks: 61 852 05 32

mail: zampub@ibch.poznan.pl

Uwaga: Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Wyjaśnienia:

a) Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 Pzp, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na swojej stronie internetowej określonej w pkt. I.1 SIWZ.

b) W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego

- 8.3	Modyfikacja SIWZ:

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza ją na swojej stronie internetowej, określonej w pkt. I.1 SIWZ.

- 8.4	Przedłużenie terminu składania ofert:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, zgodnie 
z treścią art. 12 a ust. 2 oraz art. 38 ust. 6 Pzp.

- 8.5	Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:

Katarzyna Wielentejczyk  - tel. 61 852 25 09, zampub@ibch.poznan.pl

- 9.	Wadium

Zgodnie z art. 45 ust. 2 Pzp Zamawiający nie będzie pobierał wadium w  niniejszym postępowaniu.

- Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Przygotowanie oferty

Oferta musi być złożona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim pod rygorem nieważności.

Wykonawca musi złożyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy. Jeżeli Wykonawca nie skorzysta ze wzoru formularza ofertowego zawartego w części II SIWZ, jego oferta musi zawierać wszystkie oświadczenia zawarte w tym wzorze.

W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi złożyć szczegółową specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty, z wyszczególnieniem elementów (właściwości) innych (równoważnych) niż wymagane przez Zamawiającego (np. przez pogrubienie lub podkreślenie proponowanego sprzętu równoważnego).

Jeden Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać:

- nazwę i adres Zamawiającego:

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Noskowskiego 12/14, 61 –704 Poznań

- nazwę zamówienia,

- nazwę i dokładny adres Wykonawcy (wszystkich uczestników konsorcjum).

- informację o treści: „ Nie otwierać przed dniem………. godz. ……….”

Jeżeli zaistnieją przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 1993 Nr 47, poz. 211 ze zm.), tj. informacje składane przez Wykonawcę objęte są tajemnicą przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć w odpowiedni sposób w swojej ofercie te informacje w celu zachowania ich poufności, np. poprzez umieszczenie tych informacji niezależnie od oferty (w odrębnej kopercie).

Tajemnica przedsiębiorstwa może mieć charakter techniczny, technologiczny, handlowy lub organizacyjny. Tajemnicą jest informacja, która nie została ujawniona do wiadomości publicznej, w stosunku do tej informacji podjęto niezbędne działania mające na celu zachowanie poufności (zgodnie z wyrokiem SN z dnia 3.10.2000r. CKN 304/00). Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, informacji dotyczących ceny, opisu konfiguracji, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione zgodnie z dokumentami rejestrowymi lub osobę posiadającą ważne pełnomocnictwo, które należy załączyć w ofercie.

Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

Naniesienie zmian w ofercie przez Wykonawcę zobowiązuje go do złożenia podpisu w każdym miejscu, w którym dokonano zmiany.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Informacje ogólne:

Oferta musi wpłynąć na adres Zamawiającego:

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, ul. Noskowskiego 12/14, 61 –704 Poznań

pokój nr 16 bud. C

najpóźniej do dnia 10.05.2011r. do godz. 12:00

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

  - Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.05.2011r. w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, przy ul. Noskowskiego 12/14 w Poznaniu, w pokoju 17 bud.C o godz. 12:15

Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Informacje te przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- Uzupełnianie dokumentów, poprawianie, wyjaśnienia treści oferty

  - Uzupełnianie:

Zamawiający, zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, lub pełnomocnictw potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Wyjaśnianie treści oferty i poprawianie omyłek:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. Zamawiający poprawia 
w tekście oferty omyłki, zgodnie z art. 87 ust. 2 Pzp, w szczególności:

- w przypadku zaistnienia w ofercie omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp, np. w przypadku przyjęcia przez Wykonawcę innych, niż to wynika z formularza ofertowego dołączonego do SIWZ ilości, wymienionych w poszczególnych pozycjach, Zamawiający za prawidłowe przyjmował będzie ilości wymienione w formularzu ofertowym załączonym do SIWZ pomnożone przez podaną w ofercie Wykonawcy cenę PLN brutto za 1 sztukę, co spowodować może zmianę kwoty wymienionej przez Wykonawcę w jego ofercie;

- w przypadku podania przez Wykonawcę rozbieżnie wartości kwoty łącznej liczbą i słownie, Zamawiający przyjmuje, że prawidłowo podano wartość kwoty łącznej wyrażoną słownie.

- Wykluczenie Wykonawcy

Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego – zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 Pzp – uznaje się za odrzuconą.

- Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 Pzp.

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, zgodnie 
z art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp.

Zamawiający, zgodnie z art. 90 ust. 3 Pzp, odrzuca również ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Termin zawarcia umowy

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 Pzp, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Unieważnienie postępowania

W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 93 Pzp Zamawiający unieważni postępowanie 
o udzielenie zamówienia. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

    - ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

    - złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert,

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Opis kryteriów, które Zamawiający zastosuje przy wyborze oferty

Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

  - Kryteria oceny ofert:

- Dla części 1 i 2:

- Cena								waga 100

  - Sposób oceny ofert:

Przy ocenie oferty Zamawiający będzie brał pod uwagę wartość brutto zaoferowaną za wykonanie zamówienia. Oferty oceniane będą punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za powyższe kryterium według niżej określonych zasad:

Cena – Zamawiający wymaga określenia ceny zamówienia w PLN.

Cena musi być podana zgodnie ze wzorem oferty i musi być dla każdej z pozycji wyższa od zera. W cenę muszą być wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, jakie będzie ponosił Wykonawca, w tym m.in. podatek VAT w obowiązującej stawce, koszty dostarczenia, wniesienia, rozładunku, instalacji i montażu przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach  wskazanych w siedzibie  Zamawiającego oraz wykonanie wszystkich obowiązków Wykonawcy, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie 
z niniejszą SIWZ, jak i ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć 
w chwili składania oferty. Nie uwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w zaoferowanej przez niego cenie nie będzie stanowić podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów 
w terminie późniejszym.

Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania – poniżej 5 należy zaokrąglić w dół, powyżej i równe należy zaokrąglić w górę).

Dla części 1 i 2 punktacja za kryterium „cena”  liczona będzie dla oferty według następującego wzoru:

cena najniższa

Liczba punktów dla kryterium „cena” = ----------------------- x 100

cena badana

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta dla której suma punktów jest największa.

  - Gwarancja

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia według następujących zasad:

- terminy

| Przedmiot gwarancji | Czas reakcji | Czas naprawy (dni robocze) | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- |
| MEBLE LABORATORYJNE | 24 godziny (w dni robocze) | 10 dni roboczych | - 24 miesiące na meble - 60 miesięcy na zlew |
| MEBLE BIUROWE | 24 godziny (w dni robocze) | 10 dni roboczych | - 24 miesiące na meble |

- przez czas reakcji na zgłoszenie awarii Zamawiający rozumie czas przybycia serwisu do siedziby Zamawiającego gdzie dostarczono dany sprzęt, liczony od momentu zgłoszenia awarii; a w przypadku, gdy wymagane jest wsparcie na odległość, czas pierwszego logowania jest równoznaczny z reakcją na miejscu.

- przez czas naprawy Zamawiający rozumie czas liczony od przybycia serwisu po zgłoszeniu awarii do momentu dokonania naprawy;

- gwarancja obejmuje pełne koszty naprawy sprzętu, wraz z potrzebnymi częściami, materiałami 
i kosztami oraz pracą specjalisty .

- bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia. Wzór tego protokołu zawiera załącznik nr 2 do projektu umowy.

- wymiana sprzętu w okresie gwarancji na nowe nastąpi w przypadku 3 istotnych awarii. Za istotne uszkodzenie przyjmuje się każde uszkodzenie uniemożliwiające funkcjonowanie sprzętu. Wymiana uszkodzonego sprzętu powinna nastąpić w terminach określonych w powyższej tabeli w kolumnie „czas naprawy”; w przypadku wymiany uszkodzonego sprzętu na nowe obowiązywać będą warunki gwarancji i serwisu wynikające ze złożonej oferty. Okres gwarancji będzie biegł w takim przypadku od początku.

Pozostałe warunki gwarancji są wskazane w projekcie umowy.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w rozumieniu art. 147 ust.2 Pzp.

  - Ogłoszenie wyników postępowania

Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy, zgodnie z punktem I.18 SIWZ, a następnie ogłosi wyniki postępowania zgodnie z art. 92 Pzp. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, oraz zamieści wyniki postępowania na swojej stronie internetowej określonej w pkt. I.1 SIWZ oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- 22.	Zawarcie umowy i jej istotne postanowienia

Stosownie do art. 94 Pzp i z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a Pzp oraz art. 183 Pzp Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 Pzp; w terminie nie krótszym niż 10 dni jeżeli zawiadomienie zostało przesłane 
w inny sposób, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Stosownie do wartości postępowania oraz zgodnie z art. 95 Pzp Zamawiający zamieści informację o zawarciu umowy w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Szczegółowe postanowienia umowy określone są w jej projekcie zawartym w Części III SIWZ.

Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiany te są wprowadzane w formie aneksu podpisanego przez Strony. Zmiany te, zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 Pzp, nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ. W szczególności Zamawiający dopuszcza:

- aktualizację danych Wykonawcy poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.,

- zmianę dotyczącą dostarczonego sprzętu składającego się na przedmiot zamówienia w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu (typu) przedmiotu zamówienia z produkcji przez producenta, 
a dostępny będzie sprzęt o parametrach nie gorszych niż wynikające z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie; wycofanie modelu (typu) zestawu objętego przedmiotem zamówienia z produkcji przez producenta Wykonawca musi pisemnie udokumentować,

- zmniejszenie zakresu dostarczanego przedmiotu zamówienia oraz związane z tym zmniejszenie wartości umowy, wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,

- zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub    Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować

- zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego.

- Środki ochrony prawnej

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie Pzp, można wnieść odwołanie, w sposób określony w art. 180 Pzp.

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ust. 1, 2, 3 i 4 Pzp.

Przepisy dotyczące odwołań regulują art.180-198 Pzp.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Przepisy dotyczące skarg regulują art. 198a – 198g Pzp.

Specyfikację zatwierdzam

podpis Kierownika Jednostki

II. FORMULARZ OFERTY

.........................., dnia.................

Ja(my) niżej podpisany(-i) działając w imieniu:

........................................................................................................................................................................... ........

....................................................................................................................................................................................

z siedzibą w ............................. kod.......................... przy ulicy ............................... nr................
tel. ......................................... fax ............................................. mail ........................................, NIP ....................................... REGON .......................................

w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na ……………………, zgłaszam(y) niniejszą ofertę i oświadczam (y), że:

Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także:

- podłączenie do istniejącej  instalacji energetycznej i wodnokanalizacyjnej w obrysie mebli   laboratoryjnych i biurowych.

- podłączenie zlewów i armatury do istniejących podłączeń wodno-kanalizacyjnych

- udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego (dalej zwanych serwisem).- szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt.19 SIWZ

- nieograniczona konsultacja techniczna – telefoniczna i mailowa (w tym pogwarancyjna) do końca funkcjonowania sprzętu.

- 1-dniowe szkolenie pracowników w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji mebli laboratoryjnych dla 4 osób w siedzibie Zamawiającego (dla części 1)

- Oferujemy realizację powyższego zamówienia za wynagrodzeniem w kwocie:

Część 1

| nazwa | wartość netto (PLN ) | stawka podatku VAT [%] | wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- |
| MEBLE LABORATORYJNE |  |  |  |

Wartość zamówienia ogółem (brutto) …………………PLN, słownie....................,
 w tym netto ………...... PLN

Część 2

| Nazwa | wartość netto (PLN ) | stawka podatku VAT [%] | wartość brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- |
| MEBLE BIUROWE |  |  |  |

Wartość zamówienia ogółem (brutto) ………………………PLN, słownie.................................., 
w tym netto ………...... PLN.

- Oświadczamy, iż cena podana w ofercie jest ostateczna i nie podlega zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, iż cena obejmuje wykonanie całego przedmiotu zamówienia objętego przetargiem na warunkach określonych w SIWZ.

- Informujemy, że jesteśmy związani ofertą na czas wskazany w SIWZ, a w przypadku wygrania przetargu 
i zawarcia umowy warunki określone w ofercie obowiązują przez cały okres trwania umowy.

- Informujemy, iż zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, oraz wzorem umowy akceptujemy postanowienia  w nich zawarte i nie wnosimy do nich żadnych  zastrzeżeń.

- Oświadczamy, że dostarczymy do wskazanego przez Zamawiającego pomieszczenia  i zamontujemy 
przedmiot zamówienia ……………………….……….(max do 22.06.2011 r.)

- Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy osobiście. Jednakże w przypadku zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom oświadczamy, że wykonają oni następującą część zamówienia:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Zobowiązuję(my) się do realizacji gwarancji zgodnie z warunkami określonymi w punkcie I.19 SIWZ. Jednocześnie oświadczam(y), że warunki gwarancji realizować będę(będziemy) zgodnie z zapisami projektu umowy (część III SIWZ).

- Oświadczam(y), że zgadzam(y) się na płatność wynagrodzenia zgodnie z warunkami i w terminach określonych w § 3 projektu umowy, zawartego w III części SIWZ.

- Informuję(my), że zapoznałem(zapoznaliśmy) się z projektem umowy i akceptuję(my) bez zastrzeżeń jego treść. Przyjmuję(my) do wiadomości treść art. 144 Pzp zabraniającą istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, za wyjątkiem możliwości wprowadzenia zmian w okolicznościach wskazanych przez Zamawiającego w SIWZ.

- Oświadczam(y), że dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy.

- Zapewniamy możliwość zgłaszania awarii ...... godzin na dobę, w godzinach od ..... do .......,

w dniach .............. (min. 9h na dobę od godz. 8.00 do 17.00):

    - faksem pod numer 		............................................

    - mailem na adres		               ............................................

    - pisemnie na adres		............................................

- Załączamy do oferty dokumenty wyszczególnione w punktach I.6 SIWZ.

| ..................................................... | .......................................................... |
| --- | --- |
| Miejsce i data | Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę |

Załącznik nr 1 do oferty

Szczegółowa kalkulacja cenowa wraz z specyfikacją parametrów technicznych

Uwagi:

      - Cenę brutto należy podać w PLN.

      - Podana cena musi obejmować wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, w tym między innymi (koszt dostawy, wniesienia, rozładunku, instalacji i montażu mebli, koszt podłączenia do istniejącej instalacji energetycznej i wodno-kanalizacyjnej, koszt podłączenia zlewów i armatury do istniejących podłączeń wodno-kanalizacyjnych, koszt ubezpieczenia na czas transportu i instalacji, koszt gwarancji i serwisu gwarancyjnego, koszty szkolenia z zakresu użytkowania oraz nieograniczonej konsultacji technicznej - telefonicznej i mailowej w okresie gwarancji oraz w okresie pogwarancyjnym do końca okresu funkcjonowania sprzętu)

      - W przypadku złożenia oferty równoważnej Wykonawca musi złożyć szczegółową specyfikację parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem elementów innych (równoważnych) niż wymagane przez Zamawiającego - np. poprzez pogrubienie lub podkreślenie proponowanego sprzętu równoważnego.

Szczegółowa specyfikacja parametrów technicznych

| Nazwa wykonawcy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres wykonawcy |  |  |  |
| Przedmiot zamówienia | cena brutto | Wymiary oferowanych mebli /szer. x głęb. x wys./ | Nazwa, typ (np.: nr katalogowy, symbol, itp.), rok produkcji |
| Dostawa mebli laboratoryjnych |  |  |  |
| Dostawa mebli biurowych |  |  |  |

| ......................................................... | ......................................................... |
| --- | --- |
| Miejsce i data | Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę |

Załącznik nr 2 do oferty

| Nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| Oświadczam(y), że: - Spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) - Nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) ................................ Miejsce i data; .................................. Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę. |

Załącznik nr 2 do oferty

| Nazwa Wykonawcy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |  |  |  |
| WYKAZ ZREALIZOWANEJ W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT MINIMUM DWÓCH DOSTAW: - mebli laboratoryjnych /- mebli biurowych * (niepotrzebne skreślić) - zgodnie z pkt. I.6.1. lit. a) SIWZ |  |  |  |  |
| W latach: |  |  |  |  |
| W zakresie: |  |  |  |  |
| l.p. | Nazwa zadania, zakres rzeczowy, parametry | Nazwa i adres podmiotu, na rzecz, którego zostało wykonane zamówienie | Kwota zrealizowanej dostawy w PLN (brutto) | Okres realizacji, (rok, miesiąc) |
| 1 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ..; ..................................................... .......................................................... Miejsce i data; Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę. |

Załączniki: dokumenty potwierdzające, że ww. minimum dwie dostawy zostały wykonane należycie.

III.		PROJEKT UMOWY

Umowa nr .................................

zawarta w dniu .......................... 2011r. w Poznaniu pomiędzy:

Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN, z siedzibą w Poznaniu, 61-704 Poznań, ul. Z. Noskowskiego 12/14, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

- prof. dr hab. Jerzego Boryskiego	– Z-cę Dyrektora ds. Naukowych

- Małgorzatę Radwańską – Borucką 	– Z-cę Dyrektora ds. Ogólno-Administracyjnych

a

................................, z siedzibą w ............. (kod), ul. ....................., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS .................................... w Sądzie Rejonowym dla ..................., ....... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego...................., kapitał zakładowy ..............................., zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

1.......................................

2.......................................

§1.

Podstawą do zawarcia umowy jest rezultat przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U 2010 nr 113 poz. 759 z póź. zm ), zwanej w dalszej treści umowy ustawą Pzp, zgodnie 
z art. 39 tej ustawy, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr ..........................., dnia………….,  na wyposażenie zaadaptowanych pomieszczeń w meble laboratoryjne i biurowe wraz z dostawą, wniesieniem, rozładunkiem, instalacją i montażem w pomieszczeniach wskazanych w siedzibie  Zamawiającego - zwany 
w dalszej treści umowy „PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA„, według parametrów technicznych zawartych w IV części SIWZ - Specyfikacja Techniczna przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z ofertą złożoną przez  Wykonawcę.

Wykonane meble muszą zostać dostosowane do wymiarów istniejących pomieszczeń na podstawie pomiarów wykonanych przez Wykonawcę, z uwzględnieniem postanowień SIWZ-u.

Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także:

- podłączenie do istniejącej  instalacji energetycznej i wodno-kanalizacyjnej w obrysie mebli   laboratoryjnych i biurowych.

- podłączenie zlewów i armatury do istniejących podłączeń wodno-kanalizacyjnych

- udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego (dalej zwanych serwisem).

- nieograniczona konsultacja techniczna – telefoniczna i mailowa ( w tym pogwarancyjna) do  końca funkcjonowania urządzeń.

- 1-dniowe szkolenie pracowników w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji mebli laboratoryjnych  dla 4 osób w siedzibie Zamawiającego (dla części 1)

Zamówienie dotyczy realizacji projektu: Zwiększenie potencjału badawczego Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w zakresie analizy strukturalnej biomolekuł metodami NMR i krystalografii Nr projektu: 
UDA-POIG.02.01.00-30-182/09-02.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach programu Innowacyjna Gospodarka

Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.

§2.

Wykonawca zobowiązuję się dostarczyć  i zamontować przedmiot zamówienia w miejscu  wskazanym w siedzibie Zamawiającego  do dnia ............................. (max do 22.06.2011r.).

§3.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za zrealizowany w całości przedmiot zamówienia łączną kwotę brutto .......................... (słownie: ..............) zł, w tym netto…………………………. zł

Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury z wyszczególnieniem na niej cen i  elementów składających się na całość przedmiotu zamówienia.

- W kwotę wynagrodzenia Wykonawcy podaną w ust.1 niniejszego paragrafu został wliczony koszt dostawy, wniesienia, rozładunku, instalacji i montażu przedmiotu zamówienia do pomieszczeń wskazanych 
w siedzibie  Zamawiającego, koszt ubezpieczenia na czas transportu, wniesienia, instalacji i montażu  przedmiotu zamówienia, koszt  gwarancji i serwisu gwarancyjnego, koszty konsultacji technicznych, telefonicznych i mailowych w okresie gwarancji oraz pogwarancyjnych do końca funkcjonowania przedmiotu zamówienia, oraz  dla części 1  1 -dniowe szkolenie pracowników w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji mebli laboratoryjnych, dla 6 osób w siedzibie Zamawiającego.

- Kwota o której mowa w ust. 1 jest ostateczna i nie podlega zmianie do końca realizacji przedmiotu zamówienia..

- Strony wzajemnie oświadczają, iż są płatnikami podatku VAT.

NIP Zamawiającego		777-00-02-062

NIP Wykonawcy		.......................

- Wykonawca zobowiązuje się do telefonicznego powiadomienia pracownika Zamawiającego 
prof. Michała Sikorskiego tel. 61 852 85 03 wew. 108 lub mail: mmsik@ibch.poznan.pl lub prof. Wojciecha Rypniewskiego tel. 61 852 85 03 wew.114 lub mail: wojtekr@ibch.poznan.pl o gotowości dostarczenia 
i  montażu przedmiotu zamówienia, w miejscu  wskazanym w siedzibie Zamawiającego nie później niż na 
3 dni robocze przed planowanym terminem dostarczenia.

- Osoby odpowiedzialne za realizację umowy, w tym podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego:

- po stronie Zamawiającego	 	prof. Michał Sikorski lub prof. Wojciech Rypniewski

- od stronie Wykonawcy		.......................................

- Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie protokół zdawczo-odbiorczy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy i który będzie sporządzany po dostarczeniu przedmiotu zamówienia do miejsca  wskazanego w siedzibie Zamawiającego, jego montażu i instalacji  zgodnie z  wymaganiami Zamawiającego.

Wszystkie prace związane z dostawą prowadzone będą na koszt Wykonawcy.

- Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie wyklucza dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi
 i gwarancji w przypadku wykrycia wad przedmiotu zamówienia w terminie późniejszym.

- Zamawiający dokona przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego konto, podane na fakturze, 
w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowej i zgodnej z umową faktury. Datą spełnienia świadczenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§4.

Strony mają obowiązek niezwłocznego, pisemnego poinformowania o wszelkich zmianach statusu prawnego swoich firm, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego oraz wskazania uprawnionego podmiotu, który przejmie prawa i obowiązki Strony, a także o każdej zmianie adresu swojej siedziby.

§5.

- W przypadku niedotrzymania ustalonego terminu wykonania przedmiotu zamówienia z winy Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości odsetek ustawowych, liczonych od kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia .

- W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty z winy Zamawiającego, Wykonawca upoważniony jest do  naliczenia odsetek ustawowych liczonych od kwoty objętej opóźnieniem.

- Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Zamawiającego, z wyłączeniem okoliczności wskazanych w §5 ust. 8.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy.

- W przypadku dwukrotnego stwierdzenia, że Wykonawca nie realizuje gwarancji i serwisu zgodnie 
z warunkami wskazanymi w niniejszej umowie, Zamawiający będzie uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy z Wykonawcą, przy równoczesnym naliczeniu kar umownych w wysokości 50% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 1.

- Ponadto Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy, wskazanego w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w przypadku niedotrzymania terminów napraw gwarancyjnych lub wymiany poszczególnych sprzętów składających się na przedmiot zamówienia, określonych w §6 ust. 2.

- Zapłata kary umownej nie wyłącza żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Zgodnie z art. 145 Prawa zamówień publicznych, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć

w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego po jej zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. Zmiany te zgodnie z zapisami art. 140 ust. 3 ustawy Pzp nie mogą wykraczać poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ. W szczególności Zamawiający, dopuszcza:

  - aktualizację danych Wykonawcy poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.,

b)	zmianę dotyczącą dostarczanych sprzętów składających się na przedmiot zamówienia w sytuacji, gdy nastąpi wycofanie danego modelu (typu) przedmiotu zamówienia z produkcji przez producenta, a dostępny będzie sprzęt o parametrach nie gorszych niż wynikające z umowy, pod warunkiem, że nowa cena nie będzie wyższa niż wskazana w ofercie; wycofanie modelu (typu) zestawu objętego przedmiotem zamówienia z produkcji przez producenta Wykonawca musi pisemnie udokumentować,

c)	zmniejszenie zakresu dostarczanego przedmiotu zamówienia oraz związane z tym zmniejszenie wartości umowy, wynikające z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować,

d) 	zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w szczególności w przypadku okoliczności wystąpienia siły wyższej lub z powodu działania osób trzecich, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować

e)	zmianę terminów realizacji przedmiotu zamówienia z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego.

§6.

- Wykonawca zobowiązuje się wystawić do dostarczonego przedmiotu zamówienia karty gwarancyjne lub inne dokumenty mające charakter karty gwarancyjnej,  które będą doręczone Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego i będą wystawiane z datą podpisania tego protokołu.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. według następujących zasad:

2.1 Terminy

| Przedmiot zamówienia | Czas reakcji | Czas naprawy (dni robocze) | Okres gwarancji |
| --- | --- | --- | --- |
| Dla części 1 MEBLE LABORATORYJNE | 24 godziny (w dni robocze) | 10 dni roboczych | - 24 miesiące na meble - 60 miesięcy na zlew |
| Dla części 2 MEBLE BIUROWE | 24 godziny (w dni robocze) | 10 dni roboczych | - 24 miesiące na meble |

- przez czas reakcji na zgłoszenie awarii Zamawiający rozumie czas przybycia serwisu do siedziby Zamawiającego gdzie dostarczono dany sprzęt, liczony od momentu zgłoszenia awarii; a w przypadku, gdy wymagane jest wsparcie na odległość, czas pierwszego logowania jest równoznaczny z reakcją na miejscu.

- przez czas naprawy Zamawiający rozumie czas liczony od przybycia serwisu po zgłoszeniu awarii do momentu dokonania naprawy;

- gwarancja obejmuje pełne koszty naprawy sprzętu, wraz z potrzebnymi częściami, materiałami 
i kosztami specjalisty.

- bieg gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia. Wzór tego protokołu zawiera załącznik nr 2 do projektu umowy.

2.2 	Wymiana sprzętu w okresie gwarancji na nowy nastąpi w przypadku 3 istotnych awarii. Za istotne uszkodzenie przyjmuje się każde uszkodzenie uniemożliwiające funkcjonowanie sprzętu. Wymiana uszkodzonego sprzętu powinna nastąpić w terminach określonych w powyższej tabeli w kolumnie „czas naprawy”.

2.3.	W przypadku wymiany uszkodzonego sprzętu na nowy obowiązywać będą warunki gwarancji i serwisu wynikające ze złożonej oferty. Okres gwarancji będzie biegł w takim przypadku od początku.

- Wykonawca zapewni możliwość zgłaszania awarii ...... godzin na dobę, w godzinach od .... do ....., 
w dniach ..... (min. 9h na dobę od godz. 8.00 do 17.00):

	faksem pod numer 	 	............................................

	mailem na adres			............................................

	pisemnie na adres		............................................

- W kwestiach dotyczących warunków gwarancji i rękojmi, nieuregulowanych w treści umowy lub 
w załącznikach stosuje się postanowienia Kodeksu Cywilnego.

§7

      - Umowa jest poddana jurysdykcji sądów polskich i prawu polskiemu.

      - Spory mogące powstać na tle stosowania umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo sądu powszechnego dla siedziby Zamawiającego.

§8.

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Pzp oraz kodeksu cywilnego.

§9.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta wykonawcy – załącznik nr 1 do umowy.

- Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego – załącznik nr 2 do umowy.

- SIWZ

§10

Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§11.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§11. (w przypadku umowy z Wykonawcą zagranicznym)

            - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w wersji polskiej i angielskiej, po jednym dla każdej ze stron.

            - W przypadku rozbieżności występujących pomiędzy wersją polską a wersją angielską umowy wersja polska ma znaczenie rozstrzygające.

Wykonawca				Zamawiający

załącznik nr 1 do umowy

Oferta Wykonawcy

załącznik nr 2 do umowy

Wzór protokołu zdawczo-odbiorczego

Protokół zdawczo-odbiorczy

sporządzony w .................. w dniu .......................

pomiędzy

...............................................................................

jako Wykonawcą

a

Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą przy ul. Z. Noskowskiego 12/14 
w (61-704) Poznań, reprezentowanym przez:

..............................................................................

jako Zamawiającym

- Przedmiotem odbioru jest ……………………… w liczbie …………. dostarczony przez Wykonawcę na podstawie umowy nr ……… z dnia ……………. Szczegółowa specyfikacja sprzętu, data dostarczenia do ................oraz numery seryjne* są wskazane w załączniku nr 1 do protokołu.

- Zamawiający sprawdził kompletność dostawy i prawidłowe działanie uruchomionego sprzętu oraz stwierdził, że przedmiot zamówienia został przez Wykonawcę zrealizowany w całości zgodnie 
z ofertą Wykonawcy i zawartą umową pomiędzy stronami.

- Przedmiot zamówienia  odebrano bez zastrzeżeń.

- Niniejszy protokół, po jego obustronnym podpisaniu, stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

Za Wykonawcę				Za Zamawiającego

* niepotrzebne skreślić

załącznik nr 3 do umowy

SIWZ

- IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie zaadaptowanych pomieszczeń w meble laboratoryjne i biurowe.

Do zakresu przedmiotu należy:  dostawa, wniesienie, rozładunek, instalacja i montaż mebli laboratoryjnych 
i biurowych w pomieszczeniach wskazanych w siedzibie  Zamawiającego .

Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także:

- podłączenie do istniejącej  instalacji energetycznej i wodno-kanalizacyjnej w obrysie mebli laboratoryjnych i biurowych.

- podłączenie zlewów i armatury do istniejących podłączeń wodno-kanalizacyjnych

- udzielenie gwarancji i świadczenie usług serwisu gwarancyjnego (dalej zwanych serwisem).- szczegółowe wymagania dotyczące gwarancji zostały zawarte w pkt.19 SIWZ

- nieograniczona konsultacja techniczna – telefoniczna i mailowa ( w tym pogwarancyjna) końca funkcjonowania urządzeń.

- 1-dniowe szkolenie pracowników w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji mebli laboratoryjnych dla 4 osób w siedzibie Zamawiającego (dla części 1)

Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, tzn. nieużywany przed dniem dostawy.

Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany do dnia 22 czerwca 2011 r.

CZĘŚĆ 1 – MEBLE LABORATORYJNE

Do oferty należy załączyć wizualizację zaoferowanych mebli laboratoryjnych

Minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego:

1. Zaoferowane meble laboratoryjne muszą być zgodne z normą PN-EN 13150, PN-EN 14056, PN-EN 14727.  PN-EN 13150, PN-EN 14056, PN-14727Należy załączyć do oferty: atesty lub certyfikaty wydane na meble laboratoryjne przez zewnętrzny ośrodek badawczy potwierdzający zgodność z obowiązującymi, powyższymi normami.

2. Stelaże stołów przyściennych powinny stanowić zwartą konstrukcję typ C (noga stelaża w kształcie C) wykonane z kształtownika stalowego grubości 2mm i wymiarach 30x60mm. Nogi stołów powinny być wyposażone w mosiężne gwintowane złączki umożliwiające sztywne przykręcenie stelaży stołów. Stoły powinny być zbudowane z elementów łączonych podczas montażu za pomocą śrub i nakrętek w miejscu docelowego przeznaczenia. Konstrukcja stelaża stołu musi zapewniać podparcie blatów na całym obwodzie. Nogi typ C powinny być wyposażone w stopki zapewniające wypoziomowanie konstrukcji nośnych. Stelaże łączące nogi stołów powinny być wykonane z kształtowników stalowych zapewniających możliwość zamontowania szafek dolnych – podwieszanych pod konstrukcję. Konstrukcja stelaży powinna zapewniać możliwość łatwego montażu i demontażu szafek dolnych oraz podwieszenie ich w dowolnym miejscu stelaża stołu. Wszystkie widoczne otwory w zastosowanych kształtownikach stalowych muszą być zamknięte zaślepkami z tworzywa sztucznego. Stelaż stołu w całości powinien być malowany proszkowo farbami epoksydowymi w kolorze jasny popiel. Atest higieniczny na farbę proszkową – kopię Atestu Higienicznego należy załączyć do oferty. Konstrukcja stelaży musi umożliwiać łączenie stołów w zwartą całość 
z zastosowaniem wspólnej nogi. Wysokość wszystkich stołów laboratoryjnych musi wynosić 900mm, wysokość wszystkich stołów biurowych musi wynosić 750mm. Minimalna odległość pomiędzy podłogą a dolną częścią stelaża zgodnie z normą musi wynosić 150 mm [– 0/+20 mm]  ( PN-EN 13 150:2004- Stoły robocze dla laboratoriów. Wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań).

Wszelkie elementy tylne oraz boczne stelaży meblowych, nieprzystające do ścian lub do sąsiadujących elementów umeblowania, należy zamaskować (zabudować) od podstawy blatu do wysokości podstawy modułów szafkowych podblatowych, płytą meblową laminowaną  o grubości min. 18mm.

We wskazanych miejscach stelaż wzmocnić dodatkową belką pionową

3. Blaty robocze wszystkich stołów laboratoryjnych muszą być wykonane z konglomeratu kwarcowo- granitowego spojonego żywicą poliestrową o grubości nie mniejszej niż 20mm bez podniesionego obrzeża chyba że zaznaczono inaczej w dalszej części SIWZ. Krawędzie zewnętrzne blatów muszą być zakończone wyobleniem o promieniu 4 mm. Kolorystyka: kremowo-biały nakrapiany.

4. Blat biurka laboratoryjnego musi być wykonany z laminatu HPL typu postforming zakończony od przodu tzw. ćwierćwałkiem. Wszystkie pozostałe krawędzie muszą być oklejone maszynowo  twardym obrzeżem 
z PCV o gr. 2mm. Grubość blatu nie mniejsza niż 28mm.

Wykonane meble muszą zostać dostosowane do wymiarów istniejących pomieszczeń. Wszystkie blaty powinny posiadać atesty higieniczne – kopie tych atestów należy załączyć do oferty.

5. Szafki laminowane podwieszane i jezdne:

Szafki podwieszane pod stelażami muszą posiadać konstrukcję umożliwiającą zmianę miejsca ich zawieszenia, demontaż i montaż, bez konieczności demontowania pozostałych elementów stołu laboratoryjnego. Wszystkie drzwi szafek podwieszanych mają być drzwiami pełnymi.

Korpus szafek laminowanych powinien być wykonany w całości, z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18mm obustronnie laminowanej. Tylna ściana szafek wykonana z płyty obustronnie laminowanej o grubości min 10mm. Wszystkie krawędzie płyty laminowanej w szafce, muszą być oklejone maszynowo obrzeżem twardym 
z PCV o gr. 2mm. Korpusy szafek wykonanych z płyt laminowanych w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Fronty drzwi powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18mm obustronnie laminowanej. Wszystkie krawędzie frontów muszą być oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV 
o gr. 2mm.

Fronty szafek wykonanych z płyt laminowanych w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym. Okucia meblowe - zawiasy stalowe z powłoką galwanizowaną, z funkcją zapewniającą samodomykanie w końcowej fazie zamykania drzwi. Kąt otwarcia drzwi minimum 175º.

Uchwyty w szafkach powinny być metalowe, długość uchwytów 192mm ±20mm lub 320mm±20mm. Uchwyty w szafkach powinny zostać zamontowane poziomo.

Fronty, uchwyty oraz okucia meblowe powinny być technologicznie identyczne jak w szafkach wiszących 
i jezdnych.

Szafki jezdne powinny być wyposażone w cztery kółka o średnicy min. Ø 75mm z metalowym widelcem i tzw. płytką mocującą, głowica skrętna ułożyskowana, piasta wykonana z polipropylenu w kolorze czarnym, opona wykonana z nie brudzącej gumy w kolorze szarym. Dwa przednie kółka powinny być wyposażone w hamulec.

Fronty szafek jezdnych wykonane z płyt laminowanych w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.

Okucia meblowe - zawiasy stalowe z powłoką galwanizowaną, z funkcją zapewniającą samodomykanie 
w końcowej fazie zamykania drzwi. Kąt otwarcia drzwi minimum 175º.

Prowadnice szuflad metalowe typ metabox (lub inne równorzędne) tj. prowadnice szuflady stanowią bok korpusu szuflady. Prowadnice muszą posiadać funkcję samodomykania szuflad w końcowej fazie zamykania. 
W szufladach należy zastosować prowadnice o wysokości 86mm±10mm dla płytkich szuflad oraz prowadnice 
o wysokości 150mm±10mm dla głębokich szuflad.

Uchwyty w szafkach powinny być metalowe, długość uchwytów 192mm ±20mm lub 320mm±20mm. Uchwyty w szafkach powinny zostać zamontowane poziomo.

Fronty, uchwyty oraz okucia meblowe powinny być technologicznie identyczne jak w szafkach wiszących 
i szafkach podwieszanych.

6. Szafki laminowane wiszące

Wszystkie szafki wiszące powinny mieć wysokość 600mm i głębokość min. 300mm. Drzwi szafek wiszących we wskazanych miejscach mają być drzwiami przeszklonymi, a we wskazanych - drzwiami pełnymi. Każda szafka musi być wyposażona w  półkę o regulowanej wysokości i zamek. Korpus szaf laminowanych powinien być w całości wykonany z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18mm obustronnie laminowanej. Wszystkie widoczne krawędzie płyty laminowanej w szafce, muszą być oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV o gr. 2mm. Szafki wiszące muszą posiadać system zawieszania z możliwością regulacji pionu 
i poziomu.

Korpusy szafek wykonanych z płyt laminowanych w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.

Fronty drzwi powinny być wykonane z płyty wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18mm obustronnie laminowanej. Wszystkie krawędzie frontów muszą być oklejone maszynowo obrzeżem twardym z PCV 
o gr. 2mm. Fronty szafek wykonanych z płyt laminowanych w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym.

Okucia meblowe - zawiasy stalowe z galwanizowaną – niklową, z funkcją zapewniającą samodomykanie 
w końcowej fazie zamykania drzwi. Kąt otwarcia drzwi minimum 175º.

Uchwyty w szafkach powinny być metalowe, długość uchwytów 192mm ±20mm lub 320mm±20mm.

7. Armatura i zlewy - wymagane jest, aby armatura laboratoryjna była pokryta farbą odporną chemicznie w kolorze jasny popiel, zaś pokrętła muszą kolorystycznie oznaczać rodzaj danego medium zgodnie z normą PN-EN 13792:2003. Zawory i armatura  powinna  spełniać wymagania pracy w laboratorium a w szczególności ich powierzchnia powinna być odporna chemicznie i odporna na działanie promieni UV.

Baterie wody ciepłej-zimnej powinny być na jednej kolumnie oraz powinny posiadać wylewkę wody zakończoną aeratorem (sitkiem).

Zlewy laboratoryjne wykonane z litej ceramiki technicznej o wymiarach 445x445x250mm. Sposób osadzenia zlewów w stołach laboratoryjnych: podwieszane pod blat, obrzeża wewnętrzne otworów pod zlewy i w blatach szkliwione.

8. Krzesła i taborety:

Taborety laboratoryjne wysokie - Siedziska taboretów laboratoryjnych musza być wykonane z odpornego na zabrudzenia poliuretanu w kolorze czarnym. Taborety musza mieć możliwość  regulowania wysokości 
w zakresie 500-750mm od podłogi za pomocą kolumny pneumatycznej oraz być wyposażone w okrągły, chromowany podnóżek. Taboret na  pięcioramiennej podstawie ze stopkami.

Fotele biurowe -  z obiciem materiałowym z podłokietnikami i kółkami jezdnymi oraz regulowaną wysokością

Dodatkowe wymagania:

Do zakresu przedmiotu zamówienia należy także:

- podłączenie do istniejącej  instalacji energetycznej i wodnokanalizacyjnej w obrysie mebli laboratoryjnych i biurowych.

- podłączenie zlewów i armatury do istniejących podłączeń wodno-kanalizacyjnych

- nieograniczona konsultacja techniczna – telefoniczna i mailowa (w tym pogwarancyjna) do końca funkcjonowania urządzeń.

- 1-dniowe szkolenie pracowników w zakresie użytkowania, obsługi i konserwacji mebli laboratoryjnych dla 4 osób w siedzibie Zamawiającego

# Zakres wyposażenia:

1. Laboratoryjny stół przyścienny o wymiarach 4050x800, h=900mm – 1szt.
- stelaż typ C wzmocniony
- blat konglomerat granitowo-kwarcowy bez podniesionego obrzeża
- półka wisząca wzdłuż całego stołu o głębokości 250mm

- blendy tylne i boczne

2. Kontenerek jezdny o wymiarach 600x500, h=740mm – 4szt.
- laminowany na kółkach
- 1x szuflada, 1x drzwiczki, półka

3. Laboratoryjny stół przyścienny o wymiarach 2700x800, h=900mm – 1szt.
- stelaż typ C
- blat konglomerat granitowo-kwarcowy (w granicach stanowiska do mycia podniesione obrzeże)
- 2x zlew ceramiczny
- 1x laboratoryjna bateria wody c/z 
- 1x szafka podwieszana "1200" (zlewozmywakowa)

- blendy tylne i boczne

4. Biurko laboratoryjne o wymiarach 2500x600, h=750mm – 1szt.

- 3x noga typ C

- blat laminowany HPL typu postforming

- 2x kontenerek jezdny "450" (1x szuflada, 1x drzwiczki)

- blendy tylne

5. Szafka wisząca o wymiarach 900x320, h=600mm – 8szt.
- laminowana
- 2x drzwiczki pełne, półka, zamek

6. Szafka wisząca o wymiarach 900x320, h=600mm – 8szt.
- laminowana
- 2x drzwiczki przeszklone, półka, zamek
- oświetlenie jarzeniowe pod szafką

7. Szafka wisząca o wymiarach 450x320, h=600mm – 1szt.
- laminowana
- 1x drzwiczki pełne, półka, zamek

8. Szafka wisząca o wymiarach 450x320, h=600mm – 1szt.
- laminowana
- 1x drzwiczki przeszklone, półka, zamek

9. Stelaż z półkami pod aparaturę o wymiarach  700x900, h=1050mm
- stelaż typ A
- nośność min 250kg
- dwa poziomy (przestrzeń dolna minimum h=900mm)
- półki z laminatu HPL typu postforming

10. Taborety laboratoryjne wysokie – 6szt.

11. Fotel biurowy  - 2szt.

- Zestawienie ilościowe mebli laboratoryjnych

| Lp | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Laboratoryjny stół przyscienny o wymiarach 4050x800, h=900mm - stelaż - typ C wzmocniony - blat konglomerat granitowo-kwarcowy bez podniesionego obrzeża - półka wisząca wzdłuż całego stołu o głębokości 250mm | 1 |
| 2 | Kontenerek jezdny o wymiarach 600x500, h=740mm - laminowany na kółkach - 1x szuflada, 1x drzwiczki, półka | 4 |
| 3 | Laboratoryjny stół przyscienny o wymiarach 2700x800, h=900mm - stelaż typ C - blat: konglomerat granitowo-kwarcowy (w ganicach stanowiska do mycia podniesione obrzeże) - 2x zlew ceramiczny - 1x laboratoryjna bateria wody c/z - 1x szafka podwieszana "1200" (zlewozmywakowa) | 1 |
| 4 | Biurko laboratoryjne o wymiarach 2500x600, h=750mm - 3x noga typ C - blat laminowany HPL typu postforming - 2x kontenerek jezdny "450" (1x szuflada, 1x drzwiczki) | 1 |
| 5 | Szafka wiszaca o wymiarach 900x320, h=600mm - laminowana - 2x drzwiczki pełne, półka, zamek | 8 |
| 6 | Szafka wisząca o wymiarach 900x320, h=600mm - laminowana - 2x drzwiczki przeszklone, półka, zamek - oswietlenie jarzeniowe pod szafka | 8 |
| 7 | Szafka wiszaca o wymiarach 450x320, h=600mm - laminowana - 1x drzwiczki pełne, półka, zamek | 1 |
| 8 | Szafka wiszaca o wymiarach 450x320, h=600mm - laminowana - 1x drzwiczki przeszklone, półka, zamek | 1 |
| 9 | Stelaż z półkami pod aparaturee o wymiarach 700x900, h=1050mm - stelaż typ A - nosnosc min 250kg - dwa poziomy (przestrzen dolna minimum h=900mm) - półki z laminatu HPL postforming | 1 |
| 10 | taboret laboratoryjny wysoki | 6 |
| 11 | Fotel biurowy | 2 |

CZĘŚĆ 2 – MEBLE BIUROWE

Do oferty należy załączyć wizualizację zaoferowanych mebli biurowych

Minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego:

1. REGAŁ OTWARTY

Regał otwarty o wym. 80x44x213(cm).  Konstrukcja  wykonana  z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm, pokrytej obustronnie melaminą wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV o gr. 2 mm. Korpus szafy montowany za pomocą złącz mimośrodowych. Cokół metalowy o wysokości 7 cm wyposażony w cztery regulatory poziomu umieszczone wewnątrz szafy  pozwalające na zniwelowanie nierówności podłogi. Tył szafy wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm, pokrytej obustronnie melaminą wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV o gr. 2 mm wpuszczanej z tyłu korpusu. Wnętrze szafy przedzielone 5 półkami, przestrzenie pomiędzy półkami o wysokości segregatora, półki wykonane z płyty wiórowej 
o grubości 18mm obustronnie pokrytej melaminą, osadzone na sekurach z możliwością regulacji 32mm na całej wysokości. Kolor buk naturalny.

Płyta musi posiadać klasę higieniczności E-1 oraz świadectwo trudnopalności. Obrzeża do płyt oraz inne materiały pochodzenia chemicznego muszą spełniać wymagania higieniczności.

2. BIURKO KĄTOWE

Biurko kątowe lewe o wymiarach 160x120x72h (cm), Blat wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm  obu stronnie pokrytej melaminą, oklejonej obrzeżem PCV 2 mm z każdej strony .  Stelaż biurek posiada 
w standardzie poziome i pionowe prowadzenia kabli ukryte w nodze oraz poziomej belce łączącej, biegnącej pod blatem. Stelaż biurka składa się ze stopy, kolumn pionowych wraz z maskownicą, wsporników blatu i belki łączącej poziomej (kanału kablowego). Stopa - tłoczona z blachy o grubości ścianek 2 mm posiada szerokość 73 mm i wysokość od 50 do 65 mm. Kolumna pionowa posiada wymiary 35x130x625 mm i wykonana jest z giętej blachy o grubości 2 mm, w kształcie litery C. Dostęp do pionowego kanału kablowego ukrytego za maskownicą wykonaną z blachy o grubości 1 mm od strony zewnętrznej kolumny. Wspornik blatu tworzony jest przez profil zamknięty o wymiarach 60x20x2 cm. Pozioma belka łącząca, biegnąca pod blatem, wykonana jest z giętej blachy o grubości 2 mm. Szerokość poziomego kanału kablowego wynosi 112 mm (wewnętrzny) i 116 mm (zewnętrzny). Wszystkie elementy stelaża malowane metodą proszkową..

Blat biurka wyposażony w okrągły przepust kablowy z tworzywa PCV. Kolor buk naturalny. Płyta musi posiadać klasę higieniczności E-1 oraz świadectwo trudnopalności. Obrzeża do płyt oraz inne materiały pochodzenia chemicznego muszą spełniać wymagania higieniczności.

3.  SZAFA ŻALUZJOWA

Szafa żaluzjowa o wymiarach 120x44x107h (cm).

Korpus szaf wykonany z płyty wiórowej melaminowanej grubości 18mm, wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Korpus szaf montowany jest za pomocą złącz mimośrodowych. Ściana tylna wykonana jest z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm. Wieniec górny oraz dolny nakładany wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm. Żaluzja pozioma PCV na prowadnicach wpuszczanych w korpus. Listwa zamykająca posiada zamek, oraz uchwyt z aluminium anodowanego 128mm. Cokół metalowy o wysokości 7 cm wyposażony w cztery regulatory poziomu umieszczone wewnątrz szafy  pozwalające na zniwelowanie nierówności podłogi.  Półki wykonane z płyty wiórowej o grubości 25mm obustronnie pokrytej melaminą, wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty osadzone na sekurach z możliwością regulacji ich wysokości w zakresie 32mm na całej wysokości. Kolor buk naturalny. Płyta musi posiadać klasę higieniczności E-1 oraz świadectwo trudnopalności. Obrzeża do płyt oraz inne materiały pochodzenia chemicznego muszą spełniać wymagania higieniczności.

4. SZAFA ŻALUZJOWA WISZĄCA

Szafa żaluzjowa o wymiarach 120x44x72h (cm).

Korpus szaf wykonany z płyty wiórowej melaminowanej grubości 18mm, wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Korpus szaf montowany jest za pomocą złącz mimośrodowych. Ściana tylna wykonana jest z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm. Wieniec górny oraz dolny nakładany wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm. Żaluzja pozioma PCV na prowadnicach wpuszczanych w korpus. Listwa zamykająca posiada zamek, oraz uchwyt z aluminium anodowanego 128mm. Cokół metalowy o wysokości 7 cm wyposażony w cztery regulatory poziomu umieszczone wewnątrz szafy  pozwalające na zniwelowanie nierówności podłogi.  Półki wykonane z płyty wiórowej o grubości 25mm obustronnie pokrytej melaminą, wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty osadzone na sekurach z możliwością regulacji ich wysokości w zakresie 32mm na całej wysokości. Kolor buk naturalny. Płyta musi posiadać klasę higieniczności E-1 oraz świadectwo trudnopalności. Obrzeża do płyt oraz inne materiały pochodzenia chemicznego muszą spełniać wymagania higieniczności.

5. SZAFA AKTOWA

Szafa aktowa zamykana w całości o wym. 80x44x213h (cm).  Konstrukcja wieńcowa,  wykonana  z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm, pokrytej obustronnie melaminą , wąskie krawędzie oklejone 
z czterech stron PCV o grubości 2mm w kolorze płyty. Korpus szaf montowany za pomocą złącz mimośrodowych  Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm, pokrytej obustronnie melaminą; wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PCV o grubości 2mm w kolorze płyty; drzwi zamontowane na min. 4  zawiasach puszkowych z kątem otwarcia 270° , zawiasy wyposażone w system umożliwiający szybki montaż i demontaż drzwi. Zawiasy z dożywotnim okresem gwarancji. Szafa wyposażona w system pozwalający na płynne i ciche domykanie drzwi.  Drzwi wyposażony w zamek baskwilowy, patentowy, trzypunktowy, pełniący jednocześnie rolę uchwytu. Cokół metalowy o wysokości 7 cm wyposażony w cztery regulatory poziomu umieszczone wewnątrz szafy  pozwalające na zniwelowanie nierówności podłogi. Tył  szafy wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm, pokrytej obustronnie melaminą wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV o gr. 2 mm wpuszczanej z tyłu korpusu. Wnętrze szafy przedzielone 5 półkami, przestrzenie pomiędzy półkami o wysokości segregatora, półki wykonane z płyty wiórowej 
o grubości 18mm obustronnie pokrytej melaminą, osadzone na sekurach z możliwością regulacji 32mm na całej wysokości. Kolor buk naturalny.  Płyta musi posiadać klasę higieniczności E-1 oraz świadectwo trudnopalności. Obrzeża do płyt oraz inne materiały pochodzenia chemicznego muszą spełniać wymagania higieniczności

6. SZAFA NADSTAWNA

Szafa nadstawna zamykana o wym. 80x44x72h (cm).  Konstrukcja wykonana  z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm, pokrytej obustronnie melaminą , wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PCV o grubości 2mm w kolorze płyty. Korpus szafy montowany za pomocą złącz mimośrodowych. Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm, pokrytej obustronnie melaminą; wąskie krawędzie oklejone 
z czterech stron PCV o grubości 2mm w kolorze płyty; drzwi zamontowane na min. 2  zawiasach puszkowych pozwalających  na otwarcie drzwi do 270˚ , zawiasy wyposażone w system umożliwiający szybki montaż 
i demontaż drzwi, zawiasy z dożywotnim okresem gwarancji. Szafa wyposażona w system pozwalający na płynne i ciche domykanie drzwi.  Drzwi wyposażony w zamek baskwilowy trzy punktowy, pełniący jednocześnie rolę uchwytu. Tył szafy wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm, pokrytej obustronnie melaminą wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV o gr. 2 mm wpuszczanej z tyłu korpusu. Kolor buk naturalny.  Płyta musi posiadać klasę higieniczności E-1 oraz świadectwo trudnopalności. Obrzeża do płyt oraz inne materiały pochodzenia chemicznego muszą spełniać wymagania higieniczności

7. KONTENER DOSTAWNY

Kontener dostawny z czterema szufladami i piórnikiem, wkłady szuflad metalowe z prowadnicami wyposażonymi w systemy metalowe. Systemy szuflad powinny posiadać blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady nie licząc piórnika. Kontener zamykany na zamek centralny ryglujący wszystkie szuflady i piórnik. Uchwyty z aluminium anodowanego 128mm. Szuflady posiadają przedziałkę poprzeczną dowolnie regulowaną. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości min. 25mm. Pozostałe elementy wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm. Wszystkie krawędzie oklejane 2mm PCV. Wymiary kontenera: 43x60x72h (cm), Kolor buk naturalny. Płyta musi posiadać klasę higieniczności E-1 oraz świadectwo trudnopalności. Obrzeża do płyt oraz inne materiały pochodzenia chemicznego muszą spełniać wymagania higieniczności.

8. SZAFA NA KARTOTEKI ZAWIESZANE

Szafa z dwoma szufladami na teczki zawieszkowe, prowadnice ram kartotekowych metalowe. Systemy ram powinny posiadać blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady. Szafa zamykana na zamek centralny ryglujący obydwie szuflady.

Wieniec górny i dolny wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości min. 25mm. Pozostałe elementy wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm. Wszystkie krawędzie oklejane 2mm PCV. Uchwyty z aluminium anodowanego 128mm. Wymiary:80x44x72h (cm), Cokół o wysokości 7 cm wyposażony w cztery regulatory poziomu umieszczone wewnątrz szafy  pozwalające na zniwelowanie nierówności podłogi. Tył szafy wykonany z płyty 18mm wpuszczanej we wpusty z tyłu korpusu.

Kolor buk naturalny. Płyta musi posiadać klasę higieniczności E-1 oraz świadectwo trudnopalności. Obrzeża do płyt oraz inne materiały pochodzenia chemicznego muszą spełniać wymagania higieniczności.

9. BIURKO GABINETOWE

Biurko o wymiarach: długość 180cm, szerokość 80cm, wysokość  74cm

Blat wykonany z płyty wiórowej o grubości 25 mm  obustronnie pokrytej melaminą, oklejonej obrzeżem PCV 2 mm z każdej strony. Narożniki blatu zaokrąglone o promieniu   R=40mm.  Rama wykonana z blachy o grubości 2mm o przekroju prostokątnym otwarta od wewnątrz z możliwością poziomego prowadzenia kabli wewnątrz po całym obwodzie. Noga wykonana z blachy o grubości 2mm mocowana do ramy pod kątem 99 stopni 
z możliwością pionowego prowadzenia kabli wewnątrz o przekroju szerokość =30mm, głębokość 86mm 
z zewnętrznej strony zaobloną o promieniu R=17,5mm a po przeciwnej stronie z zamknięciem typu Click 
o szerokości 30mm na całej wysokości nogi. Podparta na stopce z chromowanego aluminium o przekroju dopasowanym do profilu nogi a po wewnętrznej stronie otwarta aby umożliwić  swobodne wprowadzenie kabli do nogi. Wysokość stopki=30mm z wbudowanym regulatorem o przekroju koła fi=35mm w kolorze chromowanego aluminium umożliwiającym regulowanie poziomu w zakresie 10mm. Noga u góry w miejscu łączenia z ramą posiada wycięcie umożliwiające montaż do ramy. Noga mocowana za pomocą adaptera stalowego łączącego jednocześnie ramę z nogą przykręconego od wewnątrz za pomocą śruby.  Kolor buk naturalny. Płyta musi posiadać klasę higieniczności E-1 oraz świadectwo trudnopalności. Obrzeża do płyt oraz inne materiały pochodzenia chemicznego muszą spełniać wymagania higieniczności.

10. STOLIK OKRĄGŁY

Stolik o wymiarach: długość 60cm , szerokość 60cm , wysokość 72cm. Blat stolika wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm, pokrytej obustronnie melaminą (narożniki blatów zaokrąglone), obrzeża oklejone PVC 2mm. Noga: kształtownik stalowy okrągły o średnicy ø 60mm malowana proszkowo. Podstawa: kształtownik stalowy okrągły ø 450mm o grubości 10 mm. Kolor płyty buk naturalny. Płyta musi posiadać klasę higieniczności E-1 oraz świadectwo trudnopalności. Obrzeża do płyt oraz inne materiały pochodzenia chemicznego muszą spełniać wymagania higieniczności.

11. REGAŁ NADSTAWNY

Szafa nadstawna zamykana o wym. 80x44x72h (cm).  Konstrukcja wykonana  z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm, pokrytej obustronnie melaminą , wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PCV o grubości 2mm w kolorze płyty. Korpus szafy montowany za pomocą złącz mimośrodowych. Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm, pokrytej obustronnie melaminą; wąskie krawędzie oklejone 
z czterech stron PCV o grubości 2mm w kolorze płyty; drzwi zamontowane na min. 2  zawiasach puszkowych pozwalających  na otwarcie drzwi do 270˚ , zawiasy wyposażone w system umożliwiający szybki montaż 
i demontaż drzwi, zawiasy z dożywotnim okresem gwarancji. Szafa wyposażona w system pozwalający na płynne i ciche domykanie drzwi.  Drzwi wyposażony w zamek baskwilowy trzy punktowy, pełniący jednocześnie rolę uchwytu. Tył szafy wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm, pokrytej obustronnie melaminą wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV o gr. 2 mm wpuszczanej z tyłu korpusu. Kolor buk naturalny.  Płyta musi posiadać klasę higieniczności E-1 oraz świadectwo trudnopalności. Obrzeża do płyt oraz inne materiały pochodzenia chemicznego muszą spełniać wymagania higieniczności

12. KONTENER MOBILNY

Kontener podbiurkowy mobilny z trzema szufladami i piórnikiem, wkłady szuflad metalowe z prowadnicami wyposażonymi w systemy metalowe. Systemy szuflad powinny posiadać blokadę wysuwu więcej niż jednej szuflady nie licząc piórnika. Kontener zamykany na zamek centralny ryglujący wszystkie szuflady i piórnik. Szuflady posiadają przedziałkę poprzeczną dowolnie regulowaną. Wieniec górny i dolny wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości min. 25mm. Pozostałe elementy wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm. Wszystkie krawędzie oklejane 2mm PCV. Kontener mobilny na szerokich kółkach wpuszczonych we wieniec dolny.

Wymiary kontenera: 43x58x61h (cm), Kolor: buk naturalny, uchwyty: 2 punktowy 128 mm aluminium anodowane

13 STELAŻ NA KOMPUTER

Stelaż metalowy na komputer z obudową typu tower, podwieszany pod blat  biurka . Stelaż wykonany z blachy perforowanej zagiętej na końcach (aby uniemożliwić spadnięcie bazy komputera) oraz profili o przekroju 30mm.Szerokość 26cm, głębokość 55cm, wysokość 58cm. Kolor: srebrny połysk

14 SZAFA GARDEROBIANO AKTOWA

Szafa z drzwiami przesuwnymi o wym. 80x44x143h (cm).

Korpus szaf wykonany z płyty wiórowej melaminowanej grubości 18mm w kolorze popielatym, wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV grubości 2mm. Korpus szaf montowany jest za pomocą złącz mimośrodowych. Ściana tylna wykonana jest z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm. Wieniec górny oraz dolny nakładany wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm.

Cokół do szaf wykonany jest z metalu lakierowanego proszkowo i wyposażony jest w regulację poziomu (20mm),  Fronty szaf wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18mm w kolorze buk naturalny, wąskie płaszczyzny oklejone obrzeżem PCV grubości 2mm. Wnętrze szafy podzielony tak, aby umożliwiało powieszenie garderoby na stelażu wysuwnym + połki. Półki wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm obustronnie pokrytej melaminą, osadzone na sekurach z możliwością regulacji 32mm na całej wysokości.

Szafa posiada zamek blokujący oba skrzydła jednocześnie oraz uchwyty 2 punktowe 128 mm z aluminium anodowanego w kształcie litery C.

15. SZAFA ŻALUZJOWA

Szafka żaluzjowa z szufladą w górnej części o wym. 120x50x65h (cm)

Konstrukcja szafek - wieńcowa. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej w kolorze buk naturalny, oklejanej 2 mm obrzeżem PCV. Ściany boczne, tylne oraz przegrody o grubości 18 mm. Wieńce o grubości 25 mm.

Półki wykonane są z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm., Wsporniki półek typu „secura” uniemożliwiające ich przypadkowe wypadnięcie.

Szafka wyposażona jest w regulatory poziomu, pozwalające na zniwelowanie nierówności podłogi. Wąska płaszczyzna wieńca górnego szafek dostawnych jest cofnięta o 25 mm w stosunku do przedniej krawędzi ścian bocznych. Pod wieńcem górnym zamocowana jest listwa z aluminium anodowanego. Dystans między frontem szuflady a wieńcem górnym pełni funkcję uchwytu szuflady. Szuflada szafki posiada boki metalowe. 
W standardzie zamontowany jest system cichego domykania szuflad. Regulatory na bokach szuflad umożliwiają łatwe pozycjonowanie frontu szuflady w stosunku do korpusu kontenera.

Żaluzje szafek  w kolorze korpusu wyposażone są w zamek.

16. KONTENER NA KOMPUTER

Konstrukcja kontenera na komputer – wieńcowa, o wym 28x50x65h (cm) w kolorze buk naturalny. Korpus wykonany z płyty wiórowej melaminowanej, oklejanej 2 mm obrzeżem PCV. Ściany boczne, tylne oraz przegrody o grubości 18 mm. Wieńce o grubości 25 mm. pełnią funkcję konstrukcji wsporczej do biurek.

17. SZAFA AKTOWA Z CZĘŚCIĄ PRZESZKLONĄ

Szafa aktowa zamykana w całości o wym. 80x44x213h (cm).  Konstrukcja wieńcowa,  wykonana  z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm, pokrytej obustronnie melaminą , wąskie krawędzie oklejone 
z czterech stron PCV o grubości 2mm w kolorze płyty. Korpus szaf montowany za pomocą złącz mimośrodowych. Dolna część o wysokości 3 segregatorów zamykana  frontami wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm, pokrytej obustronnie melaminą; wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PCV o grubości 2mm 
w kolorze płyty; drzwi zamontowane na min. 2  zawiasach puszkowych z kątem otwarcia 270° , zawiasy wyposażone w system umożliwiający szybki montaż i demontaż drzwi. Zawiasy z dożywotnim okresem gwarancji. Szafa wyposażona w system pozwalający na płynne i ciche domykanie drzwi.  Drzwi wyposażony 
w zamek baskwilowy patentowy trzypunktowy, pełniący jednocześnie rolę uchwytu. Górna część szafy zamykana  drzwiami z szkła hartowanego bezpiecznego grubości 5mm. osadzonymi na 2  zawiasach puszkowych z kątem otwarcia 270° , zawiasy wyposażone w system umożliwiający szybki montaż i demontaż drzwi. Zawiasy 
z dożywotnim okresem gwarancji  Cokół metalowy o wysokości 7 cm wyposażony w cztery regulatory poziomu umieszczone wewnątrz szafy  pozwalające na zniwelowanie nierówności podłogi. Tył  szafy wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm, pokrytej obustronnie melaminą wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV o gr. 2 mm wpuszczanej z tyłu korpusu. Wnętrze szafy podzielone na 6 przestrzeni segregatora ,półki wykonane z płyty wiórowej o grubości 18mm obustronnie pokrytej melaminą, osadzone na sekurach 
z możliwością regulacji 32mm na całej wysokości. Kolor buk naturalny.  Płyta musi posiadać klasę higieniczności E-1 oraz świadectwo trudnopalności. Obrzeża do płyt oraz inne materiały pochodzenia chemicznego muszą spełniać wymagania higieniczności.

18. LISTWA ODBOJOWA

Listwa odbojowa 180x1,8x35h (cm) wykonana  z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm, pokrytej obustronnie melaminą , wąskie krawędzie oklejone z czterech stron PCV o grubości 2mm w kolorze płyty.

19. KRZESŁO OBROTOWE

Podstawa pięcioramienna, z aluminium polerowanego o średnicy 670 mm,  Mechanizm –synchro z możliwością swobodnego odchylania lub blokadą w 5 położeniach w odchyleniu do 26 stopni; z regulacją głebokości siedziska oraz kąta pochylenia siedziska i oparcia w pozycji do pracy do -5 stopni. Zagłówek połączony 
z oparciem za pomocą łącznika wykonanego z aluminium polerowanego, tapicerowany w całości czarną skórą,  element 
z możliwością regulacji kąta nachylenia w zakresie 10 stopni.

Teleskop gazowy zapewniający miękkie resorowanie oraz płynną regulację wysokości o skoku 130mm. Kółka – miękkie do powierzchni twardych. Podłokietnik regulowany góra–dół z miękką nakładką wykonaną z PU oraz 
z mechanizmem przesuwu nakładki, konstrukcja metalowa: czarna, aluminium. Siedzisko – wykonane ze sklejki drzewa liściastego, wyściełane integralną pianką PU (wykonaną w technologii wtryskowej, w formach), gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie, tapicerowana  czarną skórą. Oparcie tapicerowane czarną skórą, wykonane na bazie profilowanej formatki sklejkowej  i pianki wtryskowej. Posiada łączniki wykonane 
z polerowanego aluminium, które łączą oparcie z mechanizmem pod siedziskiem.

Krzesło musi spełniać wszystkie wymagania ergonomiczne dla krzeseł przeznaczonych dla stanowisk pracy biurowej (siedzącej)

Wymiary:

szerokość całkowita 670mm

głębokość siedziska 450mm

szerokość siedziska 500mm

wysokość całkowita 1270-1400mm

wysokość oparcia 585 mm

20 KRZESŁO KONFERENCYJNE

Siedzisko wykonane ze sklejki wielowarstwowej z drewna liściastego, pokrytej pianką ciętą oraz tkaniną tapicerską. Oparcie wykonane ze sklejki wielowarstwowej z drewna liściastego, pokrytej pianką ciętą oraz tkaniną tapicerską. Krzesło bez podłokietników.  Podstawę krzesła stanowi stelaż wykonany z rury metalowej 
o wymiarach 22x2 mm chromowany. Nogi krzesła wyposażone w przegubowe stopki z tworzywa sztucznego. Konstrukcja stelaża wykonana bez widocznych spawów (w technologii TIG). Stelaż  umożliwiający sztaplowanie w ilości do 5 szt.

Sklejka musi posiadać klasę higieniczności E-1 oraz świadectwo trudnopalności. Sklejka oraz inne materiały pochodzenia chemicznego muszą spełniać wymagania higieniczności. Kolor tapicerki czarny. Tkanina musi spełniać następujące wymagania:

- świadectwo trudnopalności,

- odporność na ścieranie min. 150 000 cykli w skali Martindale'a.

Wymiary:

wysokość całkowita 810 mm

szerokość całkowita 470 mm

głębokość całkowita 570 mm

wysokość siedziska 470 mm

szerokość siedziska 430 mm

głębokość siedziska 460 mm

21. WIESZAK

Wieszak wykonany z kształtownika stalowego lakierowanego proszkowo na kolor metalik.

1 Celem potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego, Wykonawca wraz z ofertą składa następujące dokumenty oraz wzory mebli:

  - świadectwo trudnopalności na zastosowane płyty wiórowe,

  - atest higieniczny na zastosowane w meblach materiały pochodzenia chemicznego (lakiery, kleje, okleiny, tworzywa sztuczne itp.),

Zestawienie ilościowe mebli biurowych

Zestaw 1:

| Lp. | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | biurko gabinetowe pojedyncze wsparte na szafce bocznej, blat melamina 180x80x74cm | 1 |
| 2 | szafka żaluzjowa, w górnej części szuflada, lewo lub prawostronnie otwieranie, front melamina/ 120x50x65cm | 1 |
| 3 | Kontener na komputer 28x50x65cm | 1 |
| 4 | stolik okrągły okolicznościowy, blat 25 mm z płyty melaminowanej, 60x60x72cm | 1 |
| 5 | szafa garderobiano-aktowa, wnętrze szafy przedzielone 3 półkami, przestrzenie pomiędzy półkami o wysokości segregatora, z drzwiami przesuwnymi, półka melamina, 80x44x143cm | 1 |
| 6 | cokół metalowy malowany proszkowo, 4 punkty regulacji, 80x38x7cm | 3 |
| 7 | cokół metalowy malowany proszkowo, 6 punktów regulacji 120x38x7cm | 2 |
| 8 | szafa żaluzjowa wnętrze szafy przedzielone 2 półkami, przestrzenie pomiędzy półkami o wysokości segregatora, z drzwiami żaluzjowymi poziomymi, półka metal 120x44x107cm | 1 |
| 9 | szafa żaluzjowa wisząca wnętrze szafy przedzielone 1 półką, przestrzenie pomiędzy półkami o wysokości segregatora, z drzwiami żaluzjowymi poziomymi, półka metal 120x44x72cm | 1 |
| 10 | szafa nadstawna wnętrze szafy przedzielone 1 półką, przestrzenie pomiędzy półkami o wysokości segregatora, z drzwiami otwieranymi, półki melamina 80x44x72cm | 2 |
| 11 | szafa aktowa z częścią przeszkloną wnętrze szafy przedzielone 5 półkami, przestrzenie pomiędzy półkami o wysokości segregatora, z drzwiami otwieranymi, powyżej 3 wysokości segregatora drzwi szklane, półka melamina 80x44x213cm | 2 |
| 12 | listwa odbojowa na ścianę 180x1,8x35cm | 1 |
| 13 | krzesło konferencyjne KOMO | 2 |
| 14 | krzesło obrotowe Vector ,mechanizm synchro , reg podłokietniki, siedzisko wysuwne, oparcie i siedzisko tapicerowane -skóra czarna, baza aluminium polerowane | 1 |

zestaw 2:

| Lp | Opis | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | biurko kątowe, lewe, bez regulacji wysokości, blat 25 mm z płyty melaminowanej,160/60x120/60x72h | 1 |
| 2 | Kontener dostawny z czterema szufladami i piórnikiem do wys. biurka, wkłady szuflad metalowe, wieniec górny 25 mm melaminowany, 43x60x72h | 1 |
| 3 | Kontener mobilny z trzema szufladami i piórnikiem, wkłady szuflad metalowe 43x58x61cm | 1 |
| 4 | stelaż na komputer, 26x55x58cm | 1 |
| 5 | stolik okrągły okolicznościowy, blat 25 mm z płyty melaminowanej, 60x60x72cm | 1 |
| 6 | szafa na kartoteki zawieszane wnętrze szafy przedzielone 1 półką, przestrzenie pomiędzy półką o wysokości segregatora, 2 szuflady, półka melamina 80x44x72cm | 1 |
| 7 | cokół metalowy malowany proszkowo, 4 punkty regulacji 80x38x7cm | 4 |
| 8 | regał nadstawny wnętrze regału przedzielone 1 półką, przestrzenie pomiędzy półką o wysokości segregatora, półka melamina 80x44x72cm | 2 |
| 9 | Regał otwarty wnętrze regału przedzielone 5 półkami, przestrzenie pomiędzy półkami o wysokości segregatora, półka melamina 80x44x213cm | 2 |
| 10 | szafa nadstawna wnętrze szafy przedzielone 1 półką, przestrzenie pomiędzy półką o wysokości segregatora, z drzwiami otwieranymi, półki melamina 80x44x72cm | 1 |
| 11 | szafa aktowa wnętrze szafy przedzielone 5 półkami, przestrzenie pomiędzy półkami o wysokości segregatora, z drzwiami otwieranymi, półki melamina 80x44x213cm | 1 |
| 12 | wieszak | 1 |
| 13 | listwa odbojowa na ścianę 180x1,8x35cm | 1 |
| 14 | krzesło konferencyjne KOMO | 2 |
| 15 | krzesło obrotowe Vector ,mechanizm synchro , reg podłokietniki, siedzisko wysuwne, oparcie i siedzisko tapicerowane -skóra czarna, baza aluminium polerowane | 1 |